## Arkusz1
Część 10- sprzęt do higieny jamy ustnej - Poprawiona po odpowiedziach z dnia 05.02.15
L.p. | Nazwa produktu | j.m. | ilość | proponowany produkt | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość brutto
1 | ZESTAW DO HIGIENY JAMY USTNEJ (szczoteczka, 3 gąbki, rękojeść) Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych służącymi do podłączenia systemów do odsysania | szt | 100 |  |  | 0 | 8% | 0
2 | Szczoteczka do zębów, z funkcją odsysania, sterylna | szt | 150 |  |  | 0 | 8% | 0
3 | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna | szt | 150 |  |  | 0 | 8% | 0
4 | Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki | szt | 150 |  |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Część nr 17 - łyżka do laryngoskopu
L.p. | Nazwa produktu | j.m. | ilość | proponowany produkt | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość brutto
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, metalowa jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1,2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia | szt | 200 |  |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Część nr 8 - obwody oddechowe - Poprawiony po odpowiedziach z dnia 05.02.2015
L.p. | Nazwa produktu | j.m. | ilość | proponowany produkt | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość brutto
1 | Obwód oddechowy jednorazowy dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie, 2 rury o dł. ok.160cm, końcówkami 22mmF , trójnik z 2 portami : port temperaturowy i port ciśnieniowy zabezpieczone koreczkami zintegrowanymi z obwodem, kolanko 90 st z portem luer-lock, gładkie wewnętrznie | szt. | 200 |  |  | 0 | 8% | 0
2 | Obwód oddechowy dla dorosłych ,czysty mikrobiologicznie, 2 rury karbowane rozciągliwe do 180 cm z PE z końcówkami 22mmF z EVA, trzecia rura rozciągliwa do 90 cm, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, kolanko 90 st. z portem luer-lock | szt. | 450 |  |  | 0 | 8% | 0
3 | Obwód oddechowy do respiratora typu Beard z dwoma skraplaczami dla dorosłych – 2 rury gładkie wewnętrznie, dł. 180cm ,kolanko z portem luer lock , trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM - 22mm, dodatkowa rura o dł.60 cm | szt. | 200 |  |  | 0 | 8% | 0
4 | Obwód oddechowy o długości 15-180 cm , wykonany z PCV, z rury gładkiej wewnętrznie, z 2 drenami: drenem bąbelkowy 4-8mm sterującym zastawką o dł. 200-220 cm i drenem bąbelkowym 4-8mm do pomiaru ciśnienia o dł. 200-220 cm, elastyczna końcówka do podłączenia respiratora 22mmF, zastawka wydechowa z wylotem powietrza wydychanego przez pacjenta. | szt. | 120 |  |  | 0 | 8% | 0
5 | Rura karbowana w zwoju dł. 50mb, do cięcia co 20 -40cm z PE | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Część nr 18 - filtry oddechowe
L.p. | Nazwa produktu | j.m. | ilość | proponowany produkt | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość brutto
1 | Filtr oddechowy,sterylny lub czysty mikrobiologicznie 1xużyt. bakteryjno-wirusowy z nawilżaniem i zmniejszoną objętością typu HEPA | szt. | 3500 |  |  | 0 | 8% | 0
2 | Filtr oddechowy,sterylny lub czysty mikrobiologicznie 1xużyt.bakteryjno-wirusowy, objętość oddechowa 70-600ml,pediatryczny | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0
3 | Filtr oddechowy,sterylny lub czysty mikrobiologicznie 1xużyt.bakteryjno-wirusowy, objetość oddechowa 5- 50ml,neonatologiczny | szt. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0