Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51

44-300 Wodzisław Śląski

www.zoz.wodzislaw.pl

e-mail przetargi@zoz.wodzislaw.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ  207 000 EURO:

na dostawę  sprzętu i urządzeń medycznych

nr sprawy : 12/ZP/2015

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor  mgr Bożena Capek

ZAMAWIAJACY:

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I  WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

44 – 300  WODZISŁAW ŚL   ; UL. 26 MARCA 51   tel. 032 45 91 800

NIP 647-18-39-389      Regon 000312455

godziny urzędowania od poniedziałku do piątku  - od 7:00  do 14:30

# I.	Informacje ogólne

- Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” jest zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty.

- Wykonawca winien się zapoznać z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( 8 części )

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

- Zamawiający wybierze ofertę bez zastosowania  aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

- Zamawiający  wymaga wniesienia wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: aparat EKG – 6 szt, kardiomonitor – 1 szt., KTG- 2 szt., defibrylator -3 szt., inkubator – 1 szt., lancetron-1 szt., respirator- 1 szt., materac przeciwodleżynowy – 12 szt. dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określono w załącznikach do SIWZ.

2. Zaoferowany przedmiot zamówienia  musi być fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2015  kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów.

3. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i

dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

CPV  33100000-1,

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę zamówienia do 30 dni od zawarcia umowy.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

Cześć 1,2- płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 2 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

Cześć 5,7- płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 4 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

Cześć 4- płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 5 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

Część 3,6,8  - płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT płatnej w  terminie  60 dni od  doręczenia Kupującemu.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

.

## 2. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

V. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY

## 1. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 Pzp:

1) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy, skutkujące wykluczeniem z postępowania:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3 do SIWZ

3)  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2d przedłożyć wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył informację o przynależności do grupy kapitałowej, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. Nr 5 do oferty i podał wykaz wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Powyższy dokument należy złożyć w oparciu o następujące definicje określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r. nr 50, poz.331 ze zm.):

1.grupa kapitałowa, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to  wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

2.przedsiębiorca, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej tj. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także:

    - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

    - osoba fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

    - osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

    - związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

3. przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania	przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie

porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

## VI. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu np. 23 ustawy

1.

a) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika

do reprezentowania ich w  niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  w niniejszym

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo

takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów p. umowy konsorcjum.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

b) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów      wymienionych w SIWZ w rozdziale V z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w rozdziale V  ust. 2 stanowiące o braku podstaw do wykluczenia składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SIWZ rozdział V ust. 1 pkt 2 złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

d) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

e) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

## VII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumenty podmiotów zagranicznych niezbędne do wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz.V. ust.2 pkt 1 i pkt  4-5) – składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

1)Odnośnie pkt 6,7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy;

2) Dokumenty, o których mowa w  rozdz. V pkt 1 i 4-5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skalania ofert. Dokument, o którym mowa w  rozdz V pkt 6-7, powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz.V  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 -8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 -8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Uwaga

w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

VIII. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

8.1. Dokumenty potwierdzające wymogi odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

A. Dokumenty dopuszczające do obrotu:

1. Deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)

2. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1do SIWZ,

3. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów.

4. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. ( należy podać adres serwisu oraz telefon kontaktowy)

Zamawiający wymaga zaoferowanie aparatu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. Termin gwarancji biegnie od dnia przekazania urządzenia Zamawiającemu.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

8.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

Opisy, fotografie proponowanych urządzeń medycznych- wykonawcy zobligowani są dołączyć do oferty foldery, katalogi lub inne informacje producentów urządzeń, potwierdzających spełnianie parametrów urządzenia opisanego w załączniku nr  6,7,8,9,10,11,12,13  SIWZ

Ponadto do oferty należy dołączyć:

1)   druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

2) wypełniony formularz parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem:

nr  6,7,8,9,10,11,12,13  do  SIWZ,

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

1.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Ewa Stachniuk – st.ins.d/s    Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –tel. /032/ 45-91-837 – sprawy formalne

lek.med. Piotr Grabiec – - z-ca dyr ds lecznictwa  tel. 32/4591533825

2. Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami oraz przekazywał oświadczenia lub dokumenty przez:  telefon, telefax i drogą elektroniczną.      Tel/fax /032/4591838

e-mail   przetargi@zoz.wodzislaw.pl

3.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną i faksem- w takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie pisma

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XI.TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ

1.Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie na adres:

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim , 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51 /faks 0-32  4591837/.

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące SIWZ pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niż do końca dnia ,w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Dostawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego .

XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

2.O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania i będzie to dla nich wiążące.

3.W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Oferenta i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej  trwałą techniką.

- Dokumenty i oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

- Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Dotyczy to również odwołań.

- Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

- Zaleca się aby oferta była trwale spięta.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty i oświadczenia bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zmian i zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY”, „UZUPEŁNIENIE OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Określone w art. 366 kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Korespondencja będzie prowadzona między Zamawiającym a ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców – art. 23 ust. 4 ustawy Pzp.

XIV. MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Zaopatrzenia przy ul. 26 Marca 51, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w terminie do 06.07.2015 r. do godz. 10:00 w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej:

„Oferta na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych”

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2.Celem dokonania zmian bądź poprawek – Oferent może wycofać  wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

3.Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

4.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51 ,  w dniu 06.07.2015 r. o godz. 10:30

5. Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.

XV.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cenę należy podać w PLN. Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń stron w walucie obcej.

Oferowana cena to cena brutto oferty obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego zawierająca między innymi:

- cenę netto przedmiotu zamówienia

- koszty transportu oraz rozładunku

- cło i opłaty graniczne

- koszty dostawy

- koszty ubezpieczenia

- podatek VAT

Cena musi być podana cyfrowo i słownie

Oferowana cena zawiera wszystkie koszty finansowe, które poniósł oferent w związku z planowanym finansowaniem przedmiotu zamówienia.

XVI. KRYTERIA OCENY.

1. cena  80%

Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru:

cena       = najniższa oferowana cena brutto  x 100 x 80%

cena badanej oferty brutto

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje  80 pkt.

2. gwarancja  - 20 %

Wartość punktowa kryterium „gwarancja” będzie obliczana wg wzoru:

gwarancja       = termin gwarancji badanej oferty                                           x 100 x 20%

najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert

w kryterium gwarancja  oferta otrzymuje  20 pkt.

3 Komisja Przetargowa wnioskuje o wybór tej oferty, która uzyskała najwięcej punktów po zsumowaniu punktów wszystkich kryteriów

4.   Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną

5. Rozliczenia między Zamawiającym  a  Oferentem odbywać się będą w PLN

- 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Budynku Głównym Szpitala.

- XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

1.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości :

| część 1 | 733,33 |
| --- | --- |
| część 2 | 462,96 |
| część 3 | 240,74 |
| część 4 | 1388,89 |
| część 5 | 1296,30 |
| część 6 | 222,22 |
| część 7 | 1203,70 |
| część 8 | 111,11 |
| Razem | 5659,26 |

2. Wadium może być wnoszone w formie:

1) pieniądza - wadium uznaje się za wniesione w chwili wpływu środków na konto

Zamawiającego:

Getin Noble Bank S.A. 36156000132367217623230002

Do potwierdzenia wpłaty wadium : kopia dowodu wpłaty dołączona do oferty.

Przelew należy opisać w następujący sposób: „Wadium do przetargu  nr spr. 12/ZP/15 na dostawę  sprzętu i urządzeń medycznych.

2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

UWAGA !!!: w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 2 ppkt 2,3,4,5 – oryginał dokumentu  należy zdeponować w Dziale Zamówień Publicznych Zamawiającego natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4 a) Pzp.

4. Zamawiający zwraca wadium lub je zatrzymuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Po ogłoszeniu wyników postępowania w terminie zgodnym z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający prześle wykonawcy zamówienia dwa podpisane egzemplarze umów do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umów odesłać 1 egzemplarz na adres Zamawiającego dopiskiem  Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

XVIX. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie, że  zapoznał się z załączonymi istotnymi postanowieniami umowy które przyjmuje bez zastrzeżeń lub zaparafuje istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia  umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

XX. PRAWO OFERENTÓW DO ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art.179 –198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

XXI. Załączniki:

  - Oferta – załącznik nr 1

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

  - Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4

  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

  - Parametry techniczne  – załącznik nr  6,7,8,9,10,11,12,13

Załącznik 1

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego……………………… (w przypadku Spółek Komandytowo-Akcyjnych i Akcyjnych)

Wysokość kapitału zakładowego …………………………….(w przypadku spółek z o.o.)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych na potrzeby Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr sprawy  12/ZP/15, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Część 1

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Część 2

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Część 3

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Część 4

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Część 5

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Część 6

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Część 7

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Część 8

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:    tel. kontaktowy, faks:

zakres odpowiedzialności:

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel.:	0 (**)

fax: 	0 (**)

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

………………………………………………………………………..

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firm)                                                         miejscowość, data.........................................

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

(pieczęć firm)                                                         miejscowość, data.........................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności , o których mowa w art.24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

....................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

Istotne postanowienia umowy

Zawarta w dniu ……….... pomiędzy  Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010918, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 647-18-39-389, adres: ul. 26 marca 51, 44 – 300 Wodzisław Śląski w imieniu którego działa:

Dyrektor - mgr Bożenę Capek

a :

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

zwanym w treści umowy Sprzedawcą,

o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż …………………………….

- Sprzedawca oświadcza, że parametry techniczne opisanego w ust.1 przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną do przetargu ofertą z dnia …………… r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5,6,7,8,9,10,11,12,13 do umowy i stanowi jej integralną część.

§2

- Przedmiot umowy określony w §1, winien spełniać wszelkie normy wymagane dla tego typu urządzeń.

- Sprzedawca zobowiązany jest do udostępnienia Kupującemu na jego żądanie, dokumentacji dotyczącej norm, o których mowa w ust.1.

§3

  - Cena sprzedaży wynosi: ………………. zł brutto, słownie: ……………………..

  - Strony uzgadniają, że sprzedawca zobowiązany jest ponadto do:

- dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt do siedziby Kupującego w terminie do  30 dni od daty zawarcia umowy.

- oddania przedmiotu umowy do eksploatacji

- zainstalowania i oddania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz przeprowadzenia instruktażu wstępnego i przeszkolenia pracowników Kupującego jak też zapewnienia nieodpłatnego przeglądu konserwacyjnego przez okres obowiązywania gwarancji. Terminy oraz częstotliwość przeglądów wg zaleceń producenta.

3. Zastrzega się, że Sprzedawca może wystawić fakturę dopiero po protokolarnym odebraniu urządzenia stanowiącego przedmiot umowy.

4.  Zapłata za przedmiot umowy będzie regulowana w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Cześć 1,2- płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 2 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

Cześć 5,7- płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 4 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

Cześć 4- płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 5 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

Część 3,6,8  - płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT płatnej w  terminie  60 dni od  doręczenia Kupującemu.

5. Za dzień spełnienia świadczenia uważany jest dzień uznania rachunku bankowego wskazanego na fakturze VAT.

§ 4

- Sprzedawca udziela Kupującemu …….- miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

- Jeżeli przedmiot umowy nie będzie odpowiadał zgodnie ze złożoną ofertą wymogom jakościowym w tym normom CE, to zostanie zwrócony Sprzedawcy na jego koszt.

- W razie zwrotu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu urządzenia odpowiedniej jakości w terminie 5 dni.

- Sprzedawca zapewni serwis gwarancyjny oraz ewentualne naprawy do 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania zgłoszenia.

§5

- W przypadku stwierdzenia wady urządzenia, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Stwierdzenie wady winno być potwierdzone pisemnie.

- Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 5 dni od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust.3 uważa się za jej uwzględnienie.

- W wyniku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu urządzenie tej samej jakości lub usunąć stwierdzoną wadę w terminie 5 dni.

§6

Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu następujące kary umowne:

  - w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia.

  - w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz §5 ust. 5 w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

§7

Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz postanowień zawartych w SIWZ.

§9

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozpoznania właściwego sądu powszechnego dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca 									Kupujący

Załącznik nr 5

………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

dot. grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawę  sprzętu i  urządzeń medycznych nr sprawy:  12/ZP /15

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:

……………………………………………………….……………….....................

..................................................................................................................................

oświadczam, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.33z późniejszymi zmianami)*,

2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i  konsumentów  (Dz.  U. nr 50 poz. 33 z późniejszymi zmianami) i w związku z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| L.p. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

……………………… ...................

miejscowość                   data

...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

Część 1

APARAT EKG – 6 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymagania | Oferowane:(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Urządzenie nowe, rok 2015 | TAK |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 300 badań | TAK |  |
|  | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s | TAK |  |
|  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 35 Hz | TAK |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny 2 x USB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał | TAK |  |
|  | Przetwornik AC 24 bit | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |
|  | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | TAK |  |
|  | Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na komputerze | TAK |  |
|  | Waga max 1,8 kg (z wyposażeniem) | TAK |  |
|  | Po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli | TAK |  |
|  | Wózek z wysięgnikiem na kabel pacjenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min.24 | Podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, menu kardiomonitora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat | TAK |  |
|  | Deklaracje CE | TAK |  |

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                           Cena brutto:

……………………..                                                         …………………………………

Data                                                                                        podpis osoby upoważnionej

załącznik  nr 7

Część 2

KARDIOMONITOR – 1  sztuka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymagania | Oferowane:(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/ dostawca | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Urządzenie nowe, rok 2015 | TAK |  |
| 4 | Kardiomonitor o stacjonarno-przenośny o budowie kompaktowej | TAK |  |
| 5 | ekran kolorowy - LCD TFT min. 12”, rozdzielczość: 1024 x 768 | TAK |  |
| 6 | zasilanie 100-250 VAC 50 Hz akumulator wewnętrzny na min. 60 min. Pracy Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie wymuszone mechanicznie) | TAK |  |
| 7 | obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 8 | możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych | TAK |  |
| 9 | możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów | TAK |  |
| 10 | trendy min. 72 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s. | TAK |  |
| 11 | Ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji) z min. 72 godz. | TAK |  |
| 12 | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe | TAK |  |
| 13 | możliwość włączenia monitora w system nadzoru pacjenta | TAK |  |
| 14 | możliwość rozbudowy o kolejne parametry | TAK |  |
| 15 | EKG - zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min - analizą ST do 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza arytmii 13 kategorii - detekcja stymulatora serca - jednoczesne wyświetlanie min.6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego - wyposażenie: kabel EKG 3-żyłowy, jednopacjentowe końcówki EKG - 5 szt. | TAK |  |
| 16 | Respiracja - zakres pomiaru RR: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: 5 – 45 s. - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu | TAK |  |
| 17 | Saturacja SpO2 - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax - zakres pomiaru SpO2 min: 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego min: 20 – 250 1/min - prezentacja fali pletyzmograficznej - wyposażenie: przedłużacz, czujnik wielorazowy typu Y z opaską rzepową oraz czujnik SpO2 jednopacjentowy - 5 szt. | TAK |  |
| 18 | NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi - pomiar dla wszystkich grup wiekowych - zakres pomiaru min: 15 – 250 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny, - czas repetycji pomiaru min: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia - wyposażenie: mankiet NIBP noworodkowe 5 szt. | TAK |  |
| 19 | możliwość rozbudowy o: - moduł pomiaru ciśnienia krwawego - moduł pomiaru temperatury - moduł pomiaru kapnografii - moduł rzutu minutowego serca metoda termodylucji CO - moduł rzutu minutowego serca metoda impedancji ICG - moduł analizy gazów anestetycznych | TAK |  |
| 20 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 21 | Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive) /zapis wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji/ | TAK |  |
| 22 | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 5,5 kg. | TAK |  |
| 23 | Wyposażenie dodatkowe Stojak wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemny koszyk na akcesoria oraz ergonomiczny uchwyt do prowadzenia stojaka. Wysoka stabilność dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz rozłożeniu ciężaru na sześciu kołach. Możliwość zablokowania stojaka (blokada kół). | TAK |  |
| 24 | Gwarancja min.24 | Podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, menu kardiomonitora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat | TAK |  |
|  | Deklaracje CE | TAK |  |

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                           Cena brutto:

……………………..                                                         …………………………………

Data                                                                                        podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 8

Część 3

KARDIOTOKOGRAF – 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | PODAĆ |  |
|  | Kardiotokograf z dodatkową sondą | TAK |  |
|  | Głowica: 9 elementów krystalicznych o częstotliwości min 0.985 MHz. Wodoodporne sondy. | TAK |  |
|  | FHR zasięg: 30 ~ 240 bpm. FHR dokładność : ±2% | TAK |  |
|  | Ekran co najmniej „7” LCD monitor (800 x480) typ LCD umożliwiający obserwowanie wykresów i wartości cyfrowych. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w uchwyty na głowice umożliwiające przymocowanie głowicy do aparatu (z prawej i lewej strony aparatu) | TAK |  |
|  | Ekran pochylany oraz obrotowy umożliwiający obrót ekranu w stronę pacjentki | TAK |  |
|  | Pamięć: w miarę maksymalna co najmniej 400 godzin zarejestrowanych badań | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do centralnego systemu monitoringu | TAK |  |
|  | Wbudowana trwała drukarka z możliwością wydruku fali, tekstu i innych informacji | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin |  |  |
|  | Funkcja alarmu wysokiego i niskiego tętna płodu | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej rejestracji ruchów płodu - znacznik pacjentki | TAK |  |
|  | Papier - składany typu "Z" Duże wymiary papieru ułatwiający właściwą diagnozę min: 150mm(szer)x90mm(dł) | TAK |  |
|  | Możliwość ustalenia prędkości zapisu: 1, 2, 3 cm/min oraz czasu badania min: Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min | TAK |  |
|  | Długość sond: min 2,3metra - ułatwiający dostęp i podpięcie pacjentki. | TAK |  |
|  | Waga łączna zestawu maksymalnie 6 KG | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - sonda do ciąży pojedynczej - dodatkowa sonda - sonda skurczów - pasy - żel - znacznik ruchów | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat KTG 1 sztuka(Zamawiający wymaga dostarczenia tylko jednego wózka pod aparat KTG) | TAK |  |
| 20 | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | PODAĆ |  |
| 21 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Tak |  |
| 22. | Rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 23. | Instrukcja w języku polskim, menu kardiomonitora w języku polskim. | Tak |  |
| 24. | Dostępność części zamiennych min.10 lat | Tak |  |
| 25. | Deklaracje CE | Tak |  |

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                                               Cena brutto:

Załącznik nr 9

Część 4

Defibrylator - 3 sztuki

Producent:

Model/Typ:

Kraj pochodzenia:

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (TAK lub NIE) Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj falii defibrylacyjnej- dwufazowa | TAK |  |
| 2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm | TAK |  |
| 4. 4. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 5. | Wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
| 6. | Zakres wyboru energii w J min.2-360 J w trybie manualnym | TAK |  |
| 7. | Zakres wyboru energii w J min.150J-360 J w trybie AED | TAK |  |
| 8. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
| 9. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
| 10. | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 11. | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK |  |
| 12. | Zasilanie sieciowo-akmulatorowe | TAK |  |
| 13. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 14. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | TAK |  |
| 15. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 16. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm | TAK |  |
| 17. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 18. | Monitorowanie EKG-przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 19. | Zakres pomiaru tętna min.20-300 u/min | TAK |  |
| 20. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25;0,5;1;1,5;2;2,5;3;4 cm/Mv | TAK |  |
| 21. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 22. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min.40-170 imp./min | TAK |  |
| 23. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150mA | TAK |  |
| 24. | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100% w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie | TAK |  |
| 26 | Stymulacja | TAK |  |
| 27. | SPO2 | TAK |  |
| 28 | Rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 29 | Gwarancja zapewniona przez serwis producenta min.24 miesięcy | TAK |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Deklaracje CE | TAK |  |
| 32 | Dostawa oraz przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 33 | Dostępność części zamiennych min.10 lat od zakończenia produkcji | TAK |  |

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                                               Cena brutto:

……………………..                                                         …………………………………

Data                                                                                        podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 10

Część 5

Inkubator zamknięty – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametru | Odpowiedź |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
| 1 | Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem | Tak |  |
| 2 | Inkubator wyposażony w podstawę jezdną wyposażoną w 3 szuflady (2 małe i jedna duża) | Tak |  |
| 3 | Wymiary maksymalne (szerokość x głębokość) max. 100 x 60 cm | Tak |  |
| 4 | Wymiary materacyka min. 62x34 cm | Tak |  |
| 5 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Tak |  |
| 6 | Otwierana przednia i tylnia ścianka kopuły | Tak |  |
| 7 | Otwory pielęgnacyjne z czterech stron kopuły z łatwym dostępem – 6 szt. | Tak |  |
| 8 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych: - drzwiczki z cichym zamkiem – 5 sztuk, - przysłona irysowa – 1 sztuka. | Tak |  |
| 9 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki - min. 8 szt. | Tak |  |
| 10 | Regulacja kąta nachylenia materacyka ±12º | Tak |  |
| 11 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w czasie pracy inkubatora ≤50dB | Tak |  |
| 12 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | Tak |  |
| 13 | Zakres regulacji nawilżania 30-95% | Tak |  |
| 14 | Pojemność zbiornika nawilżacza 1000ml | Tak |  |
| 15 | Inkubator posiada regulację temperatury powietrza pod kopułą w zakresie 20-39ºC | Tak |  |
| 16 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34-38ºC | Tak |  |
| 17 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-65% | Tak |  |
| 18 | Pomiar stężenia tlenu w zakresie 21-100% | Tak |  |
| 19 | Waga zintegrowana z leżem noworodka. Pomiar w zakresie 0-10kg | Tak |  |
| 20 | Trendy zmiany wagi noworodka – 8 dni | Tak |  |
| 21 | Panel główny wyświetlający nastawione i mierzone wartości w postaci ekranu LCD 5,5” z możliwością jego obrotu min. w płaszczyźnie poziomej. | Tak |  |
| 22 | 24 godzinne trendy | Tak |  |
| 23 | Półka na monitor lub wyposażenie | Tak |  |
| 24 | Minimum 3 punkty serwisowe na terenie Kraju | Tak |  |
| 25 | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | Tak |  |
| 26 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Tak |  |
| 27 | Rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 28 | Instrukcja w języku polskim, menu kardiomonitora w języku polskim. | Tak |  |
| 29 | Dostępność części zamiennych min.10 lat | Tak |  |
| 30 | Deklaracje CE | Tak |  |

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                                               Cena brutto:

Załącznik nr 11

Część 6

Diatermia zabiegowa dla potrzeb ginekologii- 1 sztuka

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie posiada znak CE, | TAK |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w przyciski oraz wyświetlacze do regulacji parametrów, bez wystających potencjometrów i innych pokręteł regulacyjnych, łatwy w czyszczeniu | TAK |  |
|  | System kontroli ze wskaźnikiem poprawnego przylegania elektrody biernej | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu oraz zapamiętaniem błędu w aparacie | TAK |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych bez włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych | TAK |  |
|  | Pamięć nastaw – minimum 3 niezależnych programów pracy | TAK |  |
|  | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min. 100±10 [W] dostępna dla wszystkich rodzajów cięcia | TAK |  |
|  | Minimum 2 rodzaje cięcia monopolarnego: delikatna, mieszane | TAK |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej: delikatna, intensywna | TAK |  |
|  | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min. 80±10[W] dla koagulacji delikatnej oraz min. 50W dla koagulacji intensywnej | TAK |  |
|  | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej 80±10[W] | TAK |  |
|  | Gniazda : monopolarne, bipolarne, bierne - wszystkie gniazda uniwersalne wymienne. -aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) -gniazdo bipolarne umożliwiające równoczesne podłączenie instrumentów 1 i 2 bolcowych o rozstawie 22 i 28,5 mm bez stosowania dodatkowych adapterów - gniazdo neutralne wyposażeone w element przesuwny umożliwiający podłączenie kabli 1 bolcowych ∅6,35 mm oraz kabli elektrody neutralnej z 2 pinami | TAK |  |
|  | Aparat o wymiarach nie większych niż (szerokość 30cm x wysokość 15cm x głębokość 30cm) | TAK |  |
|  | Aparat o wadze max 4 kg | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna Elektroda neutralna, silikonowa, 295 x 175 mm, niedzielona, powierzchnia 500 cm²silikonowa 17.5 x 29.5 cm wraz z pasami mocującymi, kablem o długości 40 cm, z dziurkami do mocowania pasów oraz 2 pasami gumowymi 1250 x 60 mm w kpl. – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Wielorazowy przewód elektrody neutralnej wielorazowej dł. 4m. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami, kablem dł. 4m –1 szt. | TAK |  |
|  | 1 kpl wielorazowych elektrod do konizacji , dł. 100mm do uchwytu o średnicy trzpienia 4mm w zestawie: - uchwyt petli konizacyjnych - petla konizacyjna, wys. 12 mm - petla konizacyjna, wys. 19 mm | TAK |  |
|  | Elektroda pętlowa wolframowa do konizacji śr.30 mm, dł.150 mm, śr. trzpienia 4 mm | TAK |  |
|  | Włącznik nożny podwójny, szczelność klasy AP & IP X8 wraz z kablem przyłączeniowym o długości 5 m – 1 szt | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2015 | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewniona przez serwis producenta min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Dostawa oraz przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od zakończenia produkcji | TAK |  |

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                                               Cena brutto:

……………………..                                                         …………………………………

Data                                                                                        podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 12

Część 7

Respirator – 1 sztuka

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator stacjonarny | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji minimalny zakres 2,5 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen pod niskim ciśnieniem, max do 2,0 bar | TAK |  |
|  | Własne zasilanie gazowe w sprężone powietrze (kompresor, turbina, ruchomy tłok itp.) | TAK |  |
|  | Półka pod respirator do zawieszenia na szynie modura | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-5% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK Podać czas pracy |  |
|  | Waga respiratora (bez podstawy) | TAK Max. 17,5 kg |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PSV | TAK |  |
|  | VSV | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, SPAP i podobne | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu (VCV, PCV, PRVC) | TAK |  |
|  | Tryb automatycznie przełączanej wentylacji wymuszonej/spontanicznej typu Auto Mode lub Auto Control | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych, min: prostokątna i opadająca. | TAK |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–120 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 1800 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV minimalny zakres 2 – 90 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 30 sekund | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 cmH2O | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wspomagania oddechu spontanicznego ciśnienia na obu poziomach ciśnienia przy BiPAP, BiLevel, SPAP, APRV | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 70 [%] | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dla wentylacji przy bezdechu wyższego stężenia tlenu od stosowanego w aktualnym trybie wentylacji. Respirator musi automatycznie podnieść stężenie tlenu przy przejściu do wentylacji przy bezdechu do nastawionego wstępnie poziomu i powrócić do poprzedniego FiO2 po zakończeniu bezdechu. | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych w ciągu 1 godz. | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego |  |  |
|  | Wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Stosunek wdech/wydech I:E | TAK |  |
|  | Czas wdechu | TAK |  |
|  | Czas wydechu | TAK |  |
|  | Stosunek czasu wdechu do czasu całkowitego oddechu Ti/Ttot | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Pomiar oporności wdechowej i wydechowej | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |
|  | Pomiar P0.1 | TAK |  |
|  | Pomiar NIF/PiMax - maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | P0.1 / PiMax | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOBimp | TAK |  |
|  | Pomiar wydechowej stałej czasowej RCe | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu i jednej pętli zamkniętej do wyboru: ciśnienie/objętość lub przepływ/objętość | TAK |  |
|  | Wykresy trendów parametrów mierzonych (minimum 72 godziny) | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Limit wysokiej objętości wdechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 800 zdarzeń | TAK |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych – 5 szt. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Szyny boczne do mocowania akcesoriów | TAK |  |
| 86. | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
| 87. | Rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 88. | Gwarancja zapewniona przez serwis producenta min.24 miesięcy | TAK |  |
| 89. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 90. | Dostawa oraz przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 91. | Dostępność części zamiennych min.10 lat od zakończenia produkcji | TAK |  |

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                                               Cena brutto:

……………………..                                                         …………………………………

Data                                                                                        podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 13

Część 8

Materac przeciwodleżynowy - 12 sztuk

| Lp. | OPIS | wymagania graniczne TAK/NIE | parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | model / typ |  |  |
| 3 | kraj pochodzenia |  |  |
| 4 | CE | TAK |  |
| 5 | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 6 | Rok produkcji –materac fabrycznie nowy 2015 | TAK |  |
| 7 | Typ : zmiennociśnieniowy | TAK |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie: 150 kg | TAK |  |
| 9 | Funkcja reanimacyjna (CPR) | TAK |  |
| 10 | Materiał materaca : PCV/Nylon | TAK |  |
| 11 | Zakres ciśnienia 70-130 mmHg | TAK |  |
| 12 | Zużycie energii: max 8 W | TAK |  |
| 13 | Środowisko pracy temp..: od +10 stopni do 40 stopni C | TAK |  |
| 14 | Wilgotność: 30-75% | TAK |  |
| 15 | Przepływ powietrza 6-8 l na minutę | TAK |  |
| 16 | Czas cyklu 6-9 min | TAK |  |
| 17 | Pobór mocy do 9 W | TAK |  |
| 18 | Waga materaca do 4 kg | TAK |  |
| 19 | Waga Pompy do 2 kg | TAK |  |
| 20 | Wymiary materaca : 198 cm x 82 cm x 11 cm | TAK |  |
|  | Części składowe | TAK |  |
| 1 | Pompa zmiennociśnieniowa | 1 szt. |  |
| 2 | Materac rurowy | 1 szt. |  |
| 3 | CPR | 1 szt. |  |
| 4 | Pokrowiec- (z możliwością prania pokrowca w pralni ) | 1 szt. |  |
| 5 | Komora zapasowa | 1 szt. |  |
| 6 | Zestaw naprawczy | 1 szt. |  |
| 7 | Przewody powietrzne | 1 szt. |  |
|  | Pozostałe |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 szt. |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Cena netto:                                                                                               Cena brutto:

……………………..                                                         …………………………………

Data                                                                                        podpis osoby upoważnionej