# Pakiet nr 2

|  | 02-stabilizator międzywyrostkowy I |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | j.m. | Ilość | Proponowany preparat Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Implant międzywyrostkowy o elastycznej strukturze, materiał w części nośnej - elastyczny, wyposażony w system mocowania do sąsiednich segmentów. Rozpiętość implantów skokowa - co 2mm, od 8-14mm. Instrumentarium umożliwiające przygotowanie loży do założenia implantu oraz wprowadzenia. Możliwość umocowania implantu za pomocą atraumatycznych linek i dwóch zacisków tytanowych. Implantacja bez usuwania więzadła nadkolcowego. Po założeniu możliwość wykonania discektomii bez konieczności usuwania implantu. Całość musi umożliwiać wykonanie diagnostyki MRI. | szt | 40 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3

|  | 03-płyty do zespalania złamań okołoprotezowych |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | j.m | Il. | Proponowany preparat Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Płyty do zespalania złamań okołoprotezowych części bliższej kości udowej z możliwością zastosowania kabli w pełnym zakresie rozmiarów producenta | szt | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Kable z elementem mocującym do w/w płytek | szt | 20 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

- minibank po wcześniejszym uzgodnieniu z pełnym instrumentarium

Pakiet nr 4

|  | 04 - płytki i wkręty mikro |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | j.m | Il | Proponowany preparat Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Wkręty korowe średnicy 1,5mm w pełnym zakresie rozmiarów producenta | szt | 80 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Wkręty korowe średnicy 2mm w pełnym zakresie rozmiarów producenta | szt | 80 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Płytki proste kompatybilne z wkrętami 1,5mm 4 i 6 otworowe | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 4 | Płytki proste kompatybilne 2mm 4,5,6 otworowa | szt | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 5 | Płytki L lewa i prawa kompatybilne z wkrętami 2mm 3,4 otwory w części podłużej | szt | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 6 | Płytki T kompatybilne z wkrętami 2mm | sz | 20 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 1 – leki - Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze pozycje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa produktu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Oferowany produkt/ producent |
| 1 | Vancomycin 1000mg x 1 fiol proszek do sporzadzania r-ru do inf i r-ru dosutnego | fiolka | 260 |  |  | 8% |  |  |
| 2 | Vancomycin 500mg x 1 fiol proszek do sporzadzania r-ru do inf i r-ru dosutnego | fiolka | 60 |  |  | 8% |  |  |
| 3 | Amoxicillin/clavulanic acid 457mg/5ml zaw a 70 ml | op | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | Neomycycna 1100j.m + bacytracyna 83,3j.m puder do rozpylania na skórę 150ml | szt | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 5 | Ganciclovir r-r do inf 500mg x 1fiol | fiolka | 100 |  |  | 8% |  |  |
| 6 | Propolis extr. | szt | 200 |  |  | 8% |  |  |
|  | 70mg/g maść 30g |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tygacycline r-r do inf 50 mg x 10 fiol a 5 ml | op | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 8 | Hydroxizinum | szt | 100 |  |  | 8% |  |  |
|  | 1,6mg/g sir x 250 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Oxymetazolini h/chloridum 0,025% aerosol do nosa soft 15 ml | szt | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 10 | Erythromycin lactobionate | szt | 100 |  |  | 8% |  |  |
|  | maść oczna 3,5g |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Glyceroli trinitras | op | 30 |  |  | 8% |  |  |
|  | 10mg/5ml 5mlx50amp |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sodu pikosiarczan+ magnezu tlenek lekki + kw cytrynowy bezwodny 0,01g+3,5+10,97g/sasz x 50 sasz. | op | 15 |  |  | 8% |  |  |
| 13 | Rivaroxabanum 20 mg x 100 tabl | op | 25 |  |  | 8% |  |  |
| 14 | Rivaroxabanum 15mg x 100 tabl | op | 10 |  |  | 8% |  |  |
| 15 | Cyproheptadini h/chlor | op | 30 |  |  | 8% |  |  |
|  | 4mg x 20tabl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |