|  | 01 –opatrunek ze wspomaganiem ciśnieniowym |
| --- | --- |
| lp | ASORTYMENT | Jm | Il | Proponowany asortyment / Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Opatrunek uciskowy samoprzylepny ze wspomaganiem ciśnieniowym z poliuretanowym okienkiem, rurką, przylepną osłonką i zaworem luer z zastawką aerostatyczną, szerokość 12cm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Opatrunek uciskowy samoprzylepny ze wspomaganiem ciśnieniowym z poliuretanowym okienkiem, rurką, przylepną osłonką i zaworem luer z zastawką aerostatyczną, szerokość 24cm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 02- implant biologiczny kolagenowy |
| --- | --- |
| lp | ASORTYMENT | Jm | Il | Proponowany asortyment / Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Implant biologiczny do rekonstrukcji powłok z kolagenu prosięcego z naturalną zawartością włókien elastyny 10 x15cm grubość 1mm | szt | 1 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Implant biologiczny do rekonstrukcji powłok z kolagenu prosięcego z naturalną zawartością włókien elastyny 15 x20cm grubość 1mm | szt | 1 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 03-dreny do pompy laparoskopowej |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | j.m | Il | Proponowany asortyment/ Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw wielorazowych drenów PG052 do pompy płuczącej kompatybilnych z pompą laparoskopową TG70 Aesculap | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 04-papier EKG do Bifos BT-350 |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Ilość | Proponowany produkt/ Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Papier do aparatu EKG BIFOS BT-350, wymiar 152 x90 | bloczek | 100 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 05-papier do aparatu EKG Edan SE -1201 |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Ilość | Proponowany produkt Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Papier do EKG do aparatu EDAN SE-1201 w bloczkach o wymiarach 210mm x140mm x144 | szt | 100 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 06-endoskopia |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | j.m | Il | Proponowany produkt/ Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Papier do drukarki myjni endoskopowej kompatybilny z modelem Dymo Label Writer SE 300 o formacie 59 x102mm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Klipsy hemostatyczne do hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego, znakowania zmian organicznych przed zabiegiem oraz do zamykania miejsc perforacji | szt | 120 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Zestaw do przezskórnej gastrostomii PEG 25 metodą PULL, 5,5mm, 24 FR, 150cm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 4 | Filtr antybakteryjny kompatybilny z ssakiem DF-506 firmy Doctor Friend | szt | 150 |  |  |  | 8% |  |
| 5 | Olejek silikonowy do uszczelek endoskopów 10ml | szt | 15 |  |  |  | 8% |  |
| 6 | Podwiązka typu endoloop śr. 30mm kompatybilna z HX-20U-1 | szt | 30 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze pozycje w Pakiecie nr 6

Pakiet nr 7 - Stabilizacja międzywyrostkowa segmentu L5/S1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa/Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator międzywyrostkowy do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka L5/S1 kręgosłupa. Implant dostosowany do anatomii międzywyrostkowej segmentu L5/S1, powodujący odciążenie przedniego i środkowego słupa stabilizacyjnego kręgosłupa lędźwiowego oraz poszerzający szerokość otworów międzykręgowych, poprzez powiększenie odstępu pomiędzy sąsiednimi wyrostkami kolczystymi | 30 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

| Lp. | Stabilizator międzywyrostkowy L5/S1 kręgosłupa | Warunek graniczny | Szczegółowy opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant posiadający atest dopuszczający stosowanie go na poziomie L5/S1 |  | Tak/Nie |
| 2. | Dostępny w co najmniej dwóch wymiarach szerokości (12-16mm) i co najmniej 4 wysokościach od 8-14mm* |  | Tak/Nie |
| 3. | Implant jednoelementowy, wykonany z materiału bioobojętnego |  | Tak/Nie |
| 4. | Implantacja z dostępu jednostronnego |  | Tak/Nie |

* za szerokość uważany jest wymiar własny implantu (nie wpływający na dystrakcję segmentu), natomiast za wysokość uważany jest wymiar powodujący dystrakcję operowanego segmentu.

Pakiet nr 8 - Układ oddechowy do respiratora

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa/Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej. Dren wydechowy wykonany z materiału MicroCell, w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Porty podaży i monitorowania NO. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza> 4L/min – RT265 | 20 |  | 8% |  |  |  |