FORMULARZ CENOWY – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI

2015 / 2016

PAKIET I

| Lp | ASORTYMENT | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torebki papierowo-foliowe, płaskie-wymiar 70 g/m² |  |  |  |  |  |  |
| a | 7,5 x 15 cm | szt | 4000 |  |  |  |  |
| b | 7,5 x 30 cm | szt | 8000 |  |  |  |  |
| c | 12 x 25 cm | szt | 12000 |  |  |  |  |
| d | 12 x 30 cm | szt | 10000 |  |  |  |  |
| e | 15 x 38 cm | szt | 5000 |  |  |  |  |
|  | Rękawy foliowo papierowe gramatura papieru 70 g/m² grubość folii 52µm folia 6-warstowa zgrzew fabryczny 3-kanałowy, wskaźniki sterylizacji S/EO/ F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,4,5 na linii zgrzewu fabrycznego, znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim, zamawiający wymaga wstawienia zgrzewarki na czas trwania umowy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70g/m² 5 x 200 m | rolki | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70g/m² 7,5 x 200 m | rolki | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70g/m² 10 x 200 m | rolki | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70 g/m² 12 x 200 m | rolki | 36 |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70g/m² 15 x 200 m | rolki | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70 g/m² 20 x 200 m | rolki | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70g/m² 25 x 200 m | rolki | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski – 70 g/m² 30 x 200 m | rolki | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Rękaw papierowo – foliowy z fałdą 70g/m2 długość 100m x 10 x 5 | rolki | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Rękaw papierowo – foliowy z fałdą 70g/m2 długość 100m x 15 x 5 | rolki | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw papierowo – foliowy z fałdą 70g/m2 długość 100m x 25 x 6 | rolki | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Rękaw papierowo – foliowy z fałdą 70g/m2 długość 100m x 40 x 8 | rolki | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Rękaw foliowo-polyolefinowy 90 g/m2 Temperatura zgrzewu rękawa w zakresie 140-150 C, zgodne z normą EN I PN 868 -2-3-4-5, 42cm x 70m | rolki | 10 |  |  |  |  |

| 15 | Wkładki absorbcyjne wchłaniające wilgoć 30cm x 50cm (500szt) | Op. | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Torebki posterylizacyjne przeciwkurczowe, Rozmiar 20x30 | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 17 | Torebki posterylizacyjne przeciwkurczowe, Rozmiar 30x50 | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 18 | Torebki posterylizacyjne przeciwkurczowe, Rozmiar 40x55 | Szt. | 1200 |  |  |  |  |
| 19 | Torebki posterylizacyjne przeciwkurczowe, Rozmiar 60x76 | Szt. | 3000 |  |  |  |  |
| 20 | Włóknina naprzemiennie pakowana dwukolorowa orzechowo - zielona gramatura 64 g/m2, biodegradowalna, zachowująca barierowość do 180 dni |  |  |  |  |  |  |
| A | Rozmiar 60x60 (opakowanie 500szt) | op | 10 |  |  |  |  |
| B | Rozmiar 100x100 (opakowanie 250szt) | op | 20 |  |  |  |  |
| C | Rozmiar 120x120 (opakowanie 100szt) | op | 20 |  |  |  |  |
| 21 | Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało - zielony o gramaturze min. 60g/m2, karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 1 i 2 potwierdzona przez producenta |  |  |  |  |  |  |
| A | Papier krepowany 75x75 (250szt) | op | 6 |  |  |  |  |
| B | Papier krepowany 100x100 (250szt) | op | 20 |  |  |  |  |
| C | Papier krepowany 90x90 (250szt) | op | 6 |  |  |  |  |
| D | Papier krepowany 60x60 (500szt) | op | 6 |  |  |  |  |
| E | Papier krepowany 120x120 (125szt) | op | 16 |  |  |  |  |
| F | Papier krepowany 50x50 (500szt) | op | 4 |  |  |  |  |
| 22 | Rotacyjna zgrzewarka przeznaczona do pracy ciągłej w szpitalach możliwość zgrzewania opakowań papierowo foliowych oraz opakowań typu tyvek, spełniająca normy zgrzewu EN ISO 11607-2, wyposażona w elektroniczny wyświetlacz temperatury w zakresie 80 – 220*C, podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki, ręczne włączanie i wyłącznie napędu, szybkość zgrzewu 10m/min, możliwość ustawienia odległości zgrzewu od krawędzi rękawa 5 – 35 mm Wymiary 570 x 260 x 160 (dł. x szer. x wys.), waga 15kg | szt | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza, opakowanie 250 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |

....................................  netto                                   ....................................... brutto

PAKIET  II

| Lp | ASORTYMENT | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika sterylizacji parą wodną o wym. 19mm / długość 50m | szt | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o wym.19mm / długość 50m | szt | 120 |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety do metkownicy III rzędowej do pary wodnej, kompatybilne z metkownicą alfanumeryczną 3 rzędowa, 12 liter w rzędzie | rolka | 94 |  |  |  |  |
| 4 | Plomba – etykieta do kontenerów Aesculap 70x38 mm 1000 szt | op | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Etykieta do kontenera wagner 23x 60 mm 1000 szt | op | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Etykieta do opisywania pakietów ( 1000 szt.) | op | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Marker do opisywania pakietów | op | 15 |  |  |  |  |

wartość netto                                                                           wartość brutto

….....................................                                          ….......................................

PAKIET III

| Lp | ASORTYMENT | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampułkowe testy biologiczne do sterylizacji parą wodną. Odczyt po 10 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, do zastosowania w tradycyjnym inkubatorze. Opakowanie 50szt. | op | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczny wskaźnik kontroli sterylizacji parą wodną – ampułki odczyt po 24 h, a – 100 sztuk | op | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V do pary wodnej z przesuwną substancją wskaźnikową z wyraźnie zaznaczonym osobnym oknem pozytywnym op. 1000 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor typu Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 | szt. | 1270 |  |  |  |  |
| 5 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor typu Bacillus atropheus ATCC 9372 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Test chemiczny wieloparametrowy do sterylizacji gorącym powietrzem | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Chemiczny test wieloparametrowy kl. 4 do sterylizacji parą wodną, posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1. Opakowanie 500 sztuk. | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Test paskowy bowie dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych | szt | 1400 |  |  |  |  |

wartość netto:                                                                          wartość brutto

Pakiet nr IV

| Lp | ASORTYMENT | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test skuteczności mycia maszynowego STF- 100 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | DES-CHECK –test parametrów dezynfekcji termicznej- 100 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | ResTEST – test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych 25 testów | szt | 50 |  |  |  |  |
| 4 | PRE-KLENZ – żel zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń na narzędziach-650 ml | szt | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Spray do smarowania narzędzi | szt | 8 |  |  |  |  |
| 6 | .Podajnik do taśm 1 rolka | szt | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Duża szczotka do mycia narzędzi- włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego – dł 18-32-6,4 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego 18 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Taca siatkowa z rączkami 480x250x70 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Taca siatkowa z rączkami 250x240x50. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 11 | FLEXISTEM – pakiet uzupełniający | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Pojemniki do transportu brudnych narzędzi.( Czerwone pojemniki transportowe - 790x400x320 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Pojemniki do transportu sterylnych narzędzi (Niebieskie pojemniki transportowe - 790x400x320 mm) | szt | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Pojemniki na optyki (Kosz z silikonowymi uchwytami 460 x 80 x 52 mm) | szt | 4 |  |  |  |  |

wartość netto:                                                                          wartość brutto