Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51

44-300 Wodzisław Śląski

www.zoz.wodzislaw.pl

e-mail przetargi@zoz.wodzislaw.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ  207 000 EURO:

na dostawę  USG

nr sprawy : 37/ZP/2015

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor  mgr Bożena Capek

ZAMAWIAJACY:

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I  WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

44 – 300  WODZISŁAW ŚL   ; UL. 26 MARCA 51   tel. 032 45 91 800

NIP 647-18-39-389      Regon 000312455

godziny urzędowania od poniedziałku do piątku  - od 7:00  do 14:30

# I.	Informacje ogólne

- Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” jest zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty.

- Wykonawca winien się zapoznać z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

- Zamawiający wybierze ofertę bez zastosowania  aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp.

- Zamawiający  wymaga wniesienia wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Aparatu USG – 1 szt, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określono w załączniku do SIWZ.

2. Zaoferowany przedmiot zamówienia  musi być fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2015  kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów.

3. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i

dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

CPV  33100000-1,

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę zamówienia do 30 dni roboczych od zawarcia umowy.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 4 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

## 2. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

V. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY

## 1. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 Pzp:

1) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy, skutkujące wykluczeniem z postępowania:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3 do SIWZ

3)  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2d przedłożyć wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył informację o przynależności do grupy kapitałowej, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. Nr 5 do oferty i podał wykaz wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Powyższy dokument należy złożyć w oparciu o następujące definicje określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz.184 tekst jednolity ze zm.):

1.grupa kapitałowa, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to  wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

2.przedsiębiorca, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej tj. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także:

    - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

    - osoba fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

    - osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

    - związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

3. przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania	przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

## VI. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu np. 23 ustawy

1.

a) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika

do reprezentowania ich w  niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  w niniejszym

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo

takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów p. umowy konsorcjum.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

b) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów      wymienionych w SIWZ w rozdziale V z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w rozdziale V  ust. 2 stanowiące o braku podstaw do wykluczenia składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SIWZ rozdział V ust. 1 pkt 2 złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

c) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

d) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

e) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

## VII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumenty podmiotów zagranicznych niezbędne do wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz.V. ust.2 pkt 1 i pkt  4-5) – składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

1)Odnośnie pkt 6,7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy;

2) Dokumenty, o których mowa w  rozdz. V pkt 1 i 4-5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skalania ofert. Dokument, o którym mowa w  rozdz V pkt 6-7, powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz.V  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 -8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 -8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Uwaga

w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

VIII .W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

8.1. Dokumenty potwierdzające wymogi odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

A. Dokumenty dopuszczające do obrotu:

1. Deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)

2. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów.

4. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności. ( należy podać adres serwisu oraz telefon kontaktowy)

Zamawiający wymaga zaoferowanie aparatu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. Termin gwarancji biegnie od dnia przekazania urządzenia Zamawiającemu.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

8.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

Opisy, fotografie proponowanych urządzeń medycznych- wykonawcy zobligowani są dołączyć do oferty foldery, katalogi lub inne informacje producentów urządzeń, potwierdzających spełnianie parametrów urządzenia opisanego w załączniku nr  6 do  SIWZ

Ponadto do oferty należy dołączyć:

1)   druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

2) wypełniony formularz parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem:

nr  6  do  SIWZ,

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

1.Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Bożena Gil –  Kierownik Działu  Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –tel. /032/ 45-91-837 – sprawy formalne

- lek.med. Aleksander Chlubek – - z-ca dyr ds lecznictwa  tel. 32/4592408

2. Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami oraz przekazywał oświadczenia lub dokumenty przez:  telefax i drogą elektroniczną.      Tel/fax /032/4591838

e-mail   przetargi@zoz.wodzislaw.pl

3.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną i faksem- w takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie pisma

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XI.TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ

1.Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie na adres:

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim , 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51 /faks 0-32  4591838/.

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące SIWZ pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niż do końca dnia ,w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Dostawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego .

XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

2.O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania i będzie to dla nich wiążące.

3.W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Oferenta i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej  trwałą techniką.

- Dokumenty i oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

- Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Dotyczy to również odwołań.

- Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

- Zaleca się aby oferta była trwale spięta.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty i oświadczenia bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zmian i zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY”, „UZUPEŁNIENIE OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Określone w art. 366 kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

Korespondencja będzie prowadzona między Zamawiającym a ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców – art. 23 ust. 4 ustawy Pzp.

XIV. MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia przy ul. 26 Marca 51,w terminie do 22.01.2016 r. do godz. 10:00 w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej:

„Oferta na dostawę aparatu USG ”

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2.Celem dokonania zmian bądź poprawek – Oferent może wycofać  wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

3.Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

4.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51 ,  w dniu 22.01.2016 r. o godz. 10:30

5. Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.

XV.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cenę należy podać w PLN. Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń stron w walucie obcej.

Oferowana cena to cena brutto oferty obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego zawierająca między innymi:

- cenę netto przedmiotu zamówienia

- koszty transportu oraz rozładunku

- cło i opłaty graniczne

- koszty dostawy

- koszty ubezpieczenia

- podatek VAT

Cena musi być podana cyfrowo i słownie

Oferowana cena zawiera wszystkie koszty finansowe, które poniósł oferent w związku z planowanym finansowaniem przedmiotu zamówienia.

XVI. KRYTERIA OCENY.

1. cena  80%

Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru:

cena       = najniższa oferowana cena brutto  x 100 x 80%

cena badanej oferty brutto

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje  80 pkt.

- gwarancja  - 20 %

Wartość punktowa kryterium „gwarancja” będzie obliczana wg wzoru:

cena       = najdłuższy termin gwarancji  x 100 x 20%

termin gwarancji badanej oferty brutto

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje  20 pkt.

3 Komisja Przetargowa wnioskuje o wybór tej oferty, która uzyskała najwięcej punktów po zsumowaniu punktów wszystkich kryteriów

4.   Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną

5. Rozliczenia między Zamawiającym  a  Oferentem odbywać się będą w PLN

- 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Budynku Głównym Szpitala.

- XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

1.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości :  3.240,74 zł   ( słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 74/100. Wadium może być wnoszone w formie:

1) pieniądza - wadium uznaje się za wniesione w chwili wpływu środków na konto

Zamawiającego:

Getin Noble Bank S.A. 36156000132367217623230002

Do potwierdzenia wpłaty wadium : kopia dowodu wpłaty dołączona do oferty.

Przelew należy opisać w następujący sposób: „Wadium do przetargu  nr spr. 37ZP/15 na dostawę  aparatu USG

2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

UWAGA !!!: w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 2 ppkt 2,3,4,5 – oryginał dokumentu  należy zdeponować w Dziale Zamówień Publicznych Zamawiającego natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4 a) Pzp.

4. Zamawiający zwraca wadium lub je zatrzymuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Po ogłoszeniu wyników postępowania w terminie zgodnym z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający prześle wykonawcy zamówienia dwa podpisane egzemplarze umów do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umów odesłać 1 egzemplarz na adres Zamawiającego z  dopiskiem  Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

XVIX. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie, że  zapoznał się z załączonymi istotnymi postanowieniami umowy które przyjmuje bez zastrzeżeń lub zaparafuje istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia  umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

XX. PRAWO OFERENTÓW DO ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art.179 –198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

XXI. Załączniki:

  - Oferta – załącznik nr 1

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

  - Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4

  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

  - Parametry techniczne  – załącznik nr  6

Załącznik 1

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego……………………… (w przypadku Spółek Komandytowo-Akcyjnych i Akcyjnych)

Wysokość kapitału zakładowego …………………………….(w przypadku spółek z o.o.)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu USG na potrzeby Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr sprawy  37/ZP/15, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Wartość netto  dostawy wynosi: .................................................................................. zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Wartość brutto  dostawy wynosi: ................................................................................ zł.

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin gwarancji   ………………………………………………………..

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:    tel. kontaktowy, faks:

zakres odpowiedzialności:

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel.:	0 (**)

fax: 	0 (**)

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

………………………………………………………………………..

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firm)                                                         miejscowość, data.........................................

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

(pieczęć firm)                                                         miejscowość, data.........................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności , o których mowa w art.24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

....................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

Istotne postanowienia umowy

Zawarta w dniu ……….... pomiędzy Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  przy ul. 26 Marca 51 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000010918, NIP: 647-18-39-389, REGON: 000312455 w imieniu którego działa:

Dyrektor - mgr Bożenę Capek

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

zwanym w treści umowy Sprzedawcą,

o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż …………………………….

- Sprzedawca oświadcza, że parametry techniczne opisanego w ust.1 przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną do przetargu ofertą z dnia …………… r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do umowy i stanowi jej integralną część.

§2

- Przedmiot umowy określony w §1, winien spełniać wszelkie normy wymagane dla tego typu urządzeń.

- Sprzedawca zobowiązany jest do udostępnienia Kupującemu na jego żądanie, dokumentacji dotyczącej norm, o których mowa w ust.1.

§3

  - Cena sprzedaży wynosi: ………………. zł brutto, słownie: ……………………..

  - Strony uzgadniają, że sprzedawca zobowiązany jest ponadto do:

- dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt do siedziby Kupującego w terminie do 30 dni roboczych  od daty zawarcia umowy.

- oddania przedmiotu umowy do eksploatacji

- zainstalowania i oddania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz przeprowadzenia instruktażu wstępnego i przeszkolenia pracowników Kupującego jak też zapewnienia nieodpłatnego przeglądu konserwacyjnego przez okres obowiązywania gwarancji. Terminy oraz częstotliwość przeglądów wg zaleceń producenta.

3. Zastrzega się, że Sprzedawca może wystawić fakturę dopiero po protokolarnym odebraniu urządzenia stanowiącego przedmiot umowy.

4.Płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewami w 4 równych ratach płatnych co miesiąc. Zapłata pierwszej raty nastąpi na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży przedmiotu umowy. Kolejne raty będą również płatne na ostatni dzień miesiąca.

§ 4

- Sprzedawca udziela Kupującemu …….- miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

- Jeżeli przedmiot umowy nie będzie odpowiadał zgodnie ze złożoną ofertą wymogom jakościowym w tym normom CE, to zostanie zwrócony Sprzedawcy na jego koszt.

- W razie zwrotu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu urządzenia odpowiedniej jakości w terminie 5 dni.

- Sprzedawca zapewni serwis gwarancyjny oraz ewentualne naprawy do 7 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia.

§5

- W przypadku stwierdzenia wady urządzenia, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Stwierdzenie wady winno być potwierdzone pisemnie.

- Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 5 dni od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust.3 uważa się za jej uwzględnienie.

- W wyniku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu urządzenie tej samej jakości lub usunąć stwierdzoną wadę w terminie 5 dni.

§6

Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu następujące kary umowne:

  - w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto za każdy dzień zwłoki

  - w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz §5 ust. 5 w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

§7

Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz postanowień zawartych w SIWZ.

§9

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozpoznania właściwego sądu powszechnego dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca 									Kupujący

Załącznik nr 5

………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

dot. grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawę  aparatu USG nr sprawy:  37/ZP /15

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:

……………………………………………………….……………….....................

..................................................................................................................................

oświadczam, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r poz.184 tekst jednolity z późn. Zm.)*,

2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i  konsumentów  (Dz.  U. 2015 r poz.184 tekst jednolity z późn. zm.) i w związku z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| L.p. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

……………………… ...................

miejscowość                   data

...............................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2015 | Tak |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 60 000 |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu | Min. 1,5-16 MHz |  |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 180 dB |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 10 cali | Tak |  |
|  | Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 19 cali, rozdzielczości min. 1600 x 1000 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu. | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim z możliwością wpisu danych pacjenta oraz komentarzy z użyciem polskich znaków | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  |
|  | Min. 5 portów USB w tym 2 na panelu sterowania | Tak |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Tak |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 12 000 |  |
|  | Długość pętli dla trybu M lub D | Powyżej 120 sek. |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 38 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Min. 7 |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1300 obr./sek. |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min . 5 |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 9 m/s |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 20 m/s |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego | Powyżej 450 obr./sek. |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych | Min. +/-30 stopni |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode (min. wzmocnienie i TGC), kolorowego Dopplera (min. wzmocnienie) i Dopplera spektralnego (min. wzmocnienie, skala i linia bazowa) | Tak |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo, możliwością wyboru map koloru elastogramu oraz możliwością pomiarów strain ratio | Tak |  |
| GŁOWICE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Głowica sektorowa (phased array) do badań kardiologicznych dorosłych. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5 – 4,5 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Ilość elementów | Min. 80 |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 90 stopni |  |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 30 cm |  |
|  | Głowica microconvex szerokopasmowa endocavitarna, wieloczęstotliwościowa do badań ginekologicznych i urologicznych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 3,0 – 12,0 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Powyżej 170 stopni |  |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 27 cm |  |
|  | Ilość elementów | Min. 160 |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5 – 5,5 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy | Powyżej 70 stopni |  |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 38 cm |  |
|  | Ilość elementów | Min. 120 |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 3 – 12 MHz |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  | Długość pola obrazowego (przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym) | Poniżej 40 mm |  |
|  | Ilość elementów | Min. 190 |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, VTI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, pediatria, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne | Tak |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania zdjęć do raportu | Tak |  |
| OPCJE ROZBUDOWY |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 30 objętości/sek. | Tak |  |
|  | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, Query/Retrieve | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar NT | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic convex, microconvex, endokawitarnych i liniowych | Tak |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i z pamięci CINE z min. 3 linii prostych jednocześnie | Tak |  |
|  | Tryb spektralny i kolorowy Doppler Tkankowy | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate | Tak |  |
|  | Tryb krzywoliniowy anatomiczny M-mode | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT | Tak |  |