Zadanie 6. Stapler skórny

| Lp. | Opis produktu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Vat | Cena jedn. brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami, posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizacje strat zszywek.(zszywki szerokie, grzbiet staplera 6,9 mm, nóżka 3,6 mm, opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk. Zszywki powlekane teflonem | 20 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 1 sztuke. | 4 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |