Wodzisław Śląski, dnia 28.10.2016 r.

Numer sprawy 21/ZP/2016

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę materiałów operacyjnych”

Zmianie ulega załącznik nr 2 –formularz asortymentowo – ilościowy w  części

4- obłożenia pola operacyjnego-endoprotezy ( zmodyfikowana część 4 w załączeniu)

Zamawiający dodaje w załączniku nr 2- formularz asortymentowo-cenowy część

30 – obłożenia pola operacyjnego- biodro ( część 30 w załączeniu).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.

W/w zmiana SIWZ wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu i tym samym wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin: składanie ofert  09.11.2016r.godz.10:00

otwarcie ofert 09.11.2016r. godz.10:15

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się na stronie

Zamawiającego http://zoz.wodzislaw.pl/przetargi/

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Z poważaniem

|  | 04-obłożenia pola operacyjnego-endoprotezy |  |
| --- | --- | --- |
| lp | ASORTYMENT | jm | Il | Proponowany Asortyment / Producent | Cena Jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | CPV |
| 1 | Zestaw sterylny do endoprotezy kolana wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzepuszczalnego dla płynów Minimalny skład i wymiary: a) obłożenie do zabiegów na kolanie o wym. min 220 x 300 cm z otworem elastometrycznym, rozciągliwym o średnicy około 5 cm ( +/-2cm ), organizatorem przewodów. Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym - szt. 1 Wymagane parametry techniczne dla w/w: Laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50gm2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 800cm. H20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min.190/170kPa b) serwety boczne 75cm x 90cm(+/- 5%) wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2szt. c) serweta chirurgiczna 150cm x 240cm(+/- 5%), wykończona taśmą lepną– 1szt. Wymagane parametry techniczne dla w/w: Laminat o gramaturze nie mniejszej niż70g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 140cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 125/100 kPa. d) pokrowiec na stolik Mayo o wym. min. 79 x 145 cm. z warstwą chłonną o wymiarze 65x85 cm (+/- 5%) - szt. 1 Wymagane parametry techniczne dla w/w: Folia PE o grubości min. 80 mikronów, warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze warstwy chłonnej nie mniejszej niż 40g/m2 + folia pe 50 mikronów, nieprzemakalność min. 100cm. H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min.130Kpa e) owinięcie zestawu wykonane z laminatu nieprzemakalnego o wym. min. 150 x 190 cm(+/- 5%), służące jako przykrycie stolika – szt. 1 Wymagane parametry techniczne dla w/w: Laminat o gramaturze nie mniejszej niż70g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 140cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 125/100 kPa f) osłona na kończynę o wym. min. 37 x 75 cm – szt. 1 g) taśmy włókninowe samoprzylepne 9 x 49 cm – szt. 2 h) Ściereczki chłonne (bibuła celulozowa) min.18cm x 25 cm – 4 szt. | szt | 300 |  |  |  | 8% |  | 33141116-6 |
|  | Zestaw sterylny do endoprotezy biodra wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzepuszczalnego dla płynów Minimalny skład i wymiary: a) obłożenie do zabiegów na biodrze o wym. min 280 x 330 cm z otworem samouszczelniającym, elastometrycznym o wymiarze/średnicy 15-18x15-22 , organizatorem przewodów oraz dwoma zintegrowanymi kieszeniami dyslokacyjnymi umieszczonych symetrycznie po bokach. Nad otworem elastometrycznym po stronie wewnętrznej – część przylepna umożliwiająca zamocowanie obłożenia na biodrze pacjenta, obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym - szt. 1 Wymagane parametry techniczne dla w/w: Laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 61/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (trzecia) chłonna o gramaturze 50gm2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 900cm. H20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min.190/150kPa b) serwety boczne 75cm x 90cm(+/- 5%) wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2szt. c) serweta chirurgiczna150cm x 240cm(+/- 5%), wykończona taśmą lepną– 1szt. Wymagane parametry techniczne dla w/w: Laminat o gramaturze nie mniejszej niż70g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 140cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 125/100 kPa d) pokrowiec na stolik Mayo o wym. min. 79 x 145 cm. z warstwą chłonną o wymiarze 65x85 cm (+/- 5%) - szt. 1 Wymagane parametry techniczne dla w/w: Folia PE o grubości min. 80 mikronów, warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze warstwy chłonnej nie mniejszej niż 40g/m2 + folia pe 50 mikronów, nieprzemakalność min. 100cm. H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min.130Kpa e) owinięcie zestawu wykonane z laminatu nieprzemakalnego o wym. min. 150 x 190 cm(+/- 5%), służące jako przykrycie stolika – szt. 1 Wymagane parametry techniczne dla w/w: Laminat o gramaturze nie mniejszej niż70g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 140cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 125/100 kPa f) osłona na kończynę o wym. min. 37 x 105 cm – szt. 1 g) taśmy włókninowe samoprzylepne 9 x 49 cm – szt. 2 h) ściereczki chłonne (bibuła celulozowa) min.18cm x 25 cm – 4 szt. | szt | 180 |  |  |  | 8% |  | 33141116-6 |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1.Oferent  jest  zobowiązany do dostarczenia próbek w ilości 2 szt. produktu jałowego z każdej pozycji. Niezgodność próbek ze specyfikacją skutkuje odrzuceniem oferty.

2.Produkty muszą spełniać bezwzględnie wymogi normy EN 13795-1,2,3

3.Opakowanie jednostkowe musi posiadać informację w języku polskim odnośnie nazwy wyrobu, składu i rozmiarów poszczególnych elementów, dat ważności ,numeru serii, kodu katalogowego.

4.Opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę oraz min. 1 naklejkę którą można wkleić do dokumentacji , zawierającą: indeks wyrobu , lot , datę ważności oraz identyfikację producenta .

5.Karta danych techn. potwierdzająca spełnienie parametrów normy wystawioną przez producenta.

Oferta zostanie poddana ocenie jakościowej przez wykwalifikowany personel w trakcie zabiegu.

Kryterium oceny: cena – 60 % , jakość – 40 %

Zakres ocen:

- nieprzemakalność: 1-6 pkt.

- chłonność: 1-5 pkt.

- wytrzymałość: 1-5 pkt.

- przyczepność do podłoża: 1-4 pkt.

Cena =

C min – najniższa cena brutto ze wszystkich ofert

C ofer – cena brutto danej oferty

Jakość =

J ofer – ilość punktów uzyskanych w danej ofercie

J max – maksymalna ilość punktów spośród wszystkich ofert

|  | 30-obłożenia pola operacyjnego-biodro |  |
| --- | --- | --- |
| lp | ASORTYMENT | jm | Il | Proponowany Asortyment / Producent | Cena Jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | CPV |
| 1 | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra-min.skład: - 1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium - 1 serweta (min.140 x 80 cm) na stół Mayo - 1 serweta operacyjna (min.150 x 300 cm) z przylepcem - 1 serweta samoprzylepna (min. 180 x 260 cm) z wycięciem „U” (min. 6 x 90cm) - 1 serweta (min. 170 x 150 cm) nieprzylepna - 1 serweta (min. 90 x 75 cm) nieprzylepna - 1 osłona na kończynę (min. 50 x 100) cm - 2 taśmy samoprzylepne (min. 10 x50 cm) - min.2 ręczniki (min. 30 x 20 cm) Wymagany zestaw 3-warstwowy co najmniej w polu krytycznym o min.gramaturze obszaru wzmocnionego 70g/m2 | szt | 300 |  |  |  | 8% |  | 33141116-6 |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Specyfikacja zawiera minimalny wymagany skład pod względem ilości i wymiarów.Oferent może zaoferować więcej elementów i większe wymiary ale nie mniej i nie mniejsze,chyba że Zamawiający wyrazi zgodę.

Wymagania:

1.Oferent  jest  zobowiązany do dostarczenia próbek w ilości 2 szt. produktu jałowego z każdej pozycji. Niezgodność próbek ze specyfikacją skutkuje odrzuceniem oferty.

2.Produkty muszą spełniać bezwzględnie wymogi normy EN 13795-1,2,3

3.Serweta stanowiąca obłożenie pola musi składać się z trzech warstw co najmniej w polu krytycznym (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa,włóknina wiskozowa lub polipropylenowa).

4.Zestaw musi być zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe oraz zewnętrzny worek foliowy w celu dodatkowego zabezpieczenia na czas transportu z racji dużych gabarytów całego zestawu.                                                                                                                                                                                  5.Opakowanie jednostkowe musi posiadać informację w języku polskim odnośnie nazwy wyrobu,składu i rozmiarów poszczególnych elementów,dat ważności ,numeru serii,kodu katalogowego.

6.Opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę oraz min. 1 naklejkę którą można wkleić do dokumentacji , zawierającą: indeks wyrobu , lot , datę ważności oraz identyfikację producenta .

7.Serwety muszą być oznaczone piktogramami kierunku.

8.Karta danych techn.potwierdzająca spełnienie parametrów normy wystawioną przez producenta.

Nieoznaczona oferta zostanie poddana ocenie jakościowej przez wykwalifikowany personel w trakcie zabiegu.

Kryterium oceny: cena – 60 % , jakość – 40 %

Zakres ocen:

- nieprzemakalność: 1-6 pkt.

- chłonność: 1-5 pkt.

- wytrzymałość: 1-5 pkt.

- przyczepność do podłoża: 1-4 pkt.

Cena =

C min – najniższa cena brutto ze wszystkich ofert

C ofer – cena brutto danej oferty

Jakość =

J ofer – ilość punktów uzyskanych w danej ofercie

J max – maksymalna ilość punktów spośród wszystkich ofert