Wodzisław Śl., 18.10. 2016 r

L.dz. DZPiZ/       /2016

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu

na  „dostawę  sprzętu i urządzeń medycznych”

nr spr. 22/ZP/16

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż wpłynęły następujące zapytania dotyczące  postępowania  przetargowego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z póź. zmianami)  Prawo Zamówień Publicznych dotyczącego:

„ dostawy  sprzętu i  urządzeń medycznych”

PYTANIE NR 1 DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZYCJI NR 14

Czy zamawiający dopuści aparat o wymiarach 31 cm x 15 cm x 31 cm ?

PYTANIE NR 2 DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ NR 15

Czy zamawiający dopuści aparat o wadze 6,9 kg ?

PYTANIE NR 3 DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ NR 19

Czy zamawiający dopuści elektrody o konizacji o dł.145 mm reszta parametrów bez zmian ?

PYTANIE NR 4 DOTYCZY PAKIETU 9 POZ NR 21

Czy zamawiający dopuści elektrodę pętlową, prostą 10 mm , nie wolframową o dł.130 mm ?

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę

Ad.2.  Zamawiający wyraża zgodę

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę

Ad.4.  Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy pakietu 6

- Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 5 dni do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź:

Ad.1.Zamawiajacy wyraża zgodę

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy części nr 8:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu konwekcyjny system ogrzewania pacjenta różniący się względem SIWZ:

- możliwość mocowania do pionowych stojaków bądź statywów

- wymiary urządzenia: 30x24x19 cm (wys. x szer. x głęb.)

- spodnią część urządzenia stanowi filtr powietrza, płyta do której montowany jest filtr       wykonana jest z aluminium

- masa urządzenia 6,8 kg

- parametry elektryczne: 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0A

- moc elementu grzejnego poniżej 1200 W

-  brak kołderki na tors dla dorosłych

- kołderki grzewcze bez dodatkowych filtrów

- 4 zakresy temperatury: temperatura otoczenia, 36 ͦ ± 1 ͦ C, 40 ͦ ±  1 ͦ C, 44 ͦ ± 1 ͦ C

- brak sygnalizacji dźwiękowej zamiany zakresu pracy urządzenia

- prędkość przepływu powietrza powyżej 980 l/min

- brak informacji wizualnej  wskazującej ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu

- podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia, pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 44 +/- 1 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora; drugie zabezpieczenie przy temp. 70 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia

- brak zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą w postaci automatycznego wyłączenia grzałki oraz wentylatora

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 8

KONWEKCYJNY SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA PODWÓJNIE FILTROWANYM POWIETRZEM- 1 szt

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści urządzenie o następujących parametrach:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | TAK |  |
|  | Min. 4 zakresy temperatury: - temp. otoczenia - 32°C - 38°C - 43°C | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 2 koła muszą posiadać blokadę | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia max 6 kg | TAK |  |
|  | Niewielkie wymiary urządzenia: max. 25cm x 30cm x 40cm | TAK |  |
|  | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. | TAK |  |
|  | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  |
|  | Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m | TAK |  |
|  | Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400 l/min | TAK |  |
|  | Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury | TAK |  |
|  | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99% | TAK |  |
|  | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  |
|  | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600W. | TAK |  |
|  | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | TAK |  |
|  | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) | TAK |  |
|  | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | TAK |  |
|  | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 220cm +/- 2cm) - 10 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 33cm x 33cm x 36cm (szerokości) o wadze 7,3 kg, posiadające w urządzeniu filtr wysokiej skuteczności 02, mikrona zapewniający efektywną filtrację powietrza i dopuszczony do pracy na bloku operacyjnym, kołderki bez filtra powietrznego , jednokolorowe z piktogramem ułatwiającym orientację wierzchniej i spodniej części, materiał kołder wykonany z polipropylenu, niepalny, Norma 16 CFR 1610, zakres temperatur: obojetna, 32*C, 38*C, 43*C, przepływ powietrza 1080 l/min, alarm wizualny i dźwiękowy zabezpueczający przed przegarzaniem i informujący o innej niż zadana temperatura.

Pozostałe parametry – zgodnie z SiWZ

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 2 – lampy sufitowe – 3 szt.

- Czy zamawiający dopuści lampę sufitową LED ze stałą wielkością plamy świetlnej =160mm? Lampa ta posiada regulację natężenia oświetlenia w trakcie której wielkość plamy pozostaje niezmienna. Lampa posiada również wysoką wgłębność =1310mm.Lekka konstrukcja lampy i łatwa manewrowalność kopułą, pozwala na ustawienie  z oczekiwaną wielkością plamy świetlnej.

- Czy zamawiający dopuści lampę, której kopuła wykonana jest z tworzywa sztucznego, odpornego na temperaturę i środki dezynfekujące. Rodzaj surowca obudowy oprawy, nie ma wpływu na parametry lampy.

- Jaka jest wysokość sal, w miejscu montażu lampy, czy jest tam sufit podwieszany,                               a   jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym  a stropem właściwym?

- Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są,  to jakie   i gdzie są wyprowadzone?

- Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających?

Odpowiedź:

Ad.1  Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 2  Zamawiający wyraża zgodę

Ad.3    Wysokość sal  3,957 m

Ad.4    Dwie sale porodowe- zasilanie lamp ze sterowników 24V  do sterowników zasilanie 220 V.  Jedna sala porodowa brak zasilania

Ad.5  Poprowadzenie zasilania leży po stronie Wykonawcy

Dotyczy lampy operacyjnej LED sufitowej.

1). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą średnicą pola operacyjnego

wynoszącą 17 cm?

2). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną  możliwość regulacji natężenia

światła za pomocą pokrętła umieszczonego przy czaszy lampy?

3). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wyłącznikiem umieszczonym na

ramieniu tuż przy czaszy lampy.

4). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z uchwytem umieszczonym

centralnie w czaszy, nie zaburzającym wiązki światła?

Odpowiedź:

Ad.1 do Ad.4   Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy: Pakiet nr. 5

Pytanie nr 1. do termin dostawy

Czy zamawiający wydłuży termin dostawy lamp do 10 tygodni? Ze względu na dużą ilość zamówień producent nie jest w stanie wykonać lamp w podanym przez Państwa terminie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy: Pakiet 5

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia min. 50 kLux / 1m?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 5, LAMPA OPERACYJNA LED SUFITOWA, 3szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której obudowa oprawy wykonana jest z tworzywa ABS z dodatkowym elementem odprowadzającym ciepło wykonanym ze stopu metali lekkich? Oferowane tworzywo jest bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i gwarantuje łatwe czyszczenie i dezynfekcję.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której obudowa oprawy wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS z powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę – MRSA)?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z matrycą diodową złożoną z 30 punktów LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia niż wymagane tj. 100 000 Lux?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z matrycą diodową złożoną z 39 punktów LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia niż wymagane tj. 140 000 Lux?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą średnicą oświetlanego pola operacyjnego wynoszącą 195mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw Ra=94?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w trzech krokach: 3700, 4500 i 5000˚K? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze i również umożliwia uzyskanie wymaganej temperatury barowej tj. na poziomie 4500˚K.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w uchwyt z możliwością sterylizowania w autoklawie, który umieszczony jest centralnie w sposób niezaburzający wiązki światła? Uchwyt umieszczony centralnie ułatwia pozycjonowanie lampy niezależnie od pozycji operatora.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o natężeniu 100 000 Lux przy zużyciu energii na poziomie 30W?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o natężeniu 140 000 Lux przy zużyciu energii na poziomie 50W?

Odpowiedź

Ad.1  do Ad.10   Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy: Pakiet nr 1 - ŁÓŻKO PORODOWE, MEDYCZNE -2 szt

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe, medyczne o konstrukcji oraz rozwiązaniach spełniających poniższy opis?

- Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych ,w połogu

- Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami, leże oparte na jednej kolumnie z tworzywowymi osłonami zabezpieczającymi przed wnikaniem wody,

- Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu.

- Długość łóżka porodowego wraz z materacem  2100 mm

- Szerokość łóżka porodowego:  1016 mm

- Sterownik ręczny, za pomocą którego reguluje się:

- wysokością,

- kątem nachylenia segmentu pleców,

- kątem nachylenia segmentem siedziska

- Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie  600 - 895mm

- Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 120 do 700

- Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 200 ,

- Segment nożny leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko  wraz z materacem. Regulacja kąta nachylenia w zakresie 0 – 25o.

- Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga - 12 0

- Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców

- Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost"

- Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Maksymalna grubość materacy 75mm . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów

- Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym

- Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu.

- Łóżko posiada regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu .Podkolannik mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu .

- Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję .

- Łóżko porodowe wyposażone w  miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości

- Całkowite robocze obciążenie łóżka  245 kg

- Maksymalna waga pacjenta 210kg

- Możliwość wyboru koloru materaców, cztery kolory

- Wyposażenie :

- Komplet podkolanników/oparć stóp z podpórkami do rąk,

- Demontowalna miska,

- Sterownik ręczny,

- Regulowany podgłówek ( poduszka )

- w górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem doposażenia łóżka w barierki boczne

Dotyczy: ELEKTRYCZNE ŁÓŻKO SZPITALNE – 23 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, elektryczne spełniające poniższy opis?

- Konstrukcja łóżka pantografowa lub kolumnowa. Szerokość całkowita  z podniesionymi lub opuszczonymi barierkami 990 mm w celu umożliwiania przejazdu przez drzwi o prześwicie 100 cm. Rok produkcji 2016.

- Długość całkowita łóżka 2180 mm

- Wymiary leża: 900 x 2000 mm

- Elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi:

-Minimalna wysokość łóżka od podłogi 370mm umożliwiająca komfortowe opuszczenie  łóżka przez pacjenta bez względu na stan zdrowia oraz wzrost

– Maksymalna wysokość 735 mm umożliwiająca ustawienie łóżka do pozycji egzaminacyjnej (do badań)

- Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo o gładkich powierzchniach, zapewniająca łatwą i skuteczną dezynfekcje,

- Leże podzielone na cztery segmenty, z trzema segmentami ruchomymi.

- Segmenty leża wypełnione tworzywowymi panelami ABS,

- Elektryczna regulacja następujących funkcji z pilota przewodowego:

- wysokości leża

- segmentu oparcia pleców

-  segmentu ud

- Pilot z mechaniczną blokadą funkcji za pomocą magnetycznego kluczyka

- Funkcja autokontur z pilota

- Płynna elektryczna regulacja oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0O do 70O

- Płynna elektryczna regulacja segmentu uda za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0O do 34O

- Segment podudzia stabilizowany systemem zapadkowym – Rastomat

- Łóżko wyposażone w totalny system hamulcowy na każdym z kółek - 4 koła o średnicy 125 mm

- Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane w formie jednoczęściowych paneli tworzywowych z kolorową wkładką (kolor do uzgodnienia). Szczyt wykonany w technologii jednolitego, tworzywowego odlewu, który gwarantuje brak miejsc klejenia i skręcania w szczytach, dzięki czemu eliminuje ryzyko rozwijania się drobnoustrojów,

- Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe

- Wolna przestrzeń pomiędzy ramą podwozia a podłogą o wysokości 150 mm.

- Łóżko bez przewodów od silników elektrycznych pomiędzy podwoziem a leżem łóżka, aby uniknąć uszkodzenia przewodów w czasie eksploatacji i dezynfekowania łóżka

- Możliwość montażu  do ramy łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk,  wieszaków na kaczkę i basen

- Maksymalne obciążenie łóżka min. 185 kg.

- Łóżko z widoczną tabliczką z informacją o dopuszczalnym obciążeniu roboczym

- Elementy wyposażenia łóżka:

1. materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt.

2. poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru, Poręcze wykonane  z 3 profili stalowych składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach pod leżem.

Odpowiedź

Zamawiający  wyraża zgodę

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa się termin składania ofert na dzień 24.10.2016 r godz.10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 24.10.2016 r godz. 10:15