|  | 01-płyny do terapii nerko zastępczej - zmieniony |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość | Proponowany preparat Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | CPV |
| 1 | Dializat Ci-Ca K2/K4, Wodorowęglanowy dializat /wyrób medyczny/ o składzie: potas 2/4 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) wodorowęglan 20 mmol/l fosforany 0 lub 1,25 mmol/l Opakowania: worek 5 litrów. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe) typu Luer Lock typu Safe Lock port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu | worek 5l | 3000 |  |  |  |  |  | 33181510-0 |
| 2 | 4% cytrynian sodu w workach 1000-2000 ml | litr | 1000 |  |  |  |  |  | 33181510-0 |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |