Zadanie 7. Wkład antyluksacyjny

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba jednostek miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f=dxe | g | h | i=f+h | j |
| 1 | Wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | szt | 3 |  |  | 8% |  |  |  |
| 2 | wkład ceramiczny | szt | 3 |  |  | 8% |  |  |  |
| 3 | głowa ceramiczna | szt | 3 |  |  | 8% |  |  |  |
| 4 | wkład polietylenowy | szt | 3 |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |

Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j)

Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie technik operacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych. Zamawiający wymaga także dostarczenia do każdego zabiegu piły i wiertarki. Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

Opis parametrów technicznych poniżej.

System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej.

Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu 
o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej 
o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami.