Wodzisław Śl., 24.04.2018r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na zakup

sprzętu i urządzeń medycznych 
do wyposażenia poradni kardiologicznej

nr sprawy 14/ZP/18

- W związku z zapisami tabel parametrów technicznych (tj. „Autoryzacja na sprzedaż
 i serwis oferowanego sprzętu”) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza aby to podmiot trzeci lub podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela był upoważniony do sprzedaży i wykonywania czynności serwisowych, co ma odzwierciedlenie w zapisie §4 ust. 10 wzoru umowy. Pragniemy zauważyć, iż 
w związku z tym, iż płatność za dostarczony sprzęt rozłożona jest w ratach potencjalnym Wykonawcą może być również instytucja finansowa nie świadcząca bezpośrednio usług gwarancyjnych.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty 
w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ dla każdego z dwóch części, kosztu finansowania płatności ratalnej, jako osobnej pozycji, co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw.” i obniży koszt oferty o 8%. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Poniżej przedstawiam propozycję modyfikacji formularza ofertowego:

„składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Część nr 1 –Aparat USG  – 1 szt.

za łączną cenę brutto   ____________

w tym koszt finansowania płatności ratalnej:

…………………………. zł netto + VAT (ZW.) = ……………….. zł brutto

Część nr 2 – Sprzęt i urządzenia kardiologiczne tj: (Rejestrator 3   - 2 szt, Rejestrator  12 - 2 szt.,

EKG,  Holter ciśnieniowy – 2 szt., Bieżnia do prób wysiłkowych, defibrylator,  oprogramowanie do holtera )

za łączną cenę brutto   ____________

w tym koszt finansowania płatności ratalnej:

…………………………. zł netto + VAT (ZW.) = ……………….. zł brutto „

- Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu dostępu do części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, zdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

- W tabeli parametrów technicznych dla Części I  w zakresie pkt. 7 „Dostawa, gwarancja
 i serwisowanie aparatu” Zamawiający wskazał rozbieżne informację w stosunku do tych zawartych w SIWZ tj.

- pkt. 2 tabeli – okres gwarancji min. 36 miesięcy – natomiast  w SIWZ minimalny okres gwarancji to 24 miesiące;

- pkt. 5 – termin płatności do 21 dni po dostawie – natomiast w SIWZ termin płatności określono jako finansowanie w 36 ratach;

- pkt. 7 – dostawa przedmiotu umowy w terminie do 6 tygodni od podpisania Umowy – natomiast w SIWZ termin dostawy określono do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy;

W związku z powyższym prosimy o poprawienie wskazanych punktów tak aby były one zgodne z pozostałymi zapisami SIWZ.

- W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy §3 ust. 6 o następującym brzmieniu: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”.

- Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na dostarczenie sprzętu zastępczego
 do 7 dni roboczych.

- Prosimy o poprawienie odwołania do ustępu wskazanego w §4 ust. 4 wzoru umowy, gdzie jest odwołanie do ustępu 7 a winno być do ustępu 8.

- Mając na względzie równość stron umowy zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”.

- Prosimy o zmianę postanowienia §5 ust.3 poprzez wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni. Wskazujemy, że żadna ze stron nie jest konsumentem, a Zamawiający przewidział skutki bardziej rygorystyczne niż w art.5615.36 kc. Dodatkowo przedmiotem umowy są specjalistyczne sprzęty medyczne, a więc wykonawca musi mieć obiektywnie możliwą ilość dni na rzetelne wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji.

- Prosimy o zmianę sformułowania z „opóźnienie” na „zwłoka” wskazanego w §6 wzoru umowy.

- Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

- Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 90 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

- Prosimy o rozszerzenie w §8 ust. 2 wzoru umowy katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający o następujące przypadki:

- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

- Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

- Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.

- Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za ostatni rok i okres bieżący.

- Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu o treści: „Z tytułu nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy 
o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

1.	Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2.	Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3.Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność 
lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej 
lub rozliczeń pieniężnych.

2. 	Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1)    ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2)    w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3)    pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.

3.  Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście 
lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4.  Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5.  Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1)  przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2)  okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.  Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne
w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7.  Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8.  W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9.  Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.”.

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy
 o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX  dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy 
o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: …………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości ………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

- W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy
 o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej 	(Kodeks) w skład, której wchodzi Wykonawca.

2. 	Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, 	zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. 	Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy 	do rozwiązania Umowy”.

Odpowiedź:

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę  .pod warunkiem wskazania autoryzowanego serwisu

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.4. Zgodnie z zapisami SIWZ

Ad. 5  W tabeli parametrów technicznych dla Części I  w zakresie pkt. 7

„Dostawa, gwarancja i serwisowanie aparatu” Zamawiający poprawia

rozbieżne informację w stosunku do tych zawartych w SIWZ

Powinno być

- pkt. 2 tabeli – okres gwarancji min. 24 miesiące

- pkt. 5 – termin płatności  w 36 ratach;

- pkt. 7 – termin dostawy określono do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy;

Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę. Wobec tego dodaje się do wzoru umowy 
§3 ust.6 zapis „ Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę

Ad.8  §4 ust 4 otrzymuje brzmienie „ Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz ewentualne naprawy do 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych
 z zagranicy i 14 roboczych dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli zaistnieje taka konieczność pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie 
z zapisami §4 ustęp 8 wzoru umowy. Wykonawca zapewni także bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta.

Ad.9  Zamawiający wyraża zgodęi w związku z tym dodaje się do wzoru umowy 
w §5 ust.6 o następującym brzmieniu: „ Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych „

Ad.10  Zamawiający wyraża zgodę. Wobec tego § 5 ust.3  otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem”

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.12 Zamawiający wyraża zgodę

Ad.13  Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.14 Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy
 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
 w sytuacji, gdy:

a) wykonawca nie jest w stanie dostarczyć sprzętu lub aparatury medycznej wymienionych w ofercie z powodu wycofania ich z sieci sprzedaży lub zaprzestania ich produkcji po zawarciu umowy,

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie umowy.

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

f) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

Ad.15  Według  sprawozdania finansowego za 2016 -50% stanowi własność szpitala

Ad.16. 469 łóżek

ad.17   W załączeniu udostępniamy F01 za 2016 rok oraz Bilans za 2017 r, który jest nie zatwierdzony przez Organ tworzący ponieważ jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta

Ad.18 Do §3 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:’ Z tytułu nieterminowej zapłaty Wykonawcy  przysługują odsetki ustawowe”

Ad.19 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.20 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.22 Zamawiający wyraża zgodę i dodaje się do umowy §12

o następującym brzmieniu:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: …………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości ………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

Ad.23  Zamawiający nie wyraża zgody

------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: Holter EKG-3

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
z  przyciskiem event do zaznaczania zdarzeń i aktywności pacjenta?

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
z możliwością uruchomienia badania bez udziału komputera?

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator z ręcznym uruchomieniem rejestracji?

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
3-kanałowy z częstotliwością próbkowania do standardowej rejestracji i archiwizacji 180 próbek/sekundę/kanał z rozdzielczością12 bitów ?

Pyt.5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator
 3-kanałowy z częstotliwością próbkowania do wykrywania stymulatorów 10 000 próbek/sekundę/kanał ?

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
3-kanałowy z pamięcią wewnętrzną nieulotną typu flash?

Pyt.7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
z komunikacją z komputerem poprzez dedykowany kabel USB?

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator
 z przyciskiem zdarzeń bez funkcji dyktafonu?

Dotyczy: Holter EKG-12

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator 12-kanałowy z zapisem
 z 10 odprowadzeń?

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator 12-kanałowy z zapisem
 z 10 odprowadzeń?

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator
 z  przyciskiem event do zaznaczania zdarzeń i aktywności pacjenta?

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator z ręcznym uruchomieniem rejestracji? Samoczynne włączenie rejestratora bez uprzedniej kontroli przez personel medyczny nie gwarantuje nam poprawności wystartowania badania oraz jego zapisu.

Pyt.5  Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
z częstotliwością próbkowania do standardowej rejestracji i archiwizacji 1000 próbek/sekundę/kanał z rozdzielczością 20 bitów ?

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
z częstotliwością próbkowania do wykrywania stymulatorów 10 000 próbek/sekundę/kanał ?

Pyt.7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator z czasem zapisu do 24 godzin?

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
z komunikacją z komputerem poprzez czytnik kart CF?

Pyt.9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
z przyciskiem zdarzeń bez funkcji dyktafonu?

Pyt.10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator 
 o wymiarach 91 x 64 x 25 mm?

Pyt.11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy rejestrator w którego zestawie znajduje się instrukcja obsługi, kabel pacjenta, karta CF oraz etui z paskiem i smyczą?

Dotyczy:  Oprogramowanie

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie współpracujące 
z rejestratorami 12-kanałowymi oraz 3 kanałowymi?

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie realizujące analizę: HRV wraz z trendami HRV, analizę obniżenia i nachylenia odcinka ST, analize QT 
i QTc, analizę fizycznej aktywności fizycznej pacjenta, detekcje i zaawansowaną analiza kardiostymulatorów?

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie gdzie podgląd odprowadzeni EKG podczas przygotowywania pacjenta jest widoczny na rejestratorze holtera EKG?

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie w którym komunikacja tj. odczyt danych z rejestratorów jest realizowany poprzez karty CF oraz kabel transmisyjny USB?

Pyt.5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie bez analizy fizycznej aktywności pacjenta z wbudowanego w rejestrator czujnika?

Pyt.7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie umożliwiające obrazowanie zespołów QRS w formie superimpozycji bez Relief i Waterfall?

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie realizujące detekcję impulsów stymulatora, w rozróżnianiu na stymulację przedsionkową, komorową, podwójną, niedoczułość, nadczułość?

Pyt.9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oprogramowanie współpracującą 
z platformą kardiologiczną gromadzącą wyniki z aparatów EKG, spirometrii, próby wysiłkowej, holtera EKG i holtera RR?

Dotyczy:  Holter – RR

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator w którym komunikacja jest realizowana za pomocą standardowego kabla USB?

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator sygnalizujący niski stan baterii?

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator zasilany z 3 baterii 
lub akumulatorów AA?

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator o wadze 215 g bez baterii?

Pyt.5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator o wymiarach
72 x 27 x 100 mm?

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy holter RR 
z możliwością współpracy z platformą kardiologiczną gromadzącą wyniki z aparatów EKG, spirometrii, próby wysiłkowej, holtera EKG i holtera RR?

Dotyczy:  Aparat – EKG

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat z ekranem 
o przekątnej 3,8”?

Pyt.2 Czy Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat kliniczny którego wymiary wynoszą: 445x394x114 ? Aparat będzie zainstalowany na mobilnym wózku, stąd różnica kilku centymetrów nie powinna wpływać w żaden sposób na jego funkcjonalność.

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat 
z rozdzielczością ekranu 320x240 pikseli?

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat z klawiaturą alfanumeryczną i funkcyjną z klasycznym kolorowym ekranem LCD?

Pyt.5 Czy Zamawiający wymaga aparatu EKG wyposażonego w bezprzewodowy moduł akwizycji z przyciskami funkcyjnymi do wydruków auto i rytmu i wizualną informacją nt. kontaktu elektrod?

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z możliwością stosowania papieru termicznego składanego w formacie A4 lub Letter ?

Pyt.7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat kliniczny
 w którym generowane mogą być formaty: 3, 6, 12, 4x3 +1, 4x3 +3, 6+6 ?

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat kliniczny
 z regulacją czułości w zakresie: 5, 10, 20 mm/mV? Wartość 2,5 mm/mV ze względu na niską amplitudę przy prezentacji sygnału nie niesie ze sobą pożądanej wartości diagnostycznej?

Pyt.9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kliniczny aparat EKG z wbudowanym automatycznym filtrem izolinii?

Pyt.10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kliniczny aparat EKG z ciągłą prezentacją wartości tętna na ekranie aparatu, bez sygnalizacji dźwiękowej?

Pyt.11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kliniczny aparat EKG z bazą danych do 200 pacjentów oraz nieograniczoną ilością jaką można zapisać na dołączonym nośniku pamięci USB typu pendrive? Ponadto aparat może zostać rozbudowany o transmisję LAN, wówczas badania zapisywane byłyby w postaci np. PDF w określonej lokalizacji sieciowej.

Pyt.12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kliniczny aparat EKG z funkcją wykrywania i automatycznego wydruku najlepszego pod względem diagnostycznym odcinka EKG?

Pyt.13 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kliniczny aparat EKG z automatycznymi pomiarami zarejestrowanego EKG, z interpretacją zapisu
 z podaniem kryteriów diagnozy?

Pyt.14 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kliniczny aparat EKG z możliwością współpracy z platformą kardiologiczną gromadzącą wyniki 
z aparatów EKG, spirometrii, próby wysiłkowej, holtera EKG i holtera RR?

Pyt.15 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez możliwości rozbudowy o moduł spirometrii? Profesjonalne spirometry to najczęściej urządzenia niezależne, produkowane przez firmy specjalizujące się w pomiarach parametrów oddechowych.

Pyt.16 Czy Zamawiający wymaga by akwizycja sygnału EKG realizowana była przez bezprzewodowy moduł EKG?

Dotyczy:  Zestaw do prób wysiłkowych z oprogramowaniem i bieżnią

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy system wysiłkowy 
z możliwością współpracy z platformą kardiologiczną gromadzącą wyniki z aparatów EKG, spirometrii, próby wysiłkowej, holtera EKG i holtera RR?

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści  do postępowania system z możliwością wydruku spoczynkowego EKG na papierze termicznym o szerokości 210 mm (format A4)?

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system z możliwością konfiguracji okien oraz interfejsu użytkownika przez serwis medyczny?

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system który automatycznie dokonuje pomiaru skalowania odcinka ST oraz wybiera najlepszą metodę pomiaru odcinka ST?

Pyt.5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system umożliwiający wyłączenie grupy odprowadzeń bądź zmiany układu odprowadzeń?

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system dokonujący oceny ryzyka nagłej śmierci poprzez tzw. wskaźnik Duka?

Pyt.7 19 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system realizujący procesu odpoczywania po próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR oraz poprzez stały podgląd EKG do momentu całkowitego zatrzymania systemu przez lekarza?

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system bez wykresu map rzutu serca, natomiast z uśrednionymi wykresami zmian dla każdego ST, każdego etapu wysiłku?

Pyt.9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system z możliwością dowolnej zmiany protokołu podczas próby  w zakresie nachylenia, prędkości dla bieżni oraz obciążenia dla ergometru.?

Pyt.10 Czy Zamawiający wymaga by akwizycja sygnału EKG realizowana była przez bezprzewodowy moduł EKG?

Pyt.11 Czy Zamawiający wymaga rozłączanego kabla pacjenta dla akwizycji sygnału EKG?

Dotyczy:  Bieżnia

Pyt.1  Czy Zamawiający dopuści do postępowania bieżnię posiadającą 1 przycisk STOP awaryjnego zatrzymania oraz jako drugie zabezpieczenie linkę biodrową wstrzymującą pracę bieżni w przypadku oddalenia się pacjent poza wyznaczony zakres/odległość od frontu bieżni?

Odpowiedź:

Dotyczy: Holter EKG-3

Zgodnie z art.38 ust 4 Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez usunięcie z części nr II dwóch sztuk rejestratorów EKG -3.

Dotyczy: Holter EKG-12

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 4 Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Ad. 5 Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Ad. 6 Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia czytnika umożliwiającego odczyt danych

Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 10 Zamawiający wyraża zgodę

Ad.11 Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy:  Oprogramowanie

Ad.1 Zamawiający  wyraża zgodę

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę

Ad.3 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia czytnika umożliwiającego odczyt danych

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 6  Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 7  Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy:  Holter – RR

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 5  Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 6  Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy:  Aparat – EKG

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody, należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 3 Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Ad. 4  Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 5  Zamawiający nie wymaga

Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 7  - Ad 15  Zamawiający wyraża zgodę

Ad 16  Nie wymaga

Dotyczy:  Zestaw do prób wysiłkowych z oprogramowaniem i bieżnią

Ad. 1 – Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 10 Nie wymaga

Ad. 11 Nie wymaga

Dotyczy:  Bieżnia

Zamawiający wyraża zgodę

------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II

Z uwagi na utrudnioną w obecnej chwili dostępność opisanego defibrylatora,  zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora 
o parametrach wskazanych poniżej:

Primedic HeartSave AED to przenośny nowoczesny dwufazowy, defibrylator oparty na technologii CCD (Current Controlled Defibrillation) gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania, dzięki utrzymywaniu natężenia prądu na stałym niskim poziomie
 i dostosowaniu czasu trwania impulsu.

Defibrylatory z grupy Heartsave przeznaczone są dla miejsc publicznych, firm, budynków użyteczności publicznej, szkół, restauracji, obiektów sportowych, użytkowników domowych, domów opieki itp. Defibrylator odporny na wstrząsy 
i zabrudzenia.

Dzięki swej budowie urządzenie jest w zasadzie bezobsługowe, codzienne „autotesty”  ( system auto – kontroli) informują nas o stanie urządzenia a samo włączenie się jest automatyczne po otworzeniu pokrywy urządzenia.

Parametry techniczne

Energia 140 - 360 J w technologii Biphasic

6 letnia nieładowalna bateria zapewniająca do 200 wyładowań, ze wskaźnikiem aktualnego poziomu energii

Elektrody wstępnie podłączone z 3 letnim terminem przydatności, w kpl. z maszynką, nożyczkami, rękawiczkami, maseczką do RKO

4 języki obsługi do wyboru (Polski, Angielski, Czeski, Węgierski)

Dołączona karta pamięci pozwala na przechowywanie danych oraz ich weryfikację poprzez załączone oprogramowanie ECG Viewer

Obudowa z wysokiej jakości tworzyw zapewnia wytrzymałość na upadek z 1m. Klasa bezpieczeństwa /stopień ochrony IP55

Przycisk „PEDIATRYCZNY”- pozwalający na użycie elektrod standardowych tj. dla dorosłych do defibrylacji dziecka poprzez redukcję energii.

Nowy port elektrod- pozwala na użycie „wstępnie” podłączonych elektrod 
w standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

DEFIBRYLACJA:

rodzaj impulsu: dwufazowy

energia: 140 360J

czas ładowania:

czas analizy: 7-12 s

próg zatrzymania serca:

detekcja VF/VT: TAK

detekcja rozrusznika serca: TAK

EKG:

metoda: Eindhoven II

oporność pacjenta: 23-200 Ohm

częstość akcji serca: 30-300 uderzeń/min

ELEKTRODY:

elektrody przylepne

przydatność: 36 miesięcy

długość kabla: od 1.3 do 2,0 m w zależności od modelu

aktywna powierzchnia elektrod: 174 cm2

warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

pamięć przenośna: karta CF 2 GB przechowująca dane pacjenta oraz zapis głosowy

oprogramowanie PC

ZASILANIE:

bateria: LiMnO2, 15V, 2,8Ah,

żywotność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200 @360J)

WARUNKI OTOCZENIA:

warunki pracy: od 0 do 50 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 700-1060 hPa)

warunki przechowywania: od -20 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 500-1060 hPa)

klasa bezpieczeństwa IP55

ALGORYTM POSTĘPOWANIA:

AHA lub ERC 2010 (do wyboru przy składaniu zamówienia)

STANDARDY:

EN1789:2003

Skład wyposażenia

Urządzenie Heartsave AED, torba, Bateria, 1 para elektrod wraz z maseczką do RKO, maszynką do golenia oraz rękawiczkami, 1 karta pamięci, oprogramowanie EKG viewer.

Wymiary

wys. x szer x gł. : 25 x 28 x 9 cm

waga z baterią: około 2.5kg

Odpowiedź:

Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Z poważaniem