L.dz.TP/…………/2018

Wodzisław Śl., 25.09.2018r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na

„Dostawa środków dezynfekcyjnych ”

nr sprawy 28/ZP/18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1.Pakiet 7 poz. 1 - czy Zamawiający dopuści preparat o pH 13,5 i dozowaniu od 3-7 ml/L spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

2.Pakiet 7 poz. 2 - czy Zamawiający  dopuści preparat o ph 2 i dozowaniu od 0,1 do 0,5 ml/L spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

3.Pakiet 7 poz. 3  - czy Zamawiający dopuści preparat o ph 2 spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

4.Pakiet 10 poz. 1 - czy Zamawiający dopuści preparat o gęstości 1,045 g/ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Ad.1- Ad.4 Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pytanie1
Czy zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 3 poz. 1 i 2 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)-

w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, okres przydatności po otwarciu 28dni?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)-

w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, okres przydatności po otwarciu 28dni?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany,

metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)-

w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, okres przydatności po otwarciu 28dni?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Pytanie2
Czy zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 3 poz. 3 i 4 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

(Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

(Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Pytanie3
Czy zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 5 poz. 2 i dopuści:
Suche chusteczki do nasączania nimi, dezynfekcyjnymi preparatami, nisko pyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, pakowane w rolki, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, w rolce 100 chusteczek, gramatura 70g/m2 wymiary  30 x 34 cm, nawilżenie min 2m2. Do każdej rolki dołączona nakleja informacyjna,  umożliwiająca opis produktu jak:  nazwa preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Dozownik (wiaderko) w ilośći 30 sztuk wraz z pierwszą dostawą. Dodatkowo w cenie na każde 10 rolek, 1 pojemnik gratis., Możliwość zastosowania różnokolorowych naklejek w celu ułatwienia oznakowania (czerwony, łółtty zieolny) 
lub
Suche chusteczki do nasączania nimi, dezynfekcyjnymi preparatami, nisko pyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, pakowane w rolki, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, w rolce 300 chusteczek, gramatura 70g/m2 wymiary  18 x 25 cm, nawilżenie min 2m2. Do każdej rolki dołączona nakleja informacyjna,  umożliwiająca opis produktu jak:  nazwa preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Dozownik (wiaderko) w ilośći 30 sztuk wraz z pierwszą dostawą. Dodatkowo w cenie na każde 10 rolek, 1 pojemnik gratis., Możliwość zastosowania różnokolorowych naklejek w celu ułatwienia oznakowania (czerwony, łółtty zieolny) 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Ad.1 –Ad. 3 –Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu

Zadanie nr 5, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod wymogiem działania na  „Tbc” miał

na myśli działanie na Mycobacterium Terrae?

Zadanie nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat Cidex Opa Producenta Johnson&Johnson do manualnej dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego do endoskopów sztywnych i giętkich w oparciu o aldehyd ortoftalowy  do wielokrotnego stosowania przez 14 dni. Nie zawierający formaldehydu. Gotowy do użytku. Posiadający atesty producentów endoskopów giętkich (w tym Pentaxa). Dobrze tolerowany przez materiały, nie matowi optyki.Spektrum biobójcze: B, F,V, Tbc w czasie do 10 min. Możliwość kontroli testem paskowym.Testy w ilości adekwatnej do okresu trwałości preparatu należy wliczyć w cenę. 14 pasków testowych na jedno 3,78 L Kopatybilny z Preparatem

z pozycja 2.

Odpowiedź:

Zadanie nr 5 poz.3-  Tak, Zamawiający miał na myśli działanie na Mycobacterium Terrae

Zadanie nr 6 poz.1 Należy zaoferować zgodnie z  SIWZ

Dotyczy Zadania nr 1

- Poz. 1 i 4 - Prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania działania w 15 sek. z uwagi na higieniczną dezynfekcję rąk wg normy EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek. Określenie czasu poniżej  wartości  nie  ma  żadnego  uzasadnienia  prawnego  i merytorycznego, a wręcz  jest nieprawidłowe ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12).

- Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o działaniu na wymagane spektrum w czasie 30 sek., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Poz. 1 i 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat z zawartością etanolu min. 70%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie?

Odpowiedź:

Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 3:

- Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, o wymiarach 13cm x 19cm,  o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro,  Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie  do 
5 minut; Tbc – 15 min., w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, w opakowaniach foliowych typu flow-pack, wyposażonych w klips chroniący włókninę przed wysychaniem,  o wymiarach 18cm x 20cm,

o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro,  Polyoma, Corona, HSV, VRS,            H1N1) w czasie  do 5 minut; Tbc – 15 min., w opakowaniu po 100 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Poz. 3 i 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 
13cm x 19cm,  w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący skuteczność bójczą wobec B, Tbc, F, V w czasie 15 min. oraz wobec S – 30 min., w opakowaniu 1L

z przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

- Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie amin wykazujący skuteczność bójczą wobec B, F (C. albicans), V w czasie 5 min. oraz wobec Tbc – 15 min., w opakowaniu 1L z przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Ad 5-Ad 6 – Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Ad 7 Zamawiający dopuszcza

Ad 8-Ad 9 – Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 4:

- Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymagania SIWZ, konfekcjonowanego w kanistry 5 litrowe z pompką dozującą w ilości 1 pompka na

4 kanistry.

- Poz. 4-5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach 1 kg, każde wyposażone w miarkę dozującą, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

- Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat  o  stabilności roztworu roboczego 24h, w opakowaniach 1kg lub 5 kg, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadania nr 5:

- Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, o gramaturze 50g/m2, w rozmiarze 18x39cm lub 16x39cm, w rolkach odpowiednio po 256 i 150 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

- Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący działanie

w warunkach brudnych przy stężeniu 10 000 ppm?

Odpowiedź:

Ad.13-Ad 14 – Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 6:

- Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach 5L,

z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Ad. 15 – Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem