L.Dz./TP/              /2018                                                                          Wodzisław Śląski  13.12.2018 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej numer sprawy:43/ZP/2018

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

1.Czy zamawiający dopuści sterylne szalki z żebrami wentylacyjnymi o średnicy 55mm i wysokości 15mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

2. Czy zamawiający dopuści szalki pakowane po 600 sztuk?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

3.Czy zamawiający dopuści sterylne szalki z żebrami wentylacyjnymi o średnicy 90mm i wysokości 15mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza sterylne szalki z żebrami wentylacyjnymi o średnicy 90 mm 
i wysokości 15 mm

4. Czy zamawiający dopuści pipety Pasteura pakowanie w opakowaniu zbiorczym wynoszącym 400 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura w opakowaniu zbiorczym 400 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

5. Czy zamawiający dopuści końcówki typu Gilson? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do pozycji 5 i 16 na etapie składania ofert i wyrazi zgodę na dostarczenie próbek na wezwanie tego zamawiającego, którego oferta okaże się najkorzystniejsza cenowo?

Odp. Zgodnie z SIWZ.  
7. W przypadku gdy zamawiający nie wyrazi zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek na etapie składania ofert to czy wyrazi zgodę na dostarczenie mniejszej ilości próbek do pozycji 16 tj. 5 sztuk bagietek zamiast 10 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie mniejszej ilości próbek do poz. 16.

8. Czy zamawiający dopuści sterylne pęsety o długości 12cm i rozpiętości 13mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie pęsety.

9. Czy zamawiający dopuści końcówki typu Gilson o pojemności do 200 ul, jałowe, pakowane po 
5 sztuk?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza końcówek typu Gilson.

10. Czy zamawiający dopuści olejek immersyjny o pojemności 100ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem