L.Dz./TP/              /2018                                                                          Wodzisław Śląski  10.12.2018 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę aparatury, sprzętu i urządzeń medycznych j numer sprawy:42/ZP/218

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

# Dział II Załącznik nr 2

Część 3

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stanowisko do znieczulenia – 1 szt.

- Pkt. II.12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko do znieczulenia wyposażone w przepływomierze mechaniczne do nastawiania i obserwacji przepływu tlenu, podtlenku azotu i powietrza, umieszczone w korpusie stanowiska, z łatwym dostępem i dobrą widocznością?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem