L.Dz./TP/              /2019                                                                          Wodzisław Śląski  15.01.2019r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę leków i materiałów szewnych numer sprawy: 45/ZP/18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Dot. Części  3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 30mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 26mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę bez określenia „pogrubiona” pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 26mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 30mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 26mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę bez określenia „pogrubiona” pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 37mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę bez określenia „pogrubiona” pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 36mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę bez określenia „wzmocniona” pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 37mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 26mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 30mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 37mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 30mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 37mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 36,37

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach  igłę o długości 50mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 37mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  3 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  nić o długości 90cm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  4

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 65-70% po 28 dniach (ok. 65%- 28 dni do 4/0 , ok. 60%- 43 dni od 3/0, 40% po 8 tygodniach) i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Dot. Części  4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 26mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  szew o długości 100cm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 17mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 20mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 17mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 20mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  5 poz. 10

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej części.

Dot. Części  5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 36mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  igłę o długości 37mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach  igłę o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach  igłę o długości 48mm pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Części  6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach  igłę o długości 55mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. we wszystkich powyższych punktach (pytaniach) wymagamy zgodnie z SIWZ.

1. Czy celem potwierdzenia wymaganych cech oferowanych materiałów szewnych, Zamawiający będzie wymagał przedłożenia instrukcji ich użytkowania oraz katalogów na potwierdzenie

parametrów technicznych oferowanych szwów?

Odp. tak, zamawiający będzie wymagał .

Z poważaniem