|  | 24 - opatrunki specjalistyczne IV |  |
| --- | --- | --- |
| lp | ASORTYMENT | Jm | Il | Proponowany asortyment / Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | CPV |
| 1 | Samoprzylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej, z cząsteczkami srebra - sulfadiazyna srebra, przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Trójwarstwowa konstrukcja: poliuretanowa warstwa kontaktowa z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, chłonna pianka poliuretanowa z cząsteczkami srebra i ochronna, antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa folii. Sterylny. Opakowanie a 10 szt. |  |  |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 1.1 | 7,5X7,5 | op | 20 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 1.2 | 10X10 | op | 20 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 1.3 | 12,5X12,5 | op | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 2 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej, bez przylepca z cząsteczkami srebra - sulfadiazyna srebra, przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Trójwarstwowa konstrukcja: poliuretanowa warstwa kontaktowa, chłonna pianka poliuretanowa z cząsteczkami srebra i ochronna, antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa folii. Sterylny. Opakowanie a 10 szt. |  |  |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 2.1 | 10X10 | op | 20 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 2.2 | 15X15 | op | 5 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 2.3 | 20x20 | op | 5 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 3 | Samoprzylepny opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Trójwarstwowa konstrukcja: poliuretanowa warstwa kontaktowa z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, chłonna pianka poliuretanowa i ochronna, antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa folii - Sterylny. Opakowanie a 10 szt. |  |  |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 3.1 | 12,5X12,5 | op | 20 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 3.2 | 17,5X17,5 | op | 5 |  |  |  | 8% |  |  |
| 3.3 | 22,5X22,5 | op | 2 |  |  |  | 8% |  |  |
| 4 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej bez przylepca na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Trójwarstwowa konstrukcja: poliuretanowa warstwa kontaktowa, chłonna pianka poliuretanowa i ochronna, antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa folii - Sterylny. Opakowanie a 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 10X10 | op | 20 |  |  |  | 8% |  |  |
| 4.2 | 10X20 | op | 10 |  |  |  | 8% |  |  |
| 4.3 | 20x20 | op | 10 |  |  |  | 8% |  |  |
| 5 | Czysty, amorficzny hydrożel składający się ze zmodyfikowa- nego polimeru karboksymetylo-celulozy, glikolu propyleno- wego i wody. Dozownik Applipak umożliwiający łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne rany. Sterylny. Opakowanie a 10 szt a 15 g | op | 10 |  |  |  | 8% |  |  |
| 6 | Maść kadeksomerowa z jodyną. Wskazany na rany pokryte tkanką martwiczą o obfitym lub bardzo obfitym wysięku, niezainfekowane jak i z objawami infekcji, t.j.: rany przewlekłe. Sterylny. Op a 20 g | op | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| 7 | Transparentny opatrunek do zabezpieczania wkłuć centralnych wodoodporny i bakterioodporny, wykonany z folii poliuretanowej z klejem akrylowym, wyposażony w trójstopniowy system ułatwiający jałową aplikację. Współczynnik paroprzepuszczalności - MVTR co najmniej 11000 g/m2/37C/24h. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 7X9 Opakowanie 100 szt | op | 5 |  |  |  | 8% |  |  |
| 7.2 | 9X12 Opakowanie 50 szt | op | 5 |  |  |  | 8% |  |  |
| 8 | Wysoce paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczania wkłuć obwodowych. Sterylny. Rozmiar 5x6 cm, opakowanie a 100 szt. | op | 5 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |