L.dz. TP/6777/2019

Wodzisław Śl., 27.08.2019r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę materiałów opatrunkowych”

nr sprawy 16/ZP/2019

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów opatrunkowych” -nr sprawy 16/ZP/2019

Dotyczy pakietu 18, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku na twarz w rozmiarze 30cm x 40cm w miejsce wymaganego 20cm x 45cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 1
Pakiet 24 „opatrunki specjalistyczne IV” 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 do odrębnego zadania?

Odp. Modyfikacja SIWZ

Pytanie nr 2
Pakiet 24 „opatrunki specjalistyczne IV” 
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści rodzaj opakowania 2x20g, lub 1x40g w zamian za wymagane 1x20g?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 22, pozycja 10

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 1,45g?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 2,57g?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 55x75mm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm, pakowany a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu znajdowały się samoprzylepne etykiety?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 25x28cm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 33x39cm?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

PAKIET 04 POZ. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 50 szt z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

PAKIET 04 POZ. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

PAKIET 11

POZ. 3-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

PAKIET 11 POZ. 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 10 m w stanie swobodnym z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 20 poz. 1-3 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1-3 kompresy w blistrach po 2 szt z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 20 poz. 4-5 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4-5 kompresy w blistrach po 5 szt z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 21 poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 21 poz.1-2 czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 1 szt z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 22

Poz. 1-3 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-3 ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 22 poz. 1-2 czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 22 poz. 1-2 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22 poz. 1-2 czy zamawiający dopuści kompresy bez etykiety samoprzylepnej na opakowaniu?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22 poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22 Poz. 3 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 3 ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 22 poz. 1 czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe o wadze pojedynczej sztuki 0,958 g?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 22 poz. 2 czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe o wadze pojedynczej sztuki 1,65 g?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz. 5-8:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dziecięce posiadały aktualne i ważne świadectwa PZH oraz Instytutu Matki i Dziecka i czy należy dołączyć te dokumenty do złożonej oferty?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet 12 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty deklaracji zgodności potwierdzającej, że pieluchomajtki są wyrobem medycznym?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje

Pakiet 12 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet 12 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga numerów katalogowych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować produkt i zapewniają, że przez cały okres trwania umowy dostawca będzie zobowiązany dostarczać ten sam produkt, o stałej jakości, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu asortymentowym?

Odp. Zamawiający wymaga

Pakiet 16

Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg?

Odp. Zamawiający wymaga

Pakiet 16

Czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia ligniny była delikatnie karbowana, co powoduje znaczne zwiększenie jej chłonności?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet 16

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiety 20,21

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby jałowe w tych pakietach sterylizowane były najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta – tj. parą wodną?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet 22 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyżej pozycji do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 23

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany wyrób sterylizowany był najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta – tj. parą wodną?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytania do projektu umowy:

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

- Zważywszy na treść § 2 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić jakie osoby będzie hospitalizował a tym samym nie wiadomo  jakich artykułów i w jakiej ilości będzie potrzebował.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt 4) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótki 48-godzinny termin załatwienia reklamacji miałby obejmować również dni wolne od pracy, wymagałoby to zorganizowania specjalnej obsługi dostaw do Zamawiającego. Zwiększałoby to koszty logistyczne dostaw i miałoby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i w § 7 ust.1 lit.a dodaję się wyrażenie

„ przypadających w dni robocze”

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 1 poz. 1-11,13

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.1-11,13 z pakietu nr 1 i utworzenie nowego Pakietu, np. 1A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do zabezpieczania cewników epiduralnych o rozmiarze 10,2 cm  x 8,5 cm pakowanego po 25 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu gipsowego w rozmiarze 15cmx3m.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 17 poz. 1 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej zawierająca więcej niż 92% naturalnego gipsu i o początkowym czasie wiązania 100-200s.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet 17 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o początkowym czasie wiązania od 130 do 165 sekund.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 06 – opatrunki w technologii TLC lipidowo-koloidowej

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 5 op. a`10 sztuk tj. 50 sztuk opatrunków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja nr 7 (błąd w numeracji, powinno być 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 6 op. a`10 sztuk tj. 60 sztuk opatrunków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja nr 8 (błąd w numeracji, powinno być 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 5 op. a`10 sztuk tj. 50 sztuk opatrunków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja nr 10 (błąd w numeracji, powinno być 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 15 op. a`10 sztuk tj. 150 sztuk opatrunków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja nr 11 (błąd w numeracji, powinno być 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 1 op. a`10 sztuk tj. 10 sztuk opatrunków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie do SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odp. wodzisław.apteka@gmail.com

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej szpitala wzoru umowy.

Odp. Została umieszczona

- Prosimy o poprawienie numeracji w pakiecie nr 06.

Jednocześnie Zamawiający  w pakiecie  6 poprawia numerację:

|  | 06 –opatrunki w technologii TLC lipidowo-koloidowej |  |
| --- | --- | --- |
| lp | ASORTYMENT | Jm | Il | Proponowany asortyment / Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | CPV |
| 1 | Opatrunek elastyczny stanowiący warstwę kontaktową wykonany w technologii TLC rozm.10cm x12 cm | szt | 50 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 2 | Opatrunek wykonany w technologii TLC zbudowany z włókninowej wkładki z włókien o właściwościach wysokochłonnych, kohezyjnych i hydro-oczyszczających (poliakrylan) rozm. 6cm x6cm | szt | 60 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 3 | Opatrunek wykonany w technologii TLC zbudowany z włókninowej wkładki z włókien o właściwościach wysokochłonnych, kohezyjnych i hydro-oczyszczających (poliakrylan) rozm.10cm x10cm | szt | 50 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 4 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC rozm.10cm x12cm | szt | 150 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
| 5 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC rozm.15cm x20cm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141111-1 |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 opatrunki z wkładem chłonnym wiskozowo – poliestrowym, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiajacemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, w pozycji 6 opatrunek w rozmiarze 10cm x 35cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiajacemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 9 poz. od 4- do 10 do osobnego pakietu, w celu umożliwienia zaoferowania produktów korzystniejszych cenowo?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wykreśli z projektu umowy możliwość składania zamówień drogą telefoniczną a pozostawi faxem lub drogą mailową?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i w § 5 ust.3 wykreśla się wyrażenie

„ telefonicznie”. Pozostaje zapis  zamówienia będą  składane faxem lub drogą mailową.

1.       PAKIET 18 – OPATRUNKI HYDROŻELOWE

POZYCJA NR 2 - Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10cm x 40cm, który pokrywa taką samą powierzchnię cała jak opatrunek w rozmiarze 20x20cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

POZYCJA NR 5  i 6 - Czy Zamawiający w pozycji nr 5 I 6 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 30cm x40cm, który jest standardowym opatrunkiem przeznaczonym do oparzeń twarzy, ponieważ ze względu na swój rozmiar pokrywa delikatną skórę uszu, które są najbardziej narażone na oparzenia oraz szyję chroniąc tętnice?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim posiada takie rozwiązania technologiczne.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 1): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 1750g?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycje: 2, 3): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 4): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 80 cm?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 140 cm?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 3 ): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160 cm?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 4): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 110 cm?

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycje: 1, 2, 3, 4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycje: 5, 6, 7, 8): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 5): złożenia oferty na pieluchy dziecięce „mini” w rozmiarze 3-6kg?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 6): złożenia oferty na pieluchy dziecięce „midi” w rozmiarze 4-9kg?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 7): złożenia oferty na pieluchy dziecięce „maxi” w rozmiarze 10-16kg?

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 8): złożenia oferty na pieluchy dziecięce „junior” w rozmiarze 12-22kg?

Odpowiedzi:

Ad.1,2  Zamawiający wymaga

Ad. 3-9 Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Ad.10   Zamawiający dopuszcza

Ad.11   Zamawiający wymaga

Ad. 12  Zamawiający dopuszcza

Ad. 13-16 Zamawiający nie wymaga

PAKIET NR 3

- Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o rozciągliwości min. 125%?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ, wymagamy opaski 160% typu Peha-Creep ( Peha-Fix)

PAKIET NR 7

- Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego w rozmiarze 25 x 10 cm lub 35 x 10 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 10x35

PAKIET NR 17

- Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania 4-6 min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

PAKIET NR 21

- Poz. nr 1-2- czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 7 poz.1-5

Prosimy Zamawiającego wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 5 x 7,5 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 7 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 x 10 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 7 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 x 15 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem