Wodzisław Śląski  20.11.2019 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na sukcesywną dostawę podłoży do posiewów krwi 
i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi i klimatyzatora oraz dostawa paneli 
i odczynników do aparatu autoScan4 na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

nr sprawy: 28/ZP/2019

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1. Dotyczy :  pakiet 1, formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania  podłoży pediatrycznych umożliwiających wykonywania badań z małych ilości  materiału – krwi  oraz  sterylnych płynów ustrojowych  w  tym płynu mózgowo – rdzeniowego  w  zakresie 1- 3 ml.

Zgodnie ze „Wskazaniami do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych” Wydanych przez Narodowy Instytut Leków u dzieci o masie  ciała 1 kg  lub poniżej  najmniejsza pobierana  objętość krwi   powinna  wynosi  2 ml   w celu prawidłowego wykonania badania posiewu krwi.

Rekomendacje  diagnostyczno, terapeutyczno, profilaktyczne postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego wskazują  również wyraźnie iż  optymalna  objętość materiału wymagana do badań zarówno analitycznych jak i mikrobiologicznych to 1 ml PMR.

„  6.2.1. Zasady pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR). Punkcja lędźwiowa (PL) str.31  Liczba i objętość pobieranych próbek PMR Transport PMR do laboratorium mikrobiologicznego.”

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2. pakiet 1, formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 4, 5:

Czy zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania  w  tej samej cenie,  w miejsce podłoży standardowych  do hodowli  drobnoustrojów   tlenowych oraz  beztlenowych  w pozycji  4  i  5  formularza  asortymentowo cenowego)  podłoży z inaktywatorami antybiotyków do hodowli   do hodowli bakterii, grzybów w warunkach tlenowych  i beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w   trakcie antybiotykoterapii?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. pakiet 1, formularz parametrów podłoży oraz formularz parametrów podlegających ocenie (załącznik nr 5 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o  usunięcie  parametru z punktu nr 7 parametrów  podłoży   lub modyfikację  na  „możliwość  wykonania  antybiogramu bezpośrednio z  dodatniej butelki z  posiewu krwi”.

Zamawiający  wskazaną  funkcjonalność  dotyczącą wymogu „Podłoża zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT..”  poddaje ocenie  w punkcie nr 1  tabeli  parametrów  punktowanych (podlegających ocenie).

Odp.  Zamawiający nie usuwa  parametru z punktu nr 7 parametrów  podłoży. W załączeniu poprawiony załącznik nr  5 - poprawiona tabela  parametrów punktowych ( podlegających ocenie)

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający może udzielić informacji jaki zakres
temperatury ma zapewniać klimatyzator zaoferowany przez Wykonawcę ?

Odp. Klimatyzator powinien zapewniać zakres temp. 16-30 Cº.

Pytania do Umowy (cz. 2 aparat):

- §2 ust. 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,wstawienia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia 
w razie przestoju/ awarii analizatora powyżej 3 dni roboczych,”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- §6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do Umowy (cz. 2 klimatyzator):

- §2 ust. 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,wstawienia urządzenia klimatyzacyjnego zastępczego w razie przestoju/ awarii urządzenia klimatyzacyjnego powyżej 3 dni roboczych”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- §6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do Umowy (cz. II):

- §1 ust. 2  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Dostawy środków, o których mowa w ust. 1 realizowane będą każdorazowo na podstawie odrębnych zamówień wysyłanych drogą elektroniczną na adres: ………………. określających rodzaj oraz ilość zamawianego towaru.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. 
W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- §1 ust. 3  – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej serii przedmiotu zamówienia Certyfikat Kontroli Jakości wystawiony przez producenta. W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia certyfikatów wraz z dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: ………………………….. .”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji dostarczyć towar wolny od wad lub uzupełnić jego ilość.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- §5 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy formularza ofertowego pkt. 2a oraz §2 ust. 3 umowy oraz §4 ust. 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności i tym samym dokona modyfikacji zapisów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- PAKIET 1 Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ Parametry aparatu i podłoży pkt. 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia oraz opisów podłoży w j. polskim na płycie CD ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia oraz opisów podłoży w jęz. polskim na płycie CD.

- PAKIET 1 Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ Parametry podłoży pkt. 11 i 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na udostępnienie bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz certyfikaty kontroli jakości wystawione przez producenta i tym samym uzna warunek dostarczenia ww. dokumentów za spełniony?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- PAKIET 1 Dotyczy załącznika nr 5 oraz rozdział 6 SIWZ pkt 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na załączenie do oferty dokumentów na potwierdzenie wymaganych parametrów w formie elektronicznej na płycie CD z uwagi na obszerność dokumentacji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem