Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 14.05.2020

L.dz. TP/ 2746/20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Ocieplenie przegród budowlanych wraz z wykonaniem instalacji regulatorów pogodowych w budynku Oddziału Pediatrii w Rydułtowach  oraz w budynku byłego Oddziału Wewnętrznego I 
w Wodzisławiu Śląskim realizowanego w ramach programu „Poprawy efektywności energetycznej 
w budynkach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Sprawa 12/Zp/2020

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nr 12/Zp/20 i przedstawionymi uzupełnieniami dokumentacji niniejszym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Zwracamy uwagę, iż istniejące zadaszenie nad wejściem głównym do budynku pediatrii w Rydułtowach uniemożliwia ustawienie rusztowań. Prosimy o informację czy zadaszenie należy zdemontować na czas prowadzenia i odtworzyć z materiałów istniejących lub zabudować nowe zadaszenie?

Odpowiedź: System rusztowania dostosować do kształtu i formy budynku

2. W przedmiarach brak pozycji dla okna napowietrzającego O7. Czy w ramach termomodernizacji należy przewidzieć to okno? Co z mozliwością wpięcia do systemu p.poż.?

Odpowiedź:  Przewidzieć montaż bez podłączenia do systemu

3. W przedmiarze w poz. 16 i 17 wymieniono konieczność zabudowy okien p.poż. EI60 - 3szt. - brak tej pozycji w zestawieniu stolarki. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Realizacja zgodnie z przedmiarem

4. Czy okna p.poż. alu O1, O2 i O3 muszą być otwierane? Jeżeli tak to czy mają być wyposażone w elektroklamkę lub samozamykacz.

Odpowiedź: Okna wykonać zgodnie z opisem zestawienia

Z poważaniem