Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą

w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

L.dz. TP                 /20

Wodzisław Śląski  30.09.2020 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na zakup aparatu do znieczulania oraz wózków anestezjologicznych nr sprawy 19/ZP/20

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 1 pkt. 3 Aparat do znieczulenia

Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemną szufladą niezamykaną na klucz?

Odp. Nie.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 1 pkt. 6 Aparat do znieczulenia

Czy Zamawiający dopuści aparat ze zintegrowanym modułem gazowym umożliwiającym pomiar wdechowego i wydechowego stężenia O2, N2O, CO2 i anestetyków (automatyczna identyfikacja, Izofluranu, Sevofluranu i Desfluranu); Mac Y – współczynnik MAC skorelowany do wieku pacjenta oraz Mac Brain wartość MAC szacowana na poziomie mózgu pacjenta?

Odp. Tak.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 1 pkt. 10 Aparat do znieczulenia

Czy Zamawiający dopuści aparat z automatycznym dostosowaniem granic alarmowych oraz 
z pakietem rożnych alarmów i z możliwością regulacji granic alarmowych dla MV ale bez możliwości ustawiania granic dla pojedynczego oddechu TV?

Odp. Nie.

Pytanie 4 dotyczy pakietu 1 pkt. 15 Aparat do znieczulenia

Czy Zamawiający dopuści aparat przygotowany do pracy z wielorazowymi jak również jednorazowymi zbiornikami wypełnionymi tylko wapnem sodowanym?

Odp. Tak.

Pytanie 5 dotyczy pakietu 1 pkt. 22 Aparat do znieczulenia

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system elektronicznego sterowania parownikiem, znacznie oszczędzający zużycie środków anestetycznych ale z możliwością zamocowania jedynie jednego parownika jednoczasowo (z jednym aktywnym portem na parownik)?

Odp. Tak.

Pytanie 6 dotyczy pakietu 1 pkt. 6  Monitor pacjenta

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający możliwość przywołania do 3 własnych konfiguracji oraz wczytania 3 konfiguracji pre-konfigurowanych przez producenta?

Odp. Nie.

Pytanie 7 dotyczy pakietu 1 pkt. 8  Monitor pacjenta

Czy Zamawiający dopuści trendy z rozdzielczością 15-sekundową z ostatnich 20 minut?

Odp. Tak.

Pytanie 8 dotyczy pakietu 1 pkt. 11  Monitor pacjenta

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający takiej funkcjonalności?

Odp. Nie.

Pytanie 9 dotyczy pakietu 1 pkt. 13  Monitor pacjenta

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wysokiej jakości i dokładności moduł pomiarowy SPO2 w technologii Masimo lub FAST?

Odp. Tak.

Pytanie 10 dotyczy pakietu 1 pkt. 16  Monitor pacjenta

Czy Zamawiający dopuści równoważny system pomiaru parametru NMT z wykorzystaniem zewnętrznego monitora wykorzystującego technologię pomiaru zwiotczenia poprzez mankiet ze stymulacją?

Odp. Nie.

PAKIET I.  APARAT DO ZNIECZULENIA - 1 szt.

- pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z ekranem wbudowanym w korpus aparatu i spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Tak.

- pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania w nowocześniejszy technologicznie elektroniczny mieszalnik i spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Tak.

- pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony

w podgrzewany układ okrężny układu oddechowego?

Odp. Tak.

- pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zastawką APL

z funkcją skręcania do wartości zero – otwartej zastawki?

Odp. Tak.

dotyczy: Monitora pacjenta

- pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w 15 dotykowy ekran pojemnościowy?

Odp. Tak.

- pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści modułowy monitor pacjenta z możliwością szybkiego zdjęcia o wadze do 5 kg wyposażony w uchwyt oraz wygodny system mocowania i zdejmowania?

Odp. Nie.

Dot. Dział II Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH – Pakiet I

ad. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem respiratora wbudowanym w korpus urządzenia, ekran 
o przekątnej 15.3 cala?

Odp. Tak.

ad. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat z wysoce ekonomicznym napędem elektrycznym respiratora?

Odp. Tak.

ad. 8

Czy Zamawiający dopuści aparat bez ujścia gazów do podłączenia układów bezzastawkowych?

Odp. Tak.

ad. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat z mieszalnikiem elektronicznym?

Odp. Tak.

ad. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulowanymi alarmami MV bez tożsamego alarmu TV?

Odp. Nie.

ad. 12

Czy Zamawiający dopuści aparat z procedurą testową bez interakcji z użytkownikiem?

Odp. Nie.

ad. 14

Czy Zamawiający tak formułując wymaganie dopuszcza i oczekuje czujników działających na zasadzie anemometrii cieplnej?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

ad. 15

Czy Zamawiający dopuści aparat przygotowany do pracy z wielorazowymi i jednorazowymi zbiornikami z wapnem sodowanym?

Odp. Tak.

ad. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat z trybami wentylacji: Man/Spon, VC, PC, VC-SIMV, PC-SIMV, VC-SIMV/PS, PC-SIMV/PS oraz PSV z kontynuacją wentylacji kiedy nie zostanie wykryty żaden wysiłek oddechowy, wtedy oddechy wy-muszone prowadzone są z ustalo-ną minimalną częstością oddechów RRmin oraz wspomaganiem ciśnie-niowym ΔPsupp?

Odp. Tak.

ad. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją TV od 10 ml?

Odp. Nie.

ad. 19

Czy Zamawiający dopuści aparat z zastawka APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia 
w układzie, poprzez skręcanie zastawki do minimum, ale też z możliwością rzeczywiście natychmiastowego zwolnienia ciśnienia poprzez uniesienie zaworu APL?

Odp. Tak.

ad. 22

Czy Zamawiający dopuści aparat z szyną do zamontowania jednego parownika?

Odp. Tak.

Dot. Monitor Pacjenta

ad. 2

Czy Zamawiający dopuści sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, przycisków sprzętowych, pokrętła i menu ekranowego w języku polskim?

Odp. Tak.

ad. 3

Czy Zamawiający dopuści monitor z ekranem o przekątnej 15 cali i masie 7,5 kg, łącznie 
z wymiennym akumulatorem?

Odp. Tak.

ad. 6

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością skonfigurowania, zapamiętania w monitorze 
i późniejszego przywołania 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora?

Odp. Tak.

ad. 7

Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z 6 dni 
i 6 godzin?

Odp. Tak.

ad. 8

Czy Zamawiający dopuści trendy z ostatniej godziny z rozdzielczością 1-sekundową?

Odp. Tak.

ad. 9

Czy Zamawiający dopuści pamięć wszystkich krzywych dynamicznych z 96 godzin?

Odp. Tak.

ad. 10

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący

3 krzywe dynamiczne?

Odp. Tak.

ad. 14

Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia wyzwalany ręcznie i automatycznie z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin?

Dopuszcza nie wymaga.

ad. 15

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością pomiaru 3 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością stosowania przetworników różnych producentów?

Odp. Tak.

Dot. wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 Wzór umowy tak, aby otrzymał on brzmienie:

§6

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia,

2) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 5 w wysokości 0,1 % ceny brutto towaru wadliwego za każdy dzień opóźnienia - poza sytuacjami, kiedy Wykonawca na ten czas dostarczy równorzędne urządzenie zastępcze.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

ZADANIE 1 aparat do znieczulenia

- Opisu przedmiotu zamówienia Pkt. III Wymagania dot. gwarancji (str. 13 SIWZ)

Projekt umowy par. 4 ust. 6

Załącznik ,,Oświadczenie Wykonawcy o warunkach gwarancji” pkt. 2

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany czas reakcji serwisu - 48 godzin, liczony będzie w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp. Tak.

- Opisu przedmiotu zamówienia Pkt. III Wymagania dot. gwarancji (str. 13 SIWZ)

Projekt umowy par. 4 ust. 4

Wnosimy o ujednolicenie zapisów tak, aby były zgodne z treścią umowy tj.:

Par. 4 ust. 4 Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz ewentualne naprawy do 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 roboczych dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli zaistnieje taka konieczność pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z zapisami §4 ustęp 7 wzoru umowy. Wykonawca zapewni także bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie 
z wymaganiami producenta.

Odp. Zamawiający ujednolici zapisy aby były zgodne z treścią umowy.

- Opisu przedmiotu zamówienia Pkt. III Wymagania dot. gwarancji (str 13 SIWZ)

Projekt umowy par. 4 ust. 7

Załącznik ,,Oświadczenie Wykonawcy o warunkach gwarancji” pkt. 3

Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie na czas naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy, może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw przedłużających się powyżej 7 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. projektu umowy

Par. 3 ust. 2 pkt. 1

- Wnosimy o ujednolicenie terminu dostawy. W SIWZ Zamawiający wymaga 4 tygodni, natomiast

w projekcie umowy 6 tygodni.

Odp. Termin dostawy wynosi  4 tygodnie.

Par. 4 ust. 1

- Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych 
i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek 
i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odp. Zamawiający dodaje zdanie: Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy

w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

- Par. 5 ust. 5 zdanie pierwsze

Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie wymiany urządzenia, może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni roboczych ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Par. 5 ust. 5 zdanie drugie

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, zgodnie z terminami określonymi w par. 4 ust. 5

Odp. Par. 5 ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: W przypadku jeżeli usunięcie wady naprawa 
w terminie 14 dni okaże się z przyczyn technicznych niemożliwa, Strony uzgadniają inny obiektywnie uzasadniony termin.

- Par. 6 ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu

Odp. par.6 ust 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu następujące kary umowne:

      - w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia,

- Par. 6 ust. 1 i 2

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 6

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO

z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia,

- w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu

- o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Pakiet II – zestaw wózków anestezjologicznych

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o możliwość zaoferowania wózka anestezjologicznego o poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:

- szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm

- wysokość całkowita 1080 mm

- wysokość z nadstawką ok. 1650 mm

Odp. Nie.

- Wymiary szafki:

- szerokość 650 mm

- głębokość 550 mm

- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm

Odp. Nie.

- Wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 3 szuflady o wysokości frontu 150 mm

- 1 szuflada o wysokości frontu 225 mm

Odp. Tak.

- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

- przy wysokości frontu 150 mm: 450x390x130 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

- przy wysokości frontu 225 mm: 450x390x200 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Odp. Tak

- Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem

Odp. Tak.

- Korpus szafki stalowy lakierowany proszkowo

Odp. Tak.

- Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny z tworzywa ABS o wymiarach 360 x 360 mm

Odp. Nie.

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor jasnoszary, fronty

i uchwyty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego

z możliwością wyboru kolorystyki (6 kolorów do wyboru: czerwony, żółty, pomarańczowy,

jasno niebieski, niebieski, zielony)

Odp. Tak.

- Blat szafki z tworzywa ABS w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami zabezpieczającymi o wysokości 75 mm (z tyłu) i 45 mm (po bokach)

Odp. Tak.

- Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zintegrowane z frontami, umieszczone na całej szerokości szuflady, kolorystyka do wyboru (6 kolorów do wyboru: czerwony, żółty, pomarańczowy, jasno niebieski, niebieski, zielony)

Odp. Tak.

- Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze szarym, pełniąca funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą

Odp. Tak.

- WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:

- 1 x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonanej ze stali nierdzewnej

Odp. Nie.

- 1 x półka nadblatowa mocowana do stelaża nadstawki o wym. ok. 600 x 115 mm

Odp. Tak.

- 1 x nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników

Odp. Nie.

- 2 x pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną kolanem

Odp. Tak.

- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta z boku wózka na akcesoria

Odp. Nie.

- 1 x stalowy, lakierowany proszkowo pojemnik na cewniki

Odp. Tak.

- 4 x kpl. podziałek do szuflad wykonanych z tworzywa, dzielących przestrzeń szuflady na 9 pól

Odp. Tak.

- 1 x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z boku wózka, stalowy lakierowany proszkowo w kolorze szarym

Odp. Tak.

- Dodatkowe akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem górnym / roboczym wózka?

Odp. Nie.

Z poważaniem