L.dz.TP/…………/2020

Wodzisław Śl., 08.12.2020r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na

„Dostawa środków dezynfekcyjnych ”

nr sprawy 25/ZP/20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Dotyczy zadania 11

Pytanie nr 1 – poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia badaniami skuteczność zgodną z normą NFT 72-281

Pytanie nr2 –  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści insektycyd, którego działanie (urządzenie +środek)potwierdzone jest potwierdzone badaniami  C.E.B nr 135 bis zgodnie z francuską metodologią? Test jest przeprowadzany zgodnie z procedurami wymaganymi  do wykonywania oficjalnie uznanych testów (EOR) z dyrektywy europejskiej 91/414/CE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza insektycyd, którego działanie potwierdzone jest przeprowadzonymi procedurami wymaganymi do wykonywania oficjalnie uznanych testów z dyrektywy europejskiej 91/414/CE

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 10 dniowy termin realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie ogólne

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty poprzez platformę: platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

Pakiet 2, poz. 1,2,3,4,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 3, poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z zadania nr 3 poz. 1,2 tworząc oddzielny pakiet.

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy zadania nr 8

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania pozycji nr 6, 7, 8 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 1 dopuści preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g, łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni, higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s), chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s), produkt biobójczy, spektrum B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym, konfekcjonowany w op. 1l wkład do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 2 dopuści preparat myjący 
w postaci pianki do higienicznego mycia rąk, nie zawierająca mydła, zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła, tworząca białą, trwała i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie, zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, konfekcjonowana w op. 1l wkład do dozownika w systemie zamkniętym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia dozowników.

- W przypadku dopuszczenia preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym w poz. nr 1 i 2 prosimy o określenie ilości dozowników w jakie należy wyposażyć Zamawiającego na czas trwania umowy?

Odpowiedź: 900 sztuk.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 3 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała, odżywiający, regenerujący skórę, wykazujący działanie stymulujące procesy odnowy naskórka, posiadający właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia, niwelujący uczucie szorstkości, uelastycznia, zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk, polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych, wykazujący działanie osłaniające, szybko się wchłaniający, produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiadający badania dermatologiczne, zawierający witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek, opakowanie 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 4 dopuści preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g, łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni, higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s), chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s), produkt biobójczy, spektrum B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym, konfekcjonowany w op. 500ml z pompką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji nr 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp, skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min., rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi nie zawierających w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających pod warunkiem, iż oferowany preparat będzie miał potwierdzoną skuteczność działania na Wirusa Rota. Zamawiający wydzielił z zadania nr 3 poz. 1,2 tworząc oddzielny pakiet.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji nr 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp, skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min., rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie wkład 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi nie zawierających w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających pod warunkiem, iż oferowany preparat będzie miał potwierdzoną skuteczność działania na Wirusa Rota. Zamawiający wydzielił z zadania nr 3 poz. 1,2 tworząc oddzielny pakiet.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji nr 3 dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością, nie zawierające aldehydów i fenoli, skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek didecylodimetyloamoniowy, spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.), rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu ie zawierających w składzie  aldehydów, związków amoniowych pod warunkiem, iż oferowany preparat będzie miał potwierdzoną skuteczność działania na Wirusa Rota.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji nr 4 dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością, nie zawierające aldehydów i fenoli, skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek didecylodimetyloamoniowy, spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.), rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie wkład 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu ie zawierających w składzie  aldehydów, związków amoniowych pod warunkiem, iż oferowany preparat będzie miał potwierdzoną skuteczność działania na Wirusa Rota.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji nr 6 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością, skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min., konfekcjonowana w opakowanie 1l ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza oferowany preparat pod warunkiem spełnienia normy EN 16615 lub równoważnej oraz dostarczenia pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka lub innej równoważnej lub oświadczenia.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 1 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji, preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach, zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji, spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min., konfekcjonowany w op. 1l ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany preparat.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych, do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych, aktywność roztworu roboczego 14 dni, skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji, spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. konfekcjonowany w op. 5l z pompką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany preparat.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 3 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych, do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów, nie wymagający użycia aktywatora, zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji, zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku, spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut, skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wyrób medyczny kl. II b., każde opakowanie zawierające miarkę dozującą, konfekcjonowany w op. 1kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany preparat.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe, posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu, spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, konfekcjonowany w op. 5l, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany preparat do dezynfekcji powierzchni w środowisku szpitalnym pod warunkiem, iż preparat będzie spełniał wymagania w środowisku szpitalnym pod warunkiem, iż preparat będzie spełniał wymagania w zakresie normy EN 16615 lub równoważnej ( warunki czyste i brudne).

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji nr 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe, posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu, spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, konfekcjonowany w op. 5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany preparat pod warunkiem, iż oferowany preparat będzie na bazie podchlorynu sodu preparatu określił jego bazę do dezynfekcji powierzchni czystych oraz zanieczyszczonych biologicznie o działaniu na spory. Zamawiający wydzielił z zadania nr 6 poz. 2 i 4 tworząc oddzielny pakiet.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji nr 5 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu, misek unitu stomatologicznego oraz obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem, zapobiegający powstawaniu biofilmu, nie pieniący, możliwość pozostawienia roztworu preparatu w obiegu na noc, skład: chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy, chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy, spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 2% w 15 min., Tbc (M. tuberculosis) 4% w 60 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji nr 6 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, nie wymagający użycia aktywatora, zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji, zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku, spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut, skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wyrób medyczny kl. II b., każde opakowanie zawierające miarkę dozującą, konfekcjonowany w op. 1kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany produkt pod warunkiem, że będzie spełniał wymagania w zakresie B,F,Tbc,S ( clostridium difficiale-Rybotyp 027) zgodnie z EN 16615.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15 w pozycji nr 1 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny, nie zawierająca mydła, polecana dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami, produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne, pH 5,5 – 6,5, konfekcjonowany w op. 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15 w pozycji nr 2 dopuści preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skład: etanol 63,7g, propan-2-ol 6,3g, łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę, higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s), chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s), spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym, produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy, konfekcjonowany w op. 500ml?

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy polskim producentem preparatów dezynfekcyjnych i posiadamy nowoczesną fabrykę wyrobów medycznych

i produktów biobójczych w Polsce, a w czasie pandemii koronawirusa mogliśmy nieprzerwanie dostarczać nasze środki do polskich placówek służby zdrowia.

Polski rynek produktów dezynfekcyjnych, do wybuchu epidemii był uzależniony od dostawców zagranicznych, którzy z chwilą pojawienia się koronawirusa w Europie nie sprostali wzmożonemu zapotrzebowaniu przez szpitale. Pomimo braku surowców i komponentów nasza firma zachowała ciągłość dostaw, mało tego zwiększył dostawy kilkakrotnie.

Całą produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni kierowaliśmy w pierwszej kolejności do szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce.

Epidemia wciąż trwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalej będzie ona przebiegać, kiedy znowu się nasili. W przypadku ewentualnej współpracy zwracamy Państwa uwagę na fakt, że kupując środki dezynfekcyjne wytworzone w polskiej fabryce,  zyskujecie  pewność zaopatrzenia w sytuacjach krytycznych, jednocześnie rozwijacie i wspieracie potencjał produkcyjny w naszym kraju. Z naszej strony deklarujemy gwarancję jakości produktu, dostawy wynikające z zakontraktowanych ilości, ciągłość i solidność obsługi oraz indywidualne podejście wynikające z potrzeb Państwa szpitala.

Mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo personelu, którzy są na pierwszej linii frontu oraz zapewnienie im nieprzerwanych dostaw wnosimy o dopuszczenie wyżej opisanych preparatów.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza oferowany preparat

Pytanie do SIWZ

W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiczną zwracamy się z prośbą o możliwość wysłania oferty elektronicznie np. mail, platforma. W przypadku zgody prosimy o informację dotyczącą sposobu złożenia oferty.

Odpowiedź:

Pytania do umowy:

Dot. Załącznik nr 5 – §1 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §1 ust. 4 umowy na następujący:

4. Strony dopuszczają w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy możliwość zmiany w ilościach zamawianego przedmiotu umowy w stosunku do ustaleń pierwotnych przewidywanych w załączniku do niniejszej umowy w zależności od potrzeb Kupującego z zachowaniem ceny tych pozycji, których skończyła się określona ilość, z zastrzeżeniem, że przekroczenie zmian ilościowych w odniesieniu do każdej pozycji przedstawionej w załączniku do umowy nie może przekraczać 10%”.

Uzasadnienie:

Zaproponowane  obecne brzmienie §1ust. 4 powoduje, że nie jest możliwe rzetelne dokonanie oceny ryzyka, a w konsekwencji również skalkulowanie ceny przetargowej. Wykonawca musi posiadać wiedzę, jakiego rodzaju towary będą stanowić przedmiot umowy, gdyż poszczególne pozycje posiadają różne marże. Możliwość, że Zamawiający w ogóle nie zamówi określonych towarów, a zamówi znacznie więcej innych towarów, powoduje, że oszacowanie ryzyka i przyjęcie racjonalnej marży są znacząco utrudnione, jeśli nie niemożliwe.

.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Załącznik nr 5 – §1 ust. 7 oraz §7 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:

7. W przypadku wystąpienia nieterminowych płatności, spowodowanych trudną sytuacją finansową Zamawiającego Wykonawca nie wstrzyma dostaw przedmiotu zamówienia bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym wstrzymaniem dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Załącznik nr 5 – §5 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:

4.W razie zwrotu towaru Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie 5  dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Załącznik nr 5 –§6 ust. 6

Zwracamy się z prośba o wykreślenie ww. zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Załącznik nr 5 –§6 ust. 6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej, prosimy o modyfikacje ww. zapisu,  poprzez dodanie zdania drugiego w ust.6:

„Różnica w cenie zakupu towaru u innego dostawcy nie może przekroczyć 10% wartości tego  towaru wynikającej z załącznika do niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Załącznik nr 5 –§8 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 8 ust.1 umowy poprzez zmianę  określenia „opóźnienie” na określenie „zwłoka”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Załącznik nr 5 –§8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy w §8 ust. 2 i 3  o następującej treści:

2.Kupujący oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

3.Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 2.”

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wprowadzania do umowy, gdyż wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących

Dot. Załącznik nr 5 –§8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy Umowa §8, ust.2 o następującej treści:

„2 .Kupujący odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Załącznik nr 5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

„SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana  do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Suły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy formularz asortymentowo-cenowy zadanie 1, 2,3,4,5.

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie nazw kolumn w/ w pakietach, bądź zgodę na samodzielne uzupełnienie nazw przez Wykonawcę dokładnie tak jak w pozostałych zadaniach.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił nazwy w kolumnach. Uzupełnione kolumny w załączeniu.

Zadanie 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli emulsję oleju w wodzie.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy zapis to emulsja oleju w wodzie

Zadanie 2  poz. 5

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby  w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy.

Zadanie 3  poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek w wymiarze 20 cm x 27 cm  pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Z wiedzy oferenta opisane w/w pozycji chusteczki w opakowaniu 200 szt występują w wymiarze 20 cm x 27 cm .

Odpowiedź: Zamawiający podał minimalną wielkość chusteczek. Oferowany przez Państwa rozmiar mieści się w zapisie SIWZ

Zadanie 3  poz. 3,4

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Zadanie 4  poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskie i Zamawiający miał na myśli Spektrum Spektrum: BF EN 16615 lub równoważna w czasie do 5 minut, V Adeno EN14476 lub równoważna w czasie 1 minuty ,HBV, HCV, HIV , Polyoma , Rota 30s.

Odpowiedź: Prawidłowy zapis to Spektrum BF EN 16615 lub równoważna w czasie 5 minut.

Zadanie 5  poz. 2

W związku z planowanym wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie neutralnego enzymatycznego (proteaza, amylaza i mannanaza) preparatu do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Mycie w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania : B, F( Candida al.), V( HIV, HBV,HCV, Herpes, Vaccina) w stężeniu 0,5 % -  5 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany preparat

Zadanie 6  poz. 5

W związku z nowelizacją składu opisanego preparatu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu opartego o chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC). Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: W związku z nowelizacją składu opisanego preparatu Zamawiający dopuszcza do oceny preparat oparty o chlorek didecylodimetylocamonu DDAC. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zadanie 6  poz. 6

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu i zmianą jego klasyfikacji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych nie mających kontaktu z żywnością i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

| Postać użytkowa produktu biobójczego i jego przeznaczenie | Informacja o rodzaju użytkownika | Rodzaj produktu biobójczego (Kategoria i grupa) |
| --- | --- | --- |
| Proszek, produkt dezynfekcyjno - myjący do przedmiotów i powierzchni, przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym, o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, sporobójczym. | Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania | kat. 1, gr. 2 |

Odpowiedź: W  związku z aktualizacją dokumentacji preparatu i zmianą jego klasyfikacji, Zamawiający dopuszcza preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych nie mających kontaktu z żywnością i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8 poz. 7,8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający w pozycji 7 miał na myśli preparat w formie bazy natomiast w pozycji 8 preparat w formie aktywatora?

Odpowiedź: W pozycji 7 preparat powinien posiadać formę bazy, w poz. 8 preparat w formie aktywatora.

Dotyczy Zadania nr 8:

- poz. 1: Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat , nie wymagający aktywacji na bazie 2,5 % aldehydu glutarowego zachowujący aktywność biobójczą do 45 dni (możliwość kontroli paskiem testowym) o spektrum działania wobec B, F, V, Prątki do 10 min zgodny z najnowszą normą sporobójczą do obszaru medycznego EN 17126?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na przeznaczenie określił czas działa preparatu do 5 minut czego oferowany produkt nie spełnia.

- poz. 2: Czy zamawiający dopuści pięcioenzymatyczny preparat (proteaza,lipaza,amylaza, mannaza,celulaza)usuwający zanieczyszczenia w miejscach trudnodostępnych oraz zapobiega tworzeniu się biofilmu, stężenie użytkowe roztworu od 0, 3 % i czas kontaktu od 3 minut?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na przeznaczenie określił czas działa preparatu do 1 minuta czego oferowany produkt nie spełnia.

Dotyczy Zadania nr 4:

- Poz. 3: Czy zamawiający dopuści chusteczki o większym rozmiarze 20x30 cm i działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym wg EN 16615 do 1 minuty oraz pełnym działaniu wirusobójczym zgodnym z EN 14776, chusteczka w gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki o większym rozmiarze, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- poz. 4: Czy zamawiający dopuści chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku wodoru z możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu o skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN 13727 EN 16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624, EN 13697), wirusy: Polio, Adeno Noro (EN 14476), spory C. difficile (EN 13704); Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut w rozmiarze 20x30 cm opakowanie twarde 80 szt (uwzględniając przeliczenie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki o większym rozmiarze, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ ( wkłady).

Dotyczy Zadania nr 5:

- poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu myjącego na bazie 3 enzymów, gdyż przede wszystkim właściwe i równomierne nawilżenie doskonale myjącym preparatem zapewni skuteczną dezynfekcję na kolejnym etapie obróbki wyrobów medycznych, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- poz. 2: Czy Zamawiający ze względu na wycofanie z rynku produktu Aniosyme DD1 dopuści preparat myjąco-dezynfekujący w płynie oparty na synergistycznym kompleksie 3 enzymów, rozpuszczający albuminy, glikogen i trójglicerydy; przeznaczony do dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego; o spektrum działania B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV) 0,5% - 10 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc; posiadający potwierdzenie producenta o skuteczności wobec biofilmu i spełnieniu standardów normy NF S94-402-1 dot. analizy elektrochemicznej korozji wżerowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy projektu umowy:

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 1 ust. 3 poprzez dodanie punktu 6) o treści: „6) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 6 %”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ust. 1 i dodanie ust. 2 o treści: Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 11 ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Zadania nr 7:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1, 2 i 3 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zwracamy się do Państwa z pytaniem czy możliwe jest składanie oferty na wybrane pozycje z całego zadania.

Jesteśmy jedynym dystrybutorem na Polskę  płynów do mycia i dezynfekcji powierzchni Firmy Clean System Gold. Posiadamy w ofercie płyn który w 100 % spełnia Państwa wymagania, a nawet więcej, ponieważ płyn użyty w formie koncentratu posiada aktywność biobójczą przez minimum 24 godziny od naniesienia na powierzchnię. Koncentrat można rozcieńczać w stosunku 1:3. Roztwór po rozcieńczeniu zachowuje swoje właściwości biobójcze, skraca się jedyni czas jego biobójczej aktywności do minimum 8 godzin. Producent po nowym roku będzie wprowadzał na rynek nowe płyny do dezynfekcji. Między innymi płyn do dezynfekcji ciała, oraz całych pomieszczeń za pomocą dyfuzora, przez zamgławianie. Jesteśmy zainteresowani dystrybucją płynów tego producenta, dlatego nie możemy zaoferować pozostałych produktów z zadania NR 6. Z tego powodu zwracamy się do Państwa  z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie w ofercie wyłącznie produktów z zadania NR 6 pozycja 2 i 4, co mogłoby  w przyszłości zaowocować dalszą współpracą w zakresie nabywania następnych produktów. Płyn który chcemy przedstawić w ofercie przetargowej, posiada wszystkie badania PZH pod kątem wymaganych przez Państwa norm, oraz decyzję URPL kwalifikującą go jako produkt biobójczy, na dniach Producent odbierze następną decyzję URPL kwalifikującą płyn jako produkt  medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zgodnie z art.38 pkt.4 zmienia treść SIWZ.   Zamawiający  wydziela z zadania  nr 2 poz.1,2,3,4,8 tworząc z tych pozycji oddzielne zadanie nr 18,  wydziela się z zadania 7 poz. 1,2,3 tworząc z tych pozycji pakiet 19 oraz wydziela się z zadania 8 poz. 6,7,8  tworząc z tych pozycji pakiet 20 .

Jednocześnie zmienia się termin składania  ofert  na dzień 17.12.2020 r. Składanie ofert godzina 10:00, otwarcie ofert godzina 11:00.  W załączeniu zmodyfikowane formularze asortymentowo- cenowe.

Z poważaniem