Część nr 1 –retraktor wachlarzowy

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis parametru |  |  |
|  | Oferent / Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | narzędzie fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2020, nie będące przedmiotem pokazów, demonstracji itp.) dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm), posiada deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | V -Retraktor , z kółkiem obrotowym do ustawiania pod kątem i przedłużania dystalnej końcówki, ze złączem LUER-Lock do czyszczenia, autoklawowalny, rozmiar 10 mm, długość 30 cm |  |  |
|  | Górna część uchwytu retraktora, autoklawowalna |  |  |
|  | Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do dostawy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji. |  |  |
|  | Przedmiot Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo-odbiorczym. Wraz z protokolarnym przekazaniem Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające do używania wraz z niezbędnymi certyfikatami w tym paszport techniczny oraz wszelką dokumentację producenta dotyczącą przekazywanego przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi. W formie pisemnej dostarczy również gwarancję na przedmiot Umowy. |  |  |

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax………… Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………… fax………………… Adres e-mail …………………………

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania przetargowego do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny.

….........................................................

Podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

………………………………………………………..                                                                       …………………………………………………………….

Wartość netto                                                                                                                     Wartość brutto