Załącznik nr 2
Wykaz pakietów
od 1 do 197

PAKIET 1
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów / rocznie	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
PAROWNIKI SEVOFLURANOWE / SEVOTEC 7 nr fabr BEJM 02006	Datex-Ohmeda		Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 2
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE - AMXH 01990 z kardiomonitorem	Datex-Ohmeda	2005	Przegląd	1	1					autoryzacja
APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE – AMXM 00591 z kardiomonitorem	Datex-Ohmeda	2008.		1	1					autoryzacja
APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESTIVA 5 - AMUE z kardiomonitorem	Datex-Ohmeda	1999		1	1					autoryzacja
APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE VIEW z kardiomonitorem b650	Datex-Ohmeda	2015		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 3
NAZWA URZĄDZENIA TYP / WODZISŁAW ŚL.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO - Penlon Prima SP-101	Penlon	2008r	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 4
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO – VENAR LIBERA + parownik sevofluran	Chirana Medical	2008r.	Przegląd	2	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 5
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR STACJONARNY BENETT NBP 840 / sn3510080514	Puritan Bennett	2008	Przegląd	1	1					autoryzacja
RESPIRATOR STACJONARNY / BENETT NBP 840 / sn3121127340	Puritan Bennett	2011	Przegląd	1	1					autoryzacja
RESPIRATOR STACJONARNY / BENNETT NPB 840 / sn3512110428	Puritan Bennett	2010r	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 6
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						Kwota
RESPIRATOR STACJONARNY / BENNETT NPB 840 sn3512110390 / wew1	Puritan Bennett	2010r.		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 7
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR STACJONARNY / eVolution - 4 szt / EVL 11016-IR - 2013 / EVL 11017-IR - 2014 / EVL 11535 - 2014 / EVL 11561 - 2014 / OAiIT	eVent Medical Limited	2014r	Przegląd	1	4					autoryzacja
RESPIRATOR STACJONARNY eVolution 3e EVL 11635 OAiIT	eVent Medical Limited	2015		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 8
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR STACJONARNY / dla noworodków / Bellavista typ 1000 Neo	Imtmedical	.2016	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 9
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR STACJONARNY / BEAR CUB 2001 szt 2	BEAR			1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 10
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / HT 50 / OAiIT	Newport Medical	2007	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 11
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR TRANSPORTOWY Medumat - Standart / OAiIT	Weinnmann	2008		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 12
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / PARA PACK 2D / 0804285 izba przyjec szt1	Smiths Medica	2008		1	1					autoryzacja
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / PARA PACK 2D / 0810334 pogotowie szt1	Smiths Medica	2008		1	1					autoryzacja
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / PARA PACK 2D / 0311257 / pogotowie szt1	Smiths Medica	2003		1	1					autoryzacja
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / ParaPAC 200D / 1309139 / pogotowie szt1	Smiths Medica	2013		1	1					autoryzacja
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / ParaPAC 210 / nr 1710149 / pogotowie szt1	Smiths Medica	2017		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 13
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / PNEUPAC / sn 0312223 / pogotowie szt 1	Smiths Medical	2003r.		1	1					autoryzacja
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / PARAPAC 2 / sn 1003302 / pogotowie szt 1	Smiths Medical	2010r.		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 14
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR TRANSPORTOWY / HFS 3000 / wew1	Henan Medical Equipment Co., Ltd	2008r.		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 15
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
RESPIRATOR TRANSPORTOWY noworodkowy F120 / neonatologia	Stephan	2011		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 16
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
STANOWISKO DO REANIMACJI NOWORODKA / SRN 10	Unimed	2006	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 17
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW– inkubator otwarty / Fisher Paykel Healthcare typ IW 931	Fisher & Paykel	2008	Przeglądy	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 18
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT DO WSPOMAGANIA ODDECHU / Zestaw Infland Flow AFN01595	Care Fusion	2005	Przegląd	1	1					autoryzacja
APARAT DO WSPOMAGANIA ODDECHU / Zestaw Infland Flow BDN 01401	Care Fusion	2013	Przegląd	1	1					autoryzacja

PAKIET 19
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
INKUBATOR ZAMKNIĘTY / Isolette C-450	Hill-Rom/ / Vickers Medical / / Draeger	2000	Przegląd	2	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 20
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
IINKUBATOR ZAMKNIĘTY / Girafe + lampa do naświetlania sn HDHR53150	GE Healthcare	2013	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 21
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
IINKUBATOR ZAMKNIĘTY / Baby Comfort SI – 610 / Shelly /	TSE spol. s r. o.	2016	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 22
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
INKUBATOR ZAMKNIĘTY / Vision Advanced 2286	Fanem	2015	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 23
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
INKUBATOR ZAMKNIĘTY / AMALETTE szt. 4	AMEDA	1993	Przegląd	2	8					autoryzacja
INKUBATOR OTWARTY / REA	AMEDA	1993r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 24
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
INKUBATOR ZAMKNIĘTY / AMALETTE	AMEDA	1993r.	Przegląd	2	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 25
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
ZESTAW DO TRUDNYCH INTUBACJI / LIPP /golecki sn 2044965 , sn1133184 / oiom	KARL STORZ	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
telecam SL - kamera z endoobiektywem / halogen 250 twin - źródło światła / poradnia urologiczna	KARL STORZ	1999	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 26
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
ZESTAW LAPAROSKOPOWY PV880 / zestaw nr seryjny PV 1314 / kamera PV435-sn420749 , pompa PG070-sn1111CE402 , źródło światła OP930-sn4694, insuflator PG080-sn1111CE592 , monitor PV949-sn11-179578	AESKULAP CHIFA	2011	przegląd	1	1					autoryzacja
ZESTAW LAPAROSKOPOWY PV880 / zestaw nr seryjny 1332 / insuflator CO2 nr seryjny 1112CE381,system motorowe -kamera FULL HD PV440 nr ser 1013, pompa płucząca PG 070 nr ser.1111CE395 ,żródło światła OP930 nr ser.4711 ,monitor PV840 nr ser 11-174909, wózek,	AESKULAP CHIFA	2011r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 27
NAZWA URZĄDZENIA TYP / WODZISŁAW ŚL.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Zestaw artroskopowy Microspeed arthro SHAVER - GD 665 sn3109 / zestaw shover microspeed arthro w skład wchodzi :wiertarka z pozycji wyżej GD 665 nr 3109 kamera z przetw cyfrowym KKPOZ 8753, swiatłowód ze zródłem światła MK3452, monitor Sony 14' color 6007353, arthro- pompa EK0760, EK5042, optyka 113133	Aesculap /Braun	2011	Przegląd	1	1					autoryzacja
Wiertarka z osprzętem / ACCULAN 3TI. - GA 672 sn5063	Aesculap /Braun	2014	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 28
NAZWA URZĄDZENIA TYP / WODZISŁAW ŚL.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Zestaw z shaverem - artroskopowy ( kamera, monitor, światłowód, źródło światła )	Conmed Linvatec	2014	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 29
NAZWA URZĄDZENIA TYP / WODZISŁAW ŚL.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena ryczałtowa netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Mammotome MODEL SCM 23	Ethicon Endo- Surgery /Johnson	2001r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 30
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Urządzenie do ablacji i resekcji tkanek / Rita thermo Pad / RITA 1500X+pompa infuzyjna	Angiodynamics	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 31
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
ZESTAW NARZĘDZI I GENERATOR NOŻA HARMONICZNEGO GEN11	Johnson & Johnson / Ethicon Endo-Surgery	2016	przegląd	1	1					nie wymagana
ZESTAW NARZĘDZI I GENERATOR NOŻA HARMONICZNEGO GEN11	Johnson & Johnson / Ethicon Endo-Surgery	2013r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 32
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
DIATERMIA ES 350 / 361177, / trakt operacyjny	EMED	2009	Przegląd	1	1					autoryzacja
DIATERMIA ES 351 T / 361290 / trakt operacyjny	EMED	2010		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 33
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
DIATERMIA ES 350 z modułem argonowym / pracownia endoskopi	EMED	2010	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 34
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat elektrochirurgiczny / ERBOTOM JCC300 / A-1150 lok operacyjny	ERBE	1994	Przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat elektrochirurgiczny / ERBOTOM ACC450 / 1819 sala endoskopii urologia	ERBE	1994		1	1					nie wymagana
Aparat elektrochirurgiczny ICC80 / C-1084 położniczy	ERBE	2006		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 35
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat elektrochirurgiczny / VIO 300D / 11338879 blok operacyjny	ERBE	2011r.		1	1					autoryzacja
Aparat elektrochirurgiczny / VIO 100 C / 11418257 blok porodowy / 11395908 położniczy	ERBE	2016 / 2015		1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 36
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Diatermia FROCE EZ8C nr 6132B / poradnia chirurgiczna	Valleylab	2002	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 37
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Diatermia Eltron 80 / poradnia dermatologia	Bechtold	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 38
NAZWA URZĄDZENIA TYP / WODZISŁAW ŚL.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT DO CIĄGŁYCH TERAPII NERKO ZASTEPCZYCH MULTIFILTRATE 2MUG / OIOM szt 2	Fresenius Medical Care	2012r.	Przegląd	1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 39
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Stymulator nerwów obwodowych / Stimuplex sn4992048	Braun / Aesculap	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 40
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiostymulator MIP-801 / 815 wewnetrzny1 Wodzisław Śląski / 750 OIOM Wodzisław Śląski / 816 wewnetrzny2 Wodzisław Śląski	ITAM	2006	przegląd	1	3					autoryzacja
Kardiostymulator MIP-801 / 917 wewnętrzny Rydułtowy	ITAM	2008	przegląd	1	1					autoryzacja

PAKIET 41
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT DO BADANIA SŁUCHU / ( badanie przesiewowe słuchu u noworodków metodą otoemisji) sn8834053	OTICON	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
APARAT DO BADANIA SŁUCHU – EURO-SCAN SCREENER sn 1914402	OTICON	2002r.		1	1					nie wymagana
APARAT DO BADANIA SŁUCHU – EURO-SCAN SCREENER sn 7864065	OTICON	2008r.		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 42
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa do żywienia / APPLIX SMART / OIOM szt. 2 użyczona	Fresenius Kabi	2013	przegląd	1	2					nie wymagana
POMPA DO ŻYWIENIA / APPLIX SMART / chirurgia	Fresenius Kabi	2012r.	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :					8

PAKIET 43
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
POMPA DO ŻYWIENIA Amika / OIOM	Fresenius Kabi	2015	przegląd	1	1					autoryzacja
POMPA DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO / AMBIX ACTIV / OIOM szt 4	Fresenius Kabi	2019	przegląd	1	4					autoryzacja
Razem :

PAKIET 44
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa żyw.pozaj.Flocare 800TM / chirurgia sz1	Nurtica Medica	2008	przegląd	1	1					autoryzacja
Pompa żyw.pozaj.Flocare Infiniti / chirurgia sz2	Nurtica Medica		przegląd	1	2					autoryzacja
Pompa do żywienia Flocare 800 / neurologia szt1	Nurtica Medica	2007	przegląd	1	1					autoryzacja
Pompa do żywienia Flocare Infinity / neurologia szt1	Nurtica Medica	2017	przegląd	1	1					autoryzacja
Pompa do żywienia Flocare / neurologia szt 2	Nurtica Medica	2017	przegląd	1	2					autoryzacja
POMPA DO ŻYWIENIA / FLOKARE 800 / wew2 szt1	Nurtica Medica		Przegląd	1	1					autoryzacja
POMPA DO ŻYWIENIA / Flocare Infinity / oiom stz3	Nurtica Medica		Przegląd	1	3					autoryzacja
Razem :					11

PAKIET 45
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Defibrylator Life Pack 12 / sn34039411, 35061609 / pogotowie szt2	Physio-Control	2006	Przegląd	1	2					autoryzacja
Defibrylator Life Pack 20e / sn43845952 OaiIT szt1	Physio-Control	2015	Przegląd	1	1					autoryzacja
Defibrylator Life Pack 20e / sn43845915 Wewnętrzny I szt1	Physio-Control	2015	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 46
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
DEFIBRYLATOR LIFE PAC 20e / wewnetrzny szt1 / sn43845068	Physio-Control	2015r.	przeglad	1	1					autoryzacja
DEFIBRYLATOR LIFE PAC 15 / pogotowie szt1 / sn 38362857	Physio-Control	2010r.		1	1					autoryzacja
DEFIBRYLATOR LIFE PAC 15 / pogotowie szt1 / sn 43410001	Physio-Control	2015r.		1	1					autoryzacja
Razem:

PAKIET 47
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania krążenia / Lucas2 / sn30101447 / pogotowie wodzisław szt1	Physio-Control	2010		1	1					autoryzacja
Urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania krążenia Lucas3 / sn 35174938 / pogotowie rydułtowy szt1	Physio-Control	2018r.		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 48
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Defibrylator Zoll M series / snT03K52826 / POZ	Zoll	2004	Przegląd	1	1					nie wymagana
Defibrylator Zoll M series / snTO8K107627 / pogotowie	Zoll	2009		1	1					nie wymagana
Defibrylator Zoll M series / snTO8C100711 / wewnetrzny2	Zoll	2008		1	1					nie wymagana
Defibrylator E series / snAB13H020813 / pogotowie	Zoll	2014		1	1					nie wymagana
Defibrylator AED PLUS / snX08F161370 / położniczy	Zoll	2008		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 49
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Defibrylator Zoll M series / wewnetrzny / sn T05J74491	ZOLL	2005r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Defibrylator Zoll M series / pediatria, pogotowie, testy wysilkowe, wewn / nr T03k52855 , T07B87738 , T07K96479 ,07K96481	ZOLL	2007r		1	4					nie wymagana
Defibrylator Zoll M series / ipo / sn T08E102443	ZOLL	2008r.		1	1					nie wymagana
Defibrylator Zoll X series / pogotowie / nr AR16/021588	ZOLL	2017r.		1	1					nie wymagana
Defibrylator Zoll AED plus / por.chirurgiczna / sn X02D000669	ZOLL	2002r.		1	1					nie wymagana
Razem :					8

PAKIET 50
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
DEFIBRYLATOR / DEFIGARD 4000 / pediatria / sn 108994104577	Schiller Medical	2014r	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 51
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Defibrylator Corpuls 08/16 / sn0753024 / neurologia	GS ElektromedIzinische	2007	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 52
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Defibrylator / CA 200 Innomed sn05126130 / wew1	Innomed	2006	Przegląd	1	1					nie wymagana
Defibrylator / CA 200 Innomed sn071226028 / POZ	Innomed	2005	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 53
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Defibrylator Heart Start XL / snUS00468361 / izba przyjec	Philips	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Defibrylator Philips M4735A / snUS00468751 / OAiIT	Philips	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Defibrylator Philips / Efficia DFM100 / sn CN32613098 / OaiIT	Philips	2018	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 54

NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
									kwota
DEFIBRYLATOR / DEFI MAX BIPHASIC – DWUFAZOWY / sn 08090151, 08090152, 08090153 / wewnetrzny szt3 / sn 08090150 / endoskopia szt1	EMTEL	2009r.	przegląd	1	4						autoryzacja
Razem:

PAKIET 55
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG Mindray DC-6 / izba przyjęc	Mindray	2007		1	1					nie wymagana
Aparat USG Mindray DC-8 / poradnia urologiczna	Mindray	2015r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 56
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG Mindray DC-7 / nr MX-1C002940 / poradnia kardiologiczna	Mindray	2012r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 57
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG Si- 250 SL / Poradnia. preluksacyjna	Siemens	1992		1	1					nie wymagana
Aparat USG Acuson X 300 / Neonatologia	Siemens	2013	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 58
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG Logiq P5 PRO / sn153748SU9 / - Neurologia	General Electric	2011	Przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat USG Logiq E / - OAi IT	General Electric	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat USG Vivid S5 / sn3682VS5 / - wewnetrzny I	General Electric	2013	Przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat USG LOGIQ P 5 / sn105977 / położniczy	General Electric	2009r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 59
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ap USG Sonix / nr ser .SXTCH3.1-1104-0975 / oddział gin-położniczy	ULTRASONIX	2011		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 60
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG z możliwością Dopplera tętnic PIONER TC8080 z doplerem tetnic / neurologia	VIASYS	2007	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 61
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG / ESAOTE MYLAB 60 / poradnia chirurgiczna	ESAOTE	2008r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 62
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG/UKG Hitachi ALOKA Alpha 6 Premier / sn Y0005313 / wewnetrzny2	Hitachi Aloka Medical,	2017	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 63
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG / SPARQ sn US71510598	PHILIPS	2015	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 64
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat USG / ONYX II / nr ser 050412H Wodzisław - por chirurgiczna	ECHO – SON	2005	Przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat USG / SPINEL II / sn071010A914 Rydułtowy- poradnia K	ECHO – SON	2007	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem

PAKIET 65
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy ( endoskopia )	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Videokolonoskop / CF-Q 165L nr 2103970	Olympus	2011	Przegląd	1	1					nie wymagana
Videokolonoskop / CF-Q 165L sn 2505279	Olympus	2015	Przegląd	1	1					nie wymagana
Videogastroskop / GIF-Q165 sn2519444	Olympus	2015	Przegląd	1	1					nie wymagana
Videogastroskop / GIF-Q165 sn2730238	Olympus	2017	Przegląd	1	1					nie wymagana
Procesor cyfrowy do rejestracji obrazu / CV-160 sn7538264	Olympus	2005	Przegląd	1	1					nie wymagana
Źródło światła / CLV-160 sn7545578	Olympus	2005	Przegląd	1	1					nie wymagana
Monitor medyczny / OEV191 sn 7500201	Olympus	2005	Przegląd	1	1					nie wymagana
Wideokolonoskop / CF-H170L sn2400546	Olympus	2015	Przegląd	1	1					nie wymagana
Procesor cyfrowy do rejestracji obrazu CV-170 s n. 7443364 wraz z monitorem medycznym NDS ENDOVUE 21' sn. C14000584	Olympus	2015	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 66
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śl.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OLYMPUS / CLK 4EMC / sn7854069 / OIOM	OLYMPUS	2008r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
BRONCHOFIBEROSKOP / BF-TE 2 / sn2802093 / OIOM	OLYMPUS	2008r.		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 67
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
VIDEOGASTROSKOP / PENTAX EG 290 KP / G 21589 / Rydułtowy Endoskopia	PENTAX	2008r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
VIDEOPROCESOR / PENTAX EPK – 100P / AQ 10725 / Rydułtowy Endoskopia	PENTAX	2008r.		1	1					nie wymagana
PROCESOR + MONITOR / EPKi 5000 / EB010153 / Rydułtowy Endoskopia	PENTAX	2012r	Przegląd	1	1					nie wymagana
VIDEOGASTROSKOP / EG-2990i / A116128 / Rydułtowy Endoskopia	PENTAX	2012r.		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 68
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Myjnia ultradzwiękowa do endoskopii / typ ETD2 + Paa / nr sn00/74335055 rok 2008	Olympus	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Myjka ultradzwiękowa Endosonic / nr sn2814268 rok 2008	Olympus	2008		1	1					nie wymagana
Endoscan /rejestrator , drukarka , komputer / nr ser 520 / D1K07020008	Olympus	2008		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 69
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydultowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa do endoskopii / Endo-Washere 2003 sn 1199 / endoskopia	ENDO-TECHNIK	2014	przegląd	1	1					nie wymagana
Pompa do endoskopii / Endo-Washere 2003 732 / endoskopia	ENDO-TECHNIK	2011	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 70
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA / SONIC – 5 / centralna sterylizacja Wodzisław	POLSONIC	2007r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA / SONIC – 5 / endoskopia Rydułtowy	POLSONIC	2008r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 71
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ap RTG Duo – Diagnostik / - szpital rtg	Philips	2000	Przegląd	1	1					autoryzacja
				RAZEM

PAKIET 72
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat RTG BV Libra / - szpital TO	Philips	2005	Przegląd	1	1					nie wymagana
				RAZEM

PAKIET 73
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ap RTG Combi Elewator / - szpital rtg	MEDICON	2007	Przegląd	1	1					nie wymagana
				RAZEM

PAKIET 74
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Zestaw RTG / składak / RTG 18 i Sirescop CX / zps	SIEMENS	1996	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 75

NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
									kwota
APARAT RTG VERTIX SIEMENS / zps	SIEMENS	2009r .	Przegląd	1	1						nie wymagana
Razem :

PAKIET 76

NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
									kwota
APARAT RTG EDITOR HFe 601 / budynek glowny	BOCHUM	2006r.	Przegląd	1	1						nie wymagana
Razem :

PAKIET 77
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ap RTG przewoźny TMS – 300 / - szpital OAiIT	Technix	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 78
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT RTG PRZYŁÓŻOWY / BASIC 100 – 30 / Rydułtowy wew1	IMD INTERNATIONAL	2009r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
APARAT RTG / Radius RG DFG / Wodzisław Trakt operacyjny	IMD INTERNATIONAL	2008r.		1	1					autoryzacja
Razem .				.

PAKIET 79
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
CZYTNIK REGIUS 110 nr ser 90206083 / szpital rtg	CONICA	2012	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 80
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ciemnia automatyczna / OPTIMAX	Protec Medintechnik	2005	Przegląd	2	2					autoryzacja
Ciemnia automatyczna / COMPACT 2	Protec Medintechnik	2000		2	2					autoryzacja
RAZEM :

PAKIET 81
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ciemnia automatyczna / COMPACT / pawilon główny	Protec Medintechnik	2005r.	Przegląd	4	4					autoryzacja
Ciemnia automatyczna / COMPACT 2 PROTEC zps	Protec Medintechnik	2009r.		4	4					autoryzacja
RAZEM :

PAKIET 82
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Komora Caldera / blok operacyjny szt1	POL-EKO APARATURA	2011	przegląd	1	1					nie wymagana
Cieplarka CLN 53 STD / bakteriologia szt 2	POL-EKO APARATURA	2014	przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 83
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Komora laminarna FARMA	Eprus-B	2005	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 84
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOMONITOR Z MODUŁEM ANALIZATORA GAZÓW ANESTATYCZNYCH / GOLDWAY G 60 Anestezjologia	Goldway	2013r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 85
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Monitor VIGILEO / oiom sz2	EDWARDS	2010	przegląd	1	2					nie wymagana
Platforma EV1000 / oiom	EDWARDS	2010		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 86
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EEG 16 K Digi Track DT / nr ser 20811776 / prac.eeg	ELMIKO	2008	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 87
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EEG NEURO-32	M4Medical	2016	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 88
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EMG Dantec Keypoint Focus / typ 9033G0704 / 38776 / neurologia szt1	Natus Medical Dania	2017	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 89
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Urządzenie do operacji w niedokrwieniu ATS300 / trakt operacyjny	COMESA	2009	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 90
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat do krioterapii KS-2 / SN 036/08 / poradnia dermatologiczna	KrioSystem	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 91
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat do kriochirurgi CRYO-S Classic / trzy sondy: / G-10/24/RF 13031 / G-20/RF 13179 G - 10/20/RF 1353 / poradnia K	Metrum Cryoflex	2016	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 92
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Autoklaw ASHE / centralna sterylizacja	SMS Sp. z o.o.	1998		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 93
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
STERYLIZATOR STERIVAP / 669 – 2 FD	BMT	2005r.	Przegląd	Co 800 cykli	Co 800 cykli					autoryzacja
Razem :

PAKIET 94
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota

Wytwornica pary WPT / sn679/680 / centralna sterylizacja Rydułtowy	SMS Sp. z o.o.	2009		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 95
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor FX 2000 / nr seryjny 2296 / OIOM szt1	EMTEL Zabrze	2007	przegląd	1	1					autoryzacja
Kardiomonitor FX 2000 / nr ser 2250 , 2711 / chirurgia szt 2	EMTEL Zabrze	2007	przegląd	1	2					autoryzacja
Kardiomonitor FX 2000 / nr ser 1740,0817 / neurologia szt2	EMTEL Zabrze	2006	przegląd	1	2					autoryzacja
Kardiomonitor FX2000P / nr ser2705, 2706, 2683 / noworodki szt 3	EMTEL Zabrze	2008	przegląd	1	3					autoryzacja
Kardiomonitor FX2000P / 4883 / noworodki sz1	EMTEL Zabrze	2015	przegląd	1	1					autoryzacja
Kardiomonitor FX 2000 / nr ser 2712 / ortopedia / sz1 / 2253 / porodówka sz1	EMTEL Zabrze	2008	przegląd	1	2					autoryzacja
Kardiomonitor FX 2000 / 0688 interna2 / 1374 I interna1 / szt2	EMTEL Zabrze	2004, 2005	przegląd	1	2					autoryzacja
Kardiomonitor FX 2000P / 3004 / izba przyjec ogólna szt1 / 2444 / wodzisław szt1	EMTEL Zabrze	2009	przegląd	1	2					autoryzacja
Kardiomonitor FX 2000 / 1375,,2175, 2251 , 3003 / wew2 szt4	EMTEL Zabrze	2005, 2007 / 2007, 2009	przegląd	1	4					autoryzacja
Kardiomonitor FX 3000 ’ / nr 12140895 / wew1 szt1	EMTEL Zabrze	2014	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :					20

PAKIET 96
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOMONITOR FX 2000 P / 2252, / Wewn. I szt 1 / 2254 / izba przyjec szt 1	EMTEL Zabrze	2008r.		1	2					autoryzacja
KARDIOMONITOR FX 2000 P / 4962 , 4963 , / pediatryczny szt 2	EMTEL Zabrze	2015. / 2017		1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 97
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Monitor modułowy pacjenta / BeneView T8 / oiom sz8	MINDRAY	2008	przegląd	1	8					autoryzacja
Monitor modułowy pacjenta / Bene View T8 / oiom sz1	MINDRAY	2014	przegląd	1	1					autoryzacja
Stacja centralnego nadzoru / oiom sz2	MINDRAY	2008	przegląd	1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 98
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor Surveyor S12 / 113500187614 / wewnetrzny2	MORTARA	2018	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 99
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor Goldway UT7000C / neurologia szt 1	Goldway	2007	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 100
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor stacjonarno - transportowy Comen C80 / neurologia	Shenzhen Comen Medical Instruments	2016	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 101
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Compact 9 / noworodki	Medical Econet	2014	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 102
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOMONITOR / Viridia 24C (M1205A) / SN3812A39093 / izba przyjec	HELLETT PACARD	1998	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 103
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOMONITORY / INTELLI VUE MP5 / wewnętrzny 4 SZT	PHILIPS	2013r	Przegląd	1	4					nie wymagana
Razem :

PAKIET 104
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOMONITORY / Kardiomonitor Goldway G 40 / CN44001074 / neurologia 1 SZT	Philips Goldway	2017r	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 105
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor ICARD M98A / Wodzisław Śląski OAIIT	IGEL	2006	Przegląd	1	1					autoryzacja
Kardiomonitor ICARD M / Wodzisław Śląski chirurgia	IGEL	2005	Przegląd	1	1					autoryzacja
Kardiomonitor ICARD M / Rydułtowy Oddz. Wewnętrzny I szt 3	IGEL	2005r.	Przegląd	1	3					autoryzacja
Razem :

PAKIET 106
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor DASH4000 / nr ser AAB04233699GA / pediatria	GE Healthcare	2004	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 107
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor CMS 8000 / nr AX 1409200096, 1312300329 ginekologia szt2	CONTEC	2014r	Przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 108
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiomonitor PM 900S / OIOM szt1	Biocare	2014r	Przegląd	1	1					nie wymagana
Kardiomonitor IM 15 / nr 7415050068, 7415050069 Chirurgia szt2	Biocare	2015		1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 109
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOMONITOR M9000A / MO13E000269 poz wodzisławia / MO13E000268 neurologia wodzisław / MO13E000267 położniczy była chirurgia / 3 szt	Biolight Technology	2012r.	Przegląd	1	3					autoryzacja
Razem :

PAKIET 110
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EKG M-TRACE / 1668 chirurgia / Wodzisław Śląski szt 1	M4 Medical	2012	przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat EKG M-TRACE / 2771 POZ / 2775 Izba przyjęć ogólna / 2774 Ortopedia / Wodzisław Śląski razem szt 3	M4 Medical	2015	przegląd	1	3					nie wymagana
APARATY EKG / M-TRACE / 1763 wewnętrzny / Rydułtowy szt 1	M4 Medical	2013r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
APARATY EKG / M-TRACE / 2772 ,2773 , 2776 , 2964 / wew., rehab., wew., pediatria / Rydułtowy razem szt 4	M4 Medical	2015r.	Przegląd	1	4					nie wymagana
Razem :

PAKIET 111
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARATY EKG / M-TRACE / sn 1763 / wewnętrzny szt1	M4 Medical	2013r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
APARATY EKG / M-TRACE / sn 2772 ,2773 , 2776 , 2964 / wew., rehab.,wew., pediatria szt4	M4 Medical	2015r.	Przegląd	1	4					nie wymagana
Razem :

PAKIET 112
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EKG typ FCP 4101 / chirurgia	Fukuda	2008	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 113
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EKG AsCard Mr Silver / prac ekg	ASPEL	2006	przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat EKG AsCard 2B / poz	ASPEL	1998	przegląd	1	1					nie wymagana
Ap.EKG AsCARD Mr Silver / neurologia	ASPEL	2006	przegląd	1	1					nie wymagana
Ap.EKG Mr RED / oiom	ASPEL	2010	przegląd	1	1					nie wymagana
Ap.EKG Mr.Silver / wew1	ASPEL	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Ap.EKG AsCard 2B / wew1	ASPEL	1997	przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat EKG Ascard Mr Blue / wew2	ASPEL	2005	przegląd	1	1					nie wymagana
Aparat EKG AsCARD Mr Silver / wew2	ASPEL	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :					8

PAKIET 114
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EKG ASCARD A/4 / sn265/03, 258/03 WEW szt2	ASPEL	2003r.	Przegląd	1	2					nie wymagana
Aparat EKG ASCARD A4 / sn182/04 IPD szt1	ASPEL	2004r.		1	1					nie wymagana
Aparat EKG ASCARD 2 / sn51/98/BJ rehabilitacja szt1	ASPEL	1998.		1	1					nie wymagana
Aparat EKG ASCARD MR GREEN2 / sn5509 poradnia kardiologiczna szt1	ASPEL	2009r		1	1					nie wymagana
Aparat EKG Ascard MR. GREEN / sn0300 I P O szt1	ASPEL	2015r		1	1					nie wymagana
Aparat EKG Ascard MR GOLD / sn30-08 pediatria szt1	ASPEL	2008r		1	1					nie wymagana
ELEKTROKARDIOGRAF / ASCARD A3 / sn312/97 wew szt1	ASPEL	1997r.		1	1					nie wymagana
Razem					8

PAKIET 115
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat EKG EDAN SE 1201 / Wewnętrzny I	EDAN	2014	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 116
NAZWA URZĄDZENIA TYP / WODZISŁAW ŚL.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARATY EKG MAC 400 / położniczy	GENERAL ELECTRIC	2008r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 117
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT HOLTER H-12 / 104505627160 / wew1 sz1	MORTARA INSTRUMENT	2004	przegląd	1	1					nie wymagana
APARAT HOLTER H-12 / 11750600583, 117506000584. / wew2 sz2	MORTARA INSTRUMENT	2018	przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

.
PAKIET 118
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT HOLTER H-12 / 111030070107 / poradnia kardiologiczna	MORTARA INSTRUMENT	2011r		1	1					nie wymagana
APARAT HOLTER H-12 / 104505623160 / wew1	MORTARA INSTRUMENT	2005r.		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 119
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat holtera / DMS -300-3A/W wewnętrzny	Oxford	2016r		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 120
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Holter EKG zestaw BTL 08 H600 / rejestratory BTL R7, R12 / Wewnętrzny	BTL	2013r		1	1					nie wymagana
Holter Ciśnienia BTL -08ABPM / Wewnętrzny	BTL	2013r		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 121
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Rejestrator EKG Holter Silicon Beat 3 / 169, 128 / wewnętrzny2 szt2	PUH Medea	2008	przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :					2

PAKIET 122
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT CIŚNIENIOWY / HOLTERA CR – 07 / sn161/08 ,162/08 / wew szt2	ASPEL	2008r.	Przegląd	1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 123
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Holter ciśnieniowy BOSO TM 2430 / M0714662 / wew1 szt1	bosch & sohn gmbh	2007	przegląd	1	1					autoryzacja
Holter ciśnieniowy BOSO TM 2430 / M0735080, M0735201. / wew2 szt2	bosch & sohn gmbh	2018	przegląd	1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 124
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Holter ciśnieniowy Contec ABPM50 / IP 170300046 / neurologia	Contec	2018	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 125
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Holter ciśnieniowy / Bosso TM 2430 / MO714661 / poradnia kardiologiczna	bosch & sohn gmbh	2007r.	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 126
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
System badań wysiłkowych / CARDIO TEST i BIEŻNIA REH B-612 / poradnia kardiologiczna	ASPEL	2007r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
CYKLOERGOMETR CRG-200 / poradnia kardiologiczna	ASPEL	2011r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 127
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
System do badań wysiłkowych CARDIV / seperator ekg MMS-1 sn203 , EKG 14C sn123 , ergometr ERT100 - bieżnia / wewnetrzny2	ITAM Zabrze	2015	Przegląd	1	1					nie wymagana

PAKIET 128
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOTOKOGRAF FC – 1400 / poradnia K	BIONET	2012r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 129
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiotokograf / SMART-3 PC-1400 / F2M0900018 / trakt porodowy	Medical Econet	2013	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 130
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śl.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOTOKOGRAF / BT350 LCD / AFF 50022, AFE 90087, AFE 90086, AFF 40088 / położniczy szt4 / AFF40082 / izba przyjec szt1	Bistos	2015.	Przegląd	1	5					nie wymagana
Razem :

PAKIET 131
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiotokograf / Philips Series 50A (M1351A) / SN3816G25355 / trakt porodowy	PHILIPS	2004	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 132
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiotokograf 170 SERIES corometics / SNK3UW1312P / trakt porodowy	GE MEDICAL	2004	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 133
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kardiotokograf Sonicaid Team / drukarka sn0100992, toco sn152331 , / cardio sn401773 / gin-położniczy	HUNTLEI AG	2007	przegląd	1	1					autoryzacja
Kardiotokograf Sonicaid Team Duo / drukarka sn738XL0203360-08, toco sn156979 , cardio 1,5MHz sn406805 , cardio 2 MHz sn502364 / gin-położniczy	HUNTLEI AG	2008	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 134
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KARDIOTOKOGRAF SRF 618B / 02108-123-071207-010 / położniczy	OXFORD	2008r		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 135
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Detektor tętna płodu Fedo / sn 3181 / poradnia K	Sonomed	2004	przegląd	1	1					Autoryzacja
Razem :

PAKIET 136
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Detektor tętna płodu / UDT300 / 2008.B2903, 2013.B3311 / gin-położniczy Wodzisław szt2	Brael	2008 / 2013	przegląd	1	2					nie wymagana
Detektor tętna płodu / UDT20D / A2915 / gin-położniczy Wodzisław szt1 / A2915 / izba przyjęć Wodzisław szt1	Brael	2016r.	Przegląd	1	2					nie wymagana
Detektor tętna płodu / UDT20D / A2883 / poradnia k Rydułtowy szt1	Brael	2006r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :					5

PAKIET 137
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pulsoksymetr / Nonin 8500 / sn500603457 / pogotowie Wodzisław szt1	Nonin Medical	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Pulsoksymetr / Nonin 8500 / sn501730124 / Pogotowie Wodzisław szt1	Nonin Medical	2014	Przegląd	1	1					nie wymagana
Pulsoksymetr / Nonin 9847 / sn 502312994 / Pogotowie Wodzisław szt1	Nonin Medical	2017	Przegląd	1	1					nie wymagana
Pulsoksymetr Nonin 8500 / 124703502 / Pogotowie Rydułtowy szt1	Nonin Medical	2014	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 138
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pulsoksymetr / Oxypleth 520A / 77-10587 wewnętrzny Rydułtowy szt1 / 77-4145LR IPO Rydułtowy szt1	NOVAMETRIX MEDICAL SYSTEMS	1997	Przegląd	1	2					nie wymagana
Pulsoksymetr / Oxypleth 520A / 774146LR OIOM Wodzisław szt1	NOVAMETRIX MEDICAL SYSTEMS	1995	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 139
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pulsoxymetr Kontron / neonatologia szt2	Kontron	1993	przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 140
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pulsoxymetr PC-9005 / położniczy	Shenheym Credive Industry Chiny	2015	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 141
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
PULSOKSYMETR N600X / G10810461 / pediatria Rydułtowy szt1	NELLCOR	2010r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
PULSOKSYMETR NBP-295 / G00800428 / neonatologia Wodzisław szt1	NELLCOR	2000	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 142
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
PULSOKSYMETR AKME BCI 3303 / AC05070226 wewnętrzny	Smith Medical	2005r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 143
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
PULSOKSYMETR / ARGUS OXMC / HPA14A0257, HPA14A0258 / nenatologia szt2	Schiler	2014r.	Przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 144
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kapnometr / Emma / 115961, 115963 / pogotowie Wodzisław szt2	Phasein	2011	Przegląd	1	2					nie wymagana
Kapnometr / Emma / 114788 / pogotowie Rydułtowy szt1	Phasein	2011	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 145
NAZWA URZĄDZENIA TYP / WODZISŁAW ŚL.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KAPNOGRAF / EDAN M3B / nenonatologia	EDAN	2011r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 146
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa infuzyjna SEP 11S / A/5475/03, A/6510/04, / chirurgia szt 2	ASCOR	2004	przegląd	1	2					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 31 / chirurgia sz1	ASCOR	2008	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 12 / chirurgia sz1	ASCOR	2008	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP22 / neurologia szt2	ASCOR	2004	przegląd	1	2					Autoryzacja
Pompa infuzyjna SEP11S / neurologia szt1	ASCOR	1998	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjnz SEP11S / noworodki sz1	ASCOR	1998	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 22 / noworodki sz1	ASCOR	2004	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 23 / noworodki sz3	ASCOR	2004	przegląd	1	3					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 31 / noworodki sz2	ASCOR	2005	przegląd	1	2					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 14 / noworodki sz2	ASCOR	1996	przegląd	1	2					Autoryzacja
Pompa infuzyjma SEP11S / oiom sz2	ASCOR	1996	przegląd	1	2					Autoryzacja
Pompa infuzyjma SEP21S / oiom sz1	ASCOR	1996	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP14 / oiom sz9	ASCOR	2008	przegląd	1	9					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 22 / oiom sz1	ASCOR	2007	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP12 / ortopedia sz1	ASCOR	2005	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP22 / wew1 sz2	ASCOR	2004	przegląd	1	2					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP12 / wew1 sz1	ASCOR	2001	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna Ascor nr B/3644/03 / pogotowie szt1	ASCOR	2003	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 22 / pogotowie sz1	ASCOR	2008	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjma SEP11S / wew2 sz2	ASCOR	2003	przegląd	1	2					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP12 / wew2 sz1	ASCOR	2004	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 14 / wew2 sz1	ASCOR	2007	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna AP 14 / położniczy sz2	ASCOR	2008	przegląd	1	2					Autoryzacja
					Autoryzacja
Razem :					41

PAKIET 147
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
POMPA INFUZYJNA AP 12 / sn 2197/04 wew szt1	ASCOR	2004r.		1	1					Autoryzacja
POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA AP– 14 / 2158/08, 2159/08, 2160/08, 2161/08, 2162/08 / 2163/08, 2164/08, 2165/08, 2177/08, 2178/08 / wew -szt10 / sn 2175/08, 2176/08 - IPO -szt2	ASCOR	2008r.		1	12					Autoryzacja
POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA SEP 11S / sn A/2970/98, A/2987/98 - pediatria -szt2	ASCOR	1998r.		1	2					Autoryzacja
POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP – 23 / sn 0573/08, 0574/08, 0575/08 / pediatryczny szt.3	ASCOR	2008r.		1	3					Autoryzacja
POMPA INFUZYJNA / OBJĘTOŚCIOWA AP 31 / sn 0730/09 - wew -szt1 / sn 4611/0200/05, 5411/0208/05 / pediatryczny -szt2 / sn 0406/08 - IPO -szt1	ASCOR	2008r.		1	4					Autoryzacja
Razem :					22

PAKIET 148
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
POMPA OBJĘTOŚCIOWA / ALARIS GW / sn135095733 , 135095728 / OIOM - 2 szt	Cardical Health / Care Fusion	2012r		1	2					Autoryzacja
Razem :

PAKIET 149
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
POMPA INFUZYJNA DUET 20/50 / wew1	KWAPISZ	2007r.		1	1					Autoryzacja
Razem :

PAKIET 150
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa infuzyjma PE-3000BL / noworodki sz4	MEDICOT	1993	przegląd	1	4					Autoryzacja
Razem :

PAKIET 151
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa infuzyjna SEP21 Plus / 21U080220, / chirurgia szt1 / 21U080391,21U080393,21U080394,21U080395, 21U080396 / oiom szt 5 / 21U08392, / wewnetrzny2 szt1	VILTECHMEDA	2008	przegląd	1	7					autoryzacja
Pompa infuzyjna SP 12S/PRO-RS / 4699 / oiom szt1	VILTECHMEDA	2001		1	1					autoryzacja
Razem :					8

PAKIET 152
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa perylstatyczna PLUM A+ / noworodki	HOSPIRA	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 153
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa infuzyjna MEDIMA S1 / 0107711/10, / pogotowie szt1	MEDIMA	2010	przegląd	1	1					Autoryzacja
Pompa infuzyjna MEDIMA S1 / 0102659/07 / pogotowie szt1	MEDIMA	2007	przegląd	1	1					Autoryzacja
Razem :

PAKIET 154
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Pompa infuzyjna MEDIMA S2 / 0108468 OIOM szt1 / 0108371/10, 0460/10, 0108463/10 / chirurgia szt3 / 0108474, wewnetrzny1 szt1 / 0108482, neurologia szt1	MEDIMA	2010	przegląd	1	6					Autoryzacja
Pompa infuzyjna MEDIMA S1 / 0113062, 0113063, 0113064, 0113065 , 0113066, 0113067 / wewnetrzny1 szt 6 / 0113072, 0113071/12 / neurologia szt2 / 0113068, 0113069, 0113070 / wewnetrzny2 szt3	MEDIMA	2010	przegląd	1	11					Autoryzacja
Uchwyt do pompy TP2 / 0700287/12 neurologia szt1 / 0700289/12 , 0700288/12 / wewnetrzny1 szt2	MEDIMA	2010	przegląd	1	3					Autoryzacja
Razem :

PAKIET 155
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
POMPA OBJĘTOŚCIOWA / ALARIS GW / sn 135009155 , 135009154 / wewnetrzny - szt 2	Cardical Health / Care Fusion	2010r		1	2					Autoryzacja
POMPA OBJĘTOŚCIOWA / ALARIS GW / 250433398 / pediatria szt1	Cardical Health / Care Fusion	2008r		1	1					Autoryzacja
POMPA OBJĘTOŚCIOWA / ALARIS GW / 135211815 , 135211816 / pediatria sz 2	Cardical Health / Care Fusion	2014r		1	2					Autoryzacja
Razem :

PAKIET 156
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Nawilżacz MR 850 / Neonatologia	NZ Techno	2014	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 157
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa medyczna GS300	Welch Allyn	2012	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 158
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa bezcieniowa MACH LED 5 / 12/15812 / trakt porodowy	dr Mach	2012	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 159
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa operacyjna Dr Mach / 04/0069 / chirurgia	dr Mach	2004	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 160
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa bezcieniowa / SCAN-LUX LB-01 / ortopedia zabiegowy	Famed / Żywiec	2007	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 161
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa operacyjna SURGILUX BFC 502 / endoskopia urologiczna	FAMED	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 162

NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
									kwota
LAMPA ZABIEGOWA / STATYWOWA BHC – 175 MEDILUX / IPO	FAMED / Łódź	2007r.	Przegląd	1	1						autoryzacja
Razem :

PAKIET 163
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
LAMPA ZABIEGOWA ALVO 6-02 poradnia chirurgiczna	ALVO	2014r	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 164
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
LAMPA CHROMOPUARE D660/D540 / endoskopia	Berchtold	2008	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 165
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
LAMPA NEV VEGA / endoskopia	Kendromed	2008	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 166
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena rnetto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa LED sufitowa SOLIS 60C / 20160308, 20160309, 20160310 / trakt porodowy szt3	Famed Łódź	2016	przegląd	1	3					autoryzacja
Lampa LED sufitowa SOLIS 60W / 20180386, 20180387 / poradnia urazowa ,chirurgiczna szt2	Famed Łódź	2016	przegląd	1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 167
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa bezcieniowa MEDLUX 2x1 sufitowa / 20030710 / trakt porodowy -septyczna szt1	Famed Łódź	2003	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 168
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów					Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji

Lampa zabiegowa LUVIS E 100 / E1HAB1760014, E1HAB1760022 / trakt operacyjny dół szt2	LUVIS	2017	przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 169
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa dwuczaszowa LISSAled 160 Premium / sn Sl.0015.1018 / trakt operacyjny góra szt1	INMED-Karczewscy	2018	przegląd	1	1					nie wymagana
Lampa operacyjna Lissa Led 160 + Lissa Led 120 / SL.007.0917 / trakt operacyjny dół szt1	INMED-Karczewscy	2017	przegląd	1	1					nie wymagana
Lampa operacyjna Lissa Led 120 / SL.009.0917 , SL.008.0917 / trakt operacyjny dół szt1	INMED-Karczewscy	2017	przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 170
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kolumna chirurgiczna SCL.261. 1018 / trakt operacyjny góra szt1	INMED-Karczewscy	2018	przegląd	1	1					nie wymagana
Kolumna anestezjologiczna SHF .51.1018 / trakt operacyjny góra szt1	INMED-Karczewscy	2018	przegląd	1	1					nie wymagana
Jednostka Zaopatrzenia medycznego / MERY Care panel nadłóżkowy / MCR.643.1018 , MCR.644.1018 / trakt operacyjny góra szt2	INMED-Karczewscy	2018	przegląd	1	2					nie wymagana
Kolumna anestezjologiczna LISSAclassic / SCL.195.0817, SCL.194.0817, SCL.193.0817, / SCL.192.0817, SCL.191.0817, SCL.190.0817 / trakt operacyjny dół szt6	INMED-Karczewscy	2017	przegląd	1	6					nie wymagana
Panel nadłózkowy -typ Mery Care / MCR4740917, MCR4750917 / trakt operacyjny dół szt2	INMED-Karczewscy	2017	przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 171
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śl.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Łóżko z funkcją pomiaru masy pacjenta LE 13 / OIOM	Famed Żywiec	2014	Przegląd	1	1					nie wymaganai
Razem :

PAKIET 172
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śl.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 / 0107/00341 , 1008/00448 / położniczy szt 2	Famed Żywiec	2007r. / 2008r.	Przegląd	1	2					autoryzacja
ŁÓŻKO PORODOWE LM-03 / SN 00065, SN 00048 / blok porodowy szt.2	Famed Żywiec	2016r		1	2					autoryzacja
Razem :

PAKIET 173
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
ŁÓŻKO PORODOWE AVE / 1630 / położniczy	BORCAD	2011r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 174
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Stół operacyjny SU-02 / 0108/01291 / trakt porodowy	FAMED	2007	przegląd	1	1					autoryzacja
Stół operacyjny SU-02 / z przystawką chirurgiczną / 00759 / poradnia urologiczna	FAMED	2005	przegląd	1	1					autoryzacja
Stół operacyjny SU-02 / z przystawką ortopedyczną / 0205/00202 / poradnia urazowa	FAMED	2005	przegląd	1	1					autoryzacja
Stół operacyjny SU-02 / z przystawką ginekologiczną / 0305/00741 / trakt operacyjny ginekologiczna	FAMED	2005	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :					4

PAKIET 175
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
STÓŁ OPERACYJNY / ETIUDA 3 szt / blok operacyjny	ALVO	2011r. / 2012r	Przegląd	1	3					autoryzacja
Razem :

PAKIET 176
NAZWA URZĄDZENIA TYP	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa grzewcza / podczerwieni / IR-10MB / 16-035 / noworodki Wodzisław szt1	UNIMED	2008	przegląd	1	1					autoryzacja
Lampa do fototerapii / Unimed LF-01 / 22-036,, 22-062 / noworodki Wodzisław szt2	UNIMED	2008	przegląd	1	2					autoryzacja
Lampa do fototerapii / Unimed LF-01 / 22-076 / pediatria Rydułtowy szt1	UNIMED	2010	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 177
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śl.	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
OGRZEWACZ PROMIENNIKOWY DLA NOWORODKÓW ITW910 / noworodki	FISHER& / PAYKEL	2014r	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 178
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Lampa do fototerapii / BILIBED / neonatologia	MEDELA	2008		1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 179
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
kompresor medyczny DK50M / noworodki	ELKON	2005	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 180
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Laser terapeutyczny Doris CTL 1106 / E05906MXG , 02088 / rehabilitacja szt2	CTL LASER INST.	2006	przegląd	1	2					autoryzacja
Aplikator skanerowy Odys CTL 2386 / 02116 / rehabilitacja szt1	CTL LASER INST.	2006	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 181
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ultraton US13 EVC / rehabilitacja	Cosmogamma Emildue	2012	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 182
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat do ćwiczeń biernych kończyn górnych Fisiotek 2000 TS / rehabilitacja	Remec	2005	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 183
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Wyciąg do trakcji odcinka szyjnego / rehabilitacja	Sanders Group	2005	przegląd	1	1					autoryzacja
Wyciąg lędźwiowy / rehabilitcja	Sanders Group	2005	przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 184
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Aparat do terapii skojarzonej i ultradźwięków / Intelect Advanced Combo	Chattanooga Group	2008	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 185
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Magnetronic MF-8 / rehabilitacja	Elektronika i elektromedycyna Otwock	2007r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 186
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Galvatronic GT-1C / rehabilitacja	Elektronika i elektromedycyna Otwock	1998r	Przegląd	1	1					nie wymagana
Pulsotronic ST-6D n.560 / rehabilitacja	EiE Elektronika i Elektromedycyna	2005	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 187
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za / 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ / SONICATOR 715 / rehabilitacja	Mettler Electronics	2007r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 188
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Ap. do leczenia prądem / STIM D-65 & Tens / rehabilitacja	ZEM MARP Electronic	2006r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Ap. do leczenia prądem / INTER D64 / rehabilitacja	ZEM MARP Electronic	2007	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 189
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Kolposkop C-100 MC2141R / nr 0008123313 / położniczy	METRUM-MED.	2009	przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 190
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław Śląski	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
KOLPOSKOP AC 3300 / 17000020804 / położniczy	ALLTION	2008r	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 191
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi / Przegląd	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
AUTOREFRAKTOMETR TOPCON / KR – 8900 / poradnia okulistyczna	TOPCON	2009r.		1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 192
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
GANSHORN SPIROSCOUT / sn D11020179002351 / wewnetrzny2 / D11020179002350 / wewnetrzny1	Schiler	2017	Przegląd	1	2					nie wymagana
Razem :

PAKIET 193
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
SPIROMETR SPIROSOFT / wew1	VIASYS	2008r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 194
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław (pogotowie )	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Transporter do noszy Ferno EFX	FERNO	2008r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Nosze / Ferno EFX sn 08-094166	FERNO	2008r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Nosze / Mondial RS2-3 sn 15N341144	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Transporter / Mondial Lux sn 16S-011582	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 195
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Wodzisław (pogotowie )	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Nosze podbierajace / S-265 sn AS043219	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Krzesełko / 59T EZ Glide sn 16N-348670	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Razem :

PAKIET 196
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy ( pogotowie )	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Nosze / EFX-1 FERNO sn 10N-155147	FERNO	2010r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Transporter / EFX FERNO sn 10N-155824	FERNO	2010r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Transporter / MONDIAL T 2 sn 165011537	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Nosze / MONDIAL sn 15N341142	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Transporter / MONDIAL BASIC sn. 15S010924	FERNO	2017r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Nosze / MONDIAL sn. 15N341143	FERNO	2017r.	Przegląd	1	1					autoryzacja
Razem :

PAKIET 197
NAZWA URZĄDZENIA TYP / Rydułtowy ( pogotowie )	Producent	Rok produkcji	Rodzaj usługi	Planowana ilość przeglądów	Sumaryczna ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd	Wartość netto	Podatek / VAT		Wartość brutto	Informacja odnośnie wymaganej autoryzacji
						kwota
Krzesełko / S-242 SAVER sn AS027094	SAVER	2010r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Podbierak SCOOP / 65 EXL FERNO sn 049938	FERNO	2010r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Krzesełko / EZ GLIDE sn 16N348672	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Nosze podbierające / S-265 sn. AS103083	FERNO	2016r.	Przegląd	1	1					nie wymagana
Krzesełko / EZ GLIDE sn. 16N348669	FERNO	2017r.	Przegląd	1	1					nie wymaganai
Razem :